河源市人民医院新型冠状病毒核酸检测实验室技术服务采购项目用户需求书

一、技术要求

（一）安排 8名具备双证资质的PCR实验室技术人员到院方驻点，并协助完成技术协作及检测工作等，接收并服从甲方管理，自签订合同开始48小时内交付到位。

- （二）负责提供新型冠状病毒核酸检测试剂耗材（包括核酸检测试剂、提取试剂、采样耗材、枪头、八连管等），新型冠状病毒核酸检测（PCR）实验室运行所需的防护耗材（口罩、防护服、帽子、鞋套、手套等）及消毒用品，提供的试剂耗材保证质量符合国家规范要求，不得随意更换试剂品牌，确保检测质量。

- （三）负责提供新型冠状病毒核酸检测（PCR）实验室技术协助，包括但不限于：基因扩增实验室验收、样本检测、生物安全、实验操作规程（SOP）、实验室流程优化、实验室的整体建设及规划方案等。

- （四）通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)ISO15189认可，并提供证书复印件及加盖公章。

- （五）具备临床检验中心颁发 PCR 临床基因扩增检验实验室验收合格证书，国家发改委批准的广东省（省级）基因检测技术应用示范中心及项目牵头建设单位资质，国家《GB/T28842-2012药品冷链物流运作规范》标准试点资质，并提供证书复印件及加盖公章。

二、服务要求

- （一）在确保质量的基础上提升检测效率，确保政策文件及甲方要求的报告时效，实验室收到标本后2-4小时内完成检测并通报结果。

- （二）根据疫情情况及时效需要，针对大筛查应急情况，积极调整增加PCR实验室技术人员到院方驻点，直至满足医院检测需求。

- （三）响应人有为采购人保密的义务，在未经采购人同意或授权下，响应人不得向采购人以外的任何单位或个人泄露采购人委托检测的任何信息。

（四）检测样本、检测数据的所有权、使用权为采购人所有，未经许可不得挪作它用。

（五）保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的干扰。

（六）响应人建立快速的客户服务反应机制，如有投诉或需处理的情况，响应人须在2小时内及时沟通处理。

三、商务要求

（一）服务响应期：响应人自签订合同开始48小时内交付到位，提供服务时间应满足本项目服务期限。

（二）结算方式：成交人对标本进行检测后，每个月凭检测的统计表并开具相应的发票到采购人核对检测数量，采购人按 项目检测数量×成交单价支付给成交人，

（三）付款方式：根据双方确认结算清单开具有效发票，收到发票后三十个工作日内，按发票金额以银行转账方式结算。

四、报价要求

| 编号 | 项目名称 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型冠状病毒RNA测定（单样检测） | 32.5元/人份 |  |
| 2 | 新型冠状病毒RNA测定（混样检测） | 8元/人份 | 包括10:1、5:1及其它所有比例混采的样本 |

五、资格符合及评分表

（一）《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 1.对本项目的全部内容进行响应报价 2.响应报价不超过最高限价,且是唯一确定的 |
| 2 | 准入条件： 1.必须是在工商部门登记注册的独立法人，具备承担法律责任的完全民事行为能力。提供营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证复印件、法定代表身份证复印件（正反两面的复印件）、响应代表身份证复印件（正反两面的复印件）以及法定代表人授权书原件（若是法定代表人亲自参加则无需提供）； 2.具备从事医学检验、检测的资质。提供《医疗机构执业许可证》复印件； 3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

（二）评分表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室能力评价 （40分） | 通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)ISO15189认可，并提供证书复印件及加盖公章，无不得分。 | 10 |
| 2 |  | 具备临床检验中心颁发 PCR 临床基因扩增检验实验室验收合格证书，并提供证书复印件及加盖公章，无不得分。 | 10 |
| 3 |  | 具备国家发改委批准的广东省（省级）基因检测技术应用示范中心及项目牵头建设单位资质，并提供证书复印件及加盖公章，无不得分。 | 10 |
| 4 |  | 具备国家《GB/T28842-2012药品冷链物流运作规范》标准试点资质，并提供证书复印件及加盖公章，无不得分。 | 10 |
| 5 | 技术方案评价 （20分） | 根据所提供技术方案打分：优得20分，良得10-15分，一般得5-10分，差或无不得分。 | 20 |
| 6 | 服务方案评价 （20分） | 根据所提供服务方案打分：优得20分，良得10-15分，一般得5-10分，差或无不得分。 | 20 |
| 7 | 价格评价 （20分） | 价格评分得分采用低价优先法计算，即各有效响应供应商的评审价中，取最低者作为基准价，最低者其价格评分为满分。价格评分＝（基准价÷评审价）×20 | 20 |
| 得分合计 |  |  | 100 |