## Sheet1
河源市人民医院2022年第一批医用耗材遴选需求
序号 | 名称 | 功能需求
1 | 无菌留置引流导管 | 1、带内内套管，可持续冲洗引流。 2、经皮腹腔穿刺充分引流。
2 | 螺旋负压引流管路 | 螺旋式多通道引流，充分引流术区积液。
3 | 可吸收结扎夹 | 可吸收，不遗留异物；远端闭合。
4 | 可吸收性外科缝线 | 免打结；缝合牢靠
5 | 电动腔镜直线型切割吻合器和钉仓 | 用于横切、切除和/或建立吻合，吻合闭合时确切牢靠。
6 | 腔内直线切割吻合器及组件 | 1、有可弯切割吻合器组件 2、有不同钉高和不同长度组件
7 | 外固定支架(骨针固定夹) | 1、开放性骨折2，伴有严重软组织损伤的闭合性骨折3，关节周围粉碎性骨折和关节脱位4，需要迅速处理的不稳定的多发伤患者5，骨或软组织感染6，骨、关节及软组织畸形的矫正及重建
外固定支架(连接棒)
外固定支架-金属骨针
外固定支架-连棒夹
8 | 自攻型变距中空螺钉 | 用于腕骨、跟距骨等具有多关节面骨头骨折的内固定治疗
9 | 单轴微创钉 | 适用于胸椎、腰椎和骶椎脊柱后路内固定（适用于微创手术）
| 脊柱椎间融合器 | 适用于脊柱骨折、滑脱、不稳、间盘突出的椎间植骨融合内固定（适用于微创手术）
| 连接棒 | 适用于胸椎、腰椎和骶椎脊柱后路内固定（适用于微创手术）
| 万向微创复位钉 | 适用于胸椎、腰椎和骶椎脊柱后路内固定（适用于微创手术）
| 微创复位钉 | 适用于胸椎、腰椎和骶椎脊柱后路内固定（适用于微创手术）
10 | 射频消融电极针 | 用于UBE技术（单侧双通道内镜技术），可配套PLA-600射频等离子手术系统，对术中软组织切割、消融、凝固和止血。适用于颈，胸，腰椎间盘突出症，椎管狭窄症，腰椎术后邻近节段退变等微创治疗手段。
11 | 椎板固定板系统-固定板 | 适用于下颈椎和上胸椎（C3-T3）脊柱椎管扩大减压术后的椎板成形。材质为纯钛。
12 | 同种骨植入材料 | 1.为同种异体骨，可减少排斥反应，减低感染风险；2.可治疗骨不连、促进骨愈合
13 | 漂浮微导管 | 漂浮微导管适用于血管畸形及动静脉畸形的瘘栓塞治疗，微导管前端柔软，可快速安全地到达病灶部位。
14 | 动脉瘤夹 | 动脉瘤开颅夹闭术术中必用耗材,临时阻断供血动脉防止术中出血，夹闭瘤颈，防止复发，治愈脑血管疾病。
15 | 生物吸收性接骨材料-板 | 用于颅颌面骨内固定，可被人体吸收，不在体内存留异物，无需二次手术。
| 生物吸收性接骨材料-螺钉 | 用于颅颌面骨内固定，可被人体吸收，不在体内存留异物，无需二次手术。
16 | 远端通路导管 | 1、适用于神经介入治疗，主要适用于急性大血管闭塞血栓抽吸术或中间导管使用； 2、导管直径：0.055-0.072英寸内腔多种规格； 3、导管长度：105-135cm范围的多种规格； 4、可搭配负压吸引泵使用。
17 | 可吸收止血纱 | 心脏术中止血材料
18 | 不可吸收缝合线 | 用于腱索修补或替换，用于血管吻合
19 | 生物瓣膜（主动脉瓣） | 用于瓣膜置换术（主动脉瓣）
20 | 心包生物瓣膜 | 用于瓣膜置换术
21 | 心脏瓣膜成形环 | 用于二尖瓣成形术
22 | 涤纶心脏修补材料-毡型 | 用于心脏术中心脏修补及血管缝合的加固和止血
23 | 人工血管 | 1.用于自身血管条件差、无法建立自体动静脉内瘘，或多次自体内瘘术后闭塞的病人的血透通路的建立；2.允许手术后早期即可穿刺透析。
24 | 血液停跳液灌注装置 | 用于心脏外科体外循环下对心脏进行血液停跳液灌注
25 | 动静脉插管 | 用于心脏外科体外循环时对心脏进行动静脉插管用
26 | 集成式膜式氧合器 | 用于心脏外科体外循环时替代肺脏功能进行血气交换的一次性使用人工装置
27 | 静脉插管 | 1、用于心脏外科体外循环时对心脏进行静脉插管用 2、用于心脏外科体外循环时对心脏进行静脉插管用
28 | 一次性使用灌注管 | 用于心脏外科体外循环下对心脏进行冠脉血液灌注
29 | 一次性使用左心吸引头 | 用于心脏外科体外循环下对心脏进行左心吸引
30 | 静脉血管鞘 | 用于心脏外科手术放漂浮导管穿刺时使用
31 | 漂浮导管 | 用于心脏外科手术时做血流动力学监测
32 | 逆行灌注插管 | 在心外手术的体外循环过程中输注血液及心脏停跳液用
33 | 人工心肺机体外循环管道 | 用于心脏外科手术体外循环机使用的管道
| 人工心肺机体外循环管道(配件) | 用于心脏外科手术体外循环机使用的管道
| 人工心肺机体外循环管道(接头) | 用于心脏外科手术体外循环机使用的管道
34 | 不可吸收缝合线 | 1、用于心胸外科手术胸骨捆绑 2、用于心外科手术换瓣、血管缝合（区分于线长不同，缝针大小不同） 3、用于心胸外科手术瓣膜和骨科手术肌腱等缝合，为高张力伤口提供稳定支撑
35 | 可吸收性缝线 | 用于心脏外科手术组织缝合
36 | 切割球囊导管 | 用于支架内再狭窄、开口及分叉病变、纤维斑块病变的预处理。
37 | 圈套器套件 | 用于先心病介入治疗时抓捕导管、导丝等作用，也用于套取脱载支架、断裂导丝等。
38 | Y型连接器套件 | 1.大腔内径，便于插入大型导管等；2.固定瓣伐和止血阀双阀设计，止血效果好，耐压值高
39 | 穿通导管 | 慢性闭塞病变（CTO）介入治疗必备耗材，提供支持、通过侧支循环、交换导丝等作用
40 | 血管鞘组 | 7F薄壁动脉鞘可经桡动脉途径送入7F指引导管完成复杂冠脉介入治疗
41 | 医用胶-栓塞型 | 行胃底曲张静脉破裂出血，止血治疗所需。
42 | 套扎器 | 行食管曲张静脉破裂出血，止血所需。
43 | 过氧乙酸消毒液 | 消化软式内镜消毒所需，达到灭菌效果。
44 | 消融电极 | 用于妇科LEEP手术的切割凝血，刀笔能承受9000V或以上高压，电极头表面粗糙Ra值应不大于0.8μm，材质:医用ABS+不锈钢+钨丝。
45 | 中心静脉导管套装 | 胎龄32周以下或体重1.5公斤以下早产儿静脉营养输液
46 | 婴儿脐动静脉导管 | 胎龄32周以下或体重1.5公斤以下早产儿出生时抢救静脉通道
47 | 一次性使用防针刺静脉采血针 | 安全注射，避免发生乙肝、艾滋病等血液体液传染性疾病的职业暴露
48 | 一次性使用静脉留置针（正压防针剌） | 安全注射，避免发生乙肝、艾滋病等血液体液传染性疾病的职业暴露
49 | 一次性使用静脉营养输液袋带针 | 1、对脂肪乳，脂溶性维生素、胰岛素等药物无吸附作用； 2、不含对人体组织、血液、生殖、神经系统有损害的DEHP（塑化剂）