1.1 发电机组维护保养内容如下：

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区3台800KW柴油发电机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柴油过滤器 | 玉柴：C6600-1105140 | 个 | 3 |  |
| 2 | 柴油过滤器 | 玉柴：C6500-1105350 | 个 | 3 |  |
| 3 | 柴油过滤器 | 玉柴：C6600-1105350 | 个 | 3 |  |
| 4 | 机油过滤器 | 玉柴：K6000-1012240B | 个 | 12 |  |
| 5 | 空气过滤器 | 玉柴：C6A00-1109101* | 套 | 3 |  |
| 6 | 发电机专用防冻液 | 18L | 桶 | 30 |  |
| 7 | 机油 | CI-4/15W-40（16L） | 桶 | 33 |  |
| 8 | 散热器清洗 |  | 台 | 3 |  |
| 9 | 原装斯坦福电压板 | MX341 | 块 | 1 |  |
| 10 | 24V继电器 | 中正 | 个 | 8 |  |
| 11 | 保养工时费 |  | 台 | 3 |  |

备注：上述所有项目内的包工包料形式维护安装，保修期为安装完成调试合格后起1年。