## Sheet1
河源市人民医院2023年第一批医用耗材遴选需求
序号 | 名称 | 功能需求 | 参考单位 | 最高预算单价（元）
1 | 一次性球囊宫颈扩张器 | 1.促宫颈成熟，提高阴道分娩成功率，降低剖宫产率；2.用于水囊引产；3.宫腔填塞，预防和治疗产后出血，用于危重孕产妇的抢救。 | 个 | 540
2 | 盆底补片 | 用于盆底功能障碍性疾病，特别是骶骨固定术。 | 个 | 12000
3 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 用于压力性尿失禁。 | 个 | 5438
4 | 尿失禁悬吊带 | 用于压力性尿失禁，可以经闭孔或耻骨后行无张力尿道中段悬吊术。 | 个 | 9800
5 | 一次性套管穿刺器 | 用于单孔腹腔镜手术。 | 套 | 2500
6 | 一次性呼吸机回路套装 | 可用于10kg以下新生儿、婴儿有创机械通气，具备湿化罐和导丝加热功能。 | 套 | 260
7 | 婴儿呼吸管路套件 | 可用于10kg以下新生儿、婴儿经鼻无创机械通气，具备湿化罐、固定头套及绑带、不同规格硅胶鼻塞、压力发生器和导丝加热功能。 | 套 | 398
8 | 导引鞘 | 用于介入手术过程中导引器械通路，在解剖结构存在变异的情况下，借助其支撑力可更快打开操作通道。 | 个 | 1650
9 | 亲水涂层造影导管 | 用于各种外周及神经介入手术的造影。 | 根 | 175
10 | 外周导引导管 | 用于介入治疗过程中指引介入器材到达病变位置。 | 根 | 1200
11 | 聚乙烯醇栓塞微球（载药型） | 适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗，药物释放持续一个月以上，疗效维持长久，术后不良反应少。 | 瓶 | 19700
12 | 聚乙烯醇栓塞微球（非载药型） | 适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤或血管破裂出血的栓塞治疗，能达到完全栓塞的功效，栓塞效果持久，靶向栓塞精准。 | 瓶 | 1500
13 | 可吸收血管封合医用胶 | 适用于在心脏大血管外科手术中，减少或避免心脏手术中的心脏、大血管切口的出血、渗血等问题，保证更好的手术质量。 | 支 | 3700
14 | 弓上动脉药物洗脱支架系统 | 治疗由椎动脉颅外段动脉狭窄引起的缺血性脑卒中，药物洗脱支架降低支架置入后再狭窄率。 | 套 | 38500
15 | 自膨式外周支架系统 | 用于治疗颈动脉颅内段狭窄性病变。 | 个 | 19300
16 | 颅内取栓支架 | 主要用于颅内小血管（例如大脑中动脉M2及M3段）闭塞性病变支架取栓。 | 个 | 29300
17 | 微导管 | 渐变设计，推送性能和通过性能、头端稳定性好，填塞弹簧圈安全，扭控性能优越。 | 根 | 4300
18 | 微导丝 | 具备较好的操控性、抗折性能、润滑性；导丝最远端采用5CM黄金弹簧圈设计，头端更加柔软、更易通过迂曲血管且显影性好。 | 根 | 4400
19 | 导丝 | 较大的导丝直径使得力传导可以在导丝外层进行，导丝的扭控性强，可视性以及头端塑形能力强；提供0.014、0.010不同直径导丝。 | 根 | 5736
20 | 封堵球囊导管系统 | 半顺应性，型号齐全；辅助栓塞复杂动脉瘤、动静脉畸形、动静脉漏；动脉瘤术中破裂止血。 | 个 | 10300
21 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 全系 Helical 形态，用于于弹簧圈的填塞和收尾； 弹簧圈具有更细的初级丝和更大的一级螺旋，安全致密的栓塞；抗解旋的同时兼顾弹簧柔软度。 | 个 | 12000
22 | 颅内支架系统 | 开环设计，血管贴壁性好。可节段性扩张，支架的锚定能力和支架的稳定性较好；杂合环设计，支架在迂曲血管中的柔顺性和贴壁性好。开环设计，可方便穿网孔。 | 套 | 20966
23 | 微导管 | 输送颅内支架专用微导管。 | 根 | 4757
24 | 成人支气管内阻断器 | 可用于呼吸介入手术，压迫气道大出血部位，还可以插入患侧支气管内，阻断单侧肺通气，维持健侧肺通气。 | 个 | 2700
25 | 心肌停跳液 | 在心外手术的体外循环过程中，需要输注心脏停跳液以提供心肌保护避免损伤心脏，该产品临床适用于心脏停搏、心肌保护，以及作为离体器官功能保护的器官保存液使用。 | 袋 | 2550
26 | 植入式给药装置 | 适用于鞘内灌注系统植入术，可以蛛网膜下腔置管、皮下镇痛港植入后行持续镇痛治疗。 | 套 | 10200
27 | 体外循环导管插管-股动静脉插管 | 适用于在心外科腔镜手术中，用于在股动静脉和颈内静脉插管建立体外循环通路使用。 | 根 | 2300
28 | 心脏排气引流管 | 用于在心脏外科手术中排除左心气体或对心包及心脏引流。 | 根 | 324
29 | 一次性使用无菌测温导尿管 | 适用于导尿操作后留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度。测温探头需灵敏度高，精确度高，转换接头兼容性强，可以国内外各种监护仪匹配使用。 | 根 | 293
30 | 一次性血液浓缩器 | 在心外手术体外循环过程中，配套集成式膜式氧合器使用，用于需要从血液中去除多余液体的情况。 | 个 | 930
31 | 一次性使用可视支气管封堵器套件 | 用于需要单肺通气的手术，行气管插管后以封堵器阻断左、右肺气道，配备微型摄像头，全程可视。 | 套 | 1780
32 | 一次性使用双腔支气管插管 | 用于需要单肺通气的手术中行气管插管，以达到阻断左、右肺气道的目的，管体配备微型摄像头，全程可视。 | 套 | 2400
33 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 用于腰硬联合麻醉穿刺。内含加强型硬膜外导管，抗拉伸性能强，不易折断，可X线透视显影。 | 套 | 315
34 | 一次性使用负压吸引球 | 适用于临床负压引流时，与插入体内的引流管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液作用。 | 个 | 25
35 | 医用手术薄膜 | 满足手术需求，特别在心脏手术、关节手术、感染手术、肿瘤手术等达到一个包满足整个手术，缩短开报时间。 | 套 | 280
36 | 一次性使用外科擦手纸 | 用于外科干手，无菌、棉柔、方便、有效。内有紫外线灭菌灯，盖子关闭后自动辐射消毒灭菌出纸口，无仿布外层有一次性塑料壳保护，杜绝人为污染。 | 卷 | 190
37 | 经皮肾穿刺套件 | 有侧通道，可以接通负压吸引器，将经皮肾碎石术中碎石吸出，并降低肾盂内压力。 | 套 | 1500
38 | 输尿管支架（开放手术） | 可以放置于肾盂，输尿管，膀胱一年。 | 套 | 650
39 | 输尿管支架（腔镜手术） | 可以放置于肾盂，输尿管，膀胱一年。并有润滑涂层，可以通过输尿管镜，膀胱镜内放置。 | 套 | 1287
40 | 隔离透声膜 | 适用于经阴道或直肠超声探头进行超声检查的探头套。 | 只 | 1.2
41 | PTC介入穿刺针 | 适用于较深位置的囊肿、脓肿等穿刺。 | 个 | 200
42 | 一次性半自动活检针 | 适用于较小肿物且周围紧邻危险结构的穿刺活检。 | 个 | 450
43 | 一次性使用引流导管 | 俗称“猪尾巴管”，用于梗阻性黄疸经皮经肝胆道穿刺引流、肝脓肿穿刺引流、腹腔脓肿穿刺引流等。 | 个 | 1450
44 | 吸引活检针 | 用于甲状腺结节穿刺活检。 | 个 | 275
45 | 一次性使用螺旋负压引流管路 | 螺旋多槽、带负压，用于腔镜甲状腺创面的充分引流。 | 根 | 550
46 | 一次性无菌留置引流导管 | 双腔套管，带冲洗、负压吸引等功能，用于胰腺、胃肠肿瘤术后，利于消化道吻合口瘘的预防和治疗。 | 套 | 470
47 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 用于经胆道镜胆总管取石。 | 个 | 2380
48 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 用于腹腔肿瘤的热灌注化疗，杀灭腹腔可能残余的肿瘤细胞，如肝癌破裂术后。 | 套 | 6780
49 | 经皮胃造瘘套件 | 具备胃壁腹壁固定器用于术中胃腹壁固定避免气腹；可适用于内镜、介入、CT下进行胃造瘘。造瘘管为硅胶材质，具备造影线及刻度，前端为球囊型，长度可适合不同患者选择，双腔通道设计并配备注射器转接口。 | 套 | 2500
50 | 腔镜手术用带密封鞘取物袋 | 用于腹腔镜微创手术穿刺及取病理标本，密闭性的瓣膜可依器械的大小自由伸缩，无需使用转换器，带金属取物袋及套管鞘，防止恶性肿瘤在皮下的种植。 | 套 | 590
51 | 外科引流管 | 用于胸腔或腹腔内引流，可内外进行引流。外沟通路引流（渗出液全面引流盖的外沟构造）积液少量也可引流，内腔通路（抗弯折效果强的带内楞的内腔通路），内部无需十字连接支撑避免堵管。导管闭口端为实心接头，具有高造影性的造影线。 | 根 | 280
52 | 高渗盐敷料 | 用于渗液多，脓液多 ，恶臭的创面，可用于窦道、潜行，可整放整取。 | 片 | 24
53 | 亲水性纤维含银敷料 | 用于渗液多，脓液多 ，恶臭的创面，可用于窦道、潜行，可整放整取，吸收渗液后垂直吸收，周围皮肤不受浸渍，无痛取出。 | 片 | 180
54 | 水胶体敷料（标准） | 用于渗液较少的创面，可溶解坏死组织，主要用于造口周围刺激性皮炎。 | 片 | 61.75
55 | 水胶体敷料（超薄） | 用于中量渗液的创面，可溶解坏死组织，主要用于造口周围刺激性皮炎，可在压力下使用。 | 片 | 29
56 | 液体敷料 | 用于小儿红臀，压力性损伤的预防及1期的处理，保护皮肤不受排泄物刺激。 | 片 | 71.5
57 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 用于慢性伤口（压力性损伤、慢性溃疡）和急性伤口（外科手术切口，擦伤、挫伤、烫伤）可用于窦道、潜行渗液的引流。 | 片 | 180
58 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 可吸收大量渗液，预防压力性行损伤。 | 片 | 75
59 | 一次性使用鼻胃肠管 | 一次性使用鼻胃肠管由接头、管体或喂养管导丝（含导丝接头）组成，管体可配导引头。接头、导引头采用医用聚氨酷材料制成；有显影线的管体。 | 根 | 900
60 | 一次性骨水泥真空搅拌套件 | 与负压器配套，用于骨科手术中搅拌均匀骨水泥粉体和液体；通过转动搅动手柄带动搅拌叶片的转动来对骨水泥进行搅拌均匀；通过负压吸引形成真空来吸排掉搅拌过程形成的刺激性气味和气泡。 | 套 | 700
61 | 电动脉冲冲器 | 用于全髋关节置换，髋膝关节翻修，有效清除松质⻣上的血液与脂肪，增强⻣水泥渗透性。 | 套 | 880
62 | 骨水泥 | 适用于庆大霉素敏感性微生物感染存在或疑似存在的情况下，在进行部分或全部的髋，膝或其他关节的造形术时对骨中的假体起固定作用。或防止移植物或邻组织上感染庆大霉素敏感性微生物。 | 盒 | 920
63 | 异种脱细胞真皮基质敷料 | 用于浅II度烧（烫）伤创面、供皮区创面、深度烧伤切（削）痂创面、肉芽创面的覆盖治疗。 | cm² | 37
64 | 透明敷料 | 敷料要与导管不相溶，容易撕脱，不会把导管带出，方便操作。 | 片 | 13
65 | 医用包装无纺布 | 用于可重复使用物品的包装、消毒。 | ㎡ | 5.75
66 | 医用检查手套 | 用于医护人员操作，盒装。 | 双 | 0.9
67 | 止血带 | 用于绑扎四肢达到静脉注射、静脉抽血等护理操作技术用。能快速扎住血管提高护理工作效率，降低反复清洗消毒等人工耗材使用。 | 根 | 0.69
68 | 蒸汽灭菌化学测试包 | 根据WS310.03-2016灭菌效果批量监测标准，属于高压蒸汽灭菌PCD监测必用测试包，作为非植入物批量监测包内灭菌合格放行法律依据。 | 套 | 30
69 | PTA球囊扩张导管（非顺应性高压） | 用于股、髂、肾动脉经皮腔内血管成形术治疗先天或后天动静脉透析瘘阻塞病变，用于外周血管覆膜支架的后扩张，用于血液透析病人需要额定爆破压24atm的超高压超非顺性球囊。 | 根 | 5677
70 | 外周球囊扩张导管（非顺应性高压） | 用于股、髂、肾动脉经皮腔内血管成形术治疗，自疗自体或人工动静脉透析瘘阻塞病变，也用于外周血管系统中的支架或支架植入物后扩张，用于血液透析病人需要额定爆破压40atm的超高压超非顺性球囊。 | 根 | 8300
71 | 聚醚砜血液透析滤过器 | 用于急、慢性肾衰竭患者的血液透析治疗、血液滤过治疗、血液透析滤过治疗。 | 个 | 273
72 | 一次性使用热活检钳 | 内镜黏膜下剥离术必备耗材，可将血管与周围黏膜隔离，以便实现组织凝固及止血。 | 个 | 1000
73 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | 适用于各种原因不能经口饮食，但胃肠功能正常的患者，为长期的肠内营养通道提供了一种安全、有效、非手术途径技术。 | 套 | 2000
74 | 一次性使用括约肌切开刀 | ERCP必备耗材，用于Vater 壶腹和/或0ddi括约肌的经内镜括约肌切开术，亦可用于注射造影剂。 | 把 | 2100
75 | 导丝 | ERCP必备耗材，用于胆管（包括胆总管、胆胰管、胆囊管、左右肝管)的选择性插管术。 | 根 | 2440
76 | 导丝导引球囊扩张导管 | 用于ERCP术中十二指肠乳头奥迪括约肌扩张，以达到胆道结石取出的目的。 | 根 | 4000
77 | 取石球囊导管 | 用于ERCP术中，使用取石球囊导管在胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。 | 根 | 1900
78 | 一体式取石碎石网篮 | 用于ERCP术中，从胆管系统中通过网篮套住结石取出石头或机械碎石后取出结石。 | 个 | 2383
79 | 鼻胆引流管 | ERCP术后，鼻胆引流管用于通过鼻腔长期连接胆道系统，引流胆汁，拔除时无需再次十二指肠镜检查 ，可直接拔除。 | 根 | 1188
80 | 胆管全覆膜支架系统 | 胆管全覆膜支架系统适用于对恶性肿瘤引起姑息治疗，以及治疗良性胆管狭窄，达到预期效果后，可拔除支架。 | 个 | 19663
81 | 无覆膜快速交换胆道金属支架系统 | 适用于对恶性肿瘤引起姑息治疗，达到扩开胆道以顺利排出胆汁的作用。 | 个 | 17800
82 | 一体式胆道支架 | 植入支架到胆管，以便对胆管进行引流，用于在愈合期间固定胆管，或在有胆管狭窄或糊状结石的情况下，保持胆管开放。 | 个 | 1100
83 | 胰管支架及推送器 | 胰管支架和推送器配合使用，用于将支架输送到胰管内用于进行胰管引流。 | 套 | 1200
84 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统（瓣膜） | 用于经导管主动脉瓣置换术。 | 套 | 195000
85 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统（输送系统） | 用于经导管主动脉瓣置换术中输送人工瓣膜。 | 套 | 40000
86 | 经导管主动脉瓣膜置换可回收输送系统 | 用于经导管主动脉瓣置换术中输送人工瓣膜。 | 套 | 98000
87 | 球囊扩张导管 | 用于经导管主动脉瓣置换术中预扩张狭窄主动脉瓣和后扩张人工主动脉瓣。 | 根 | 13900
88 | 磨头导丝 | 用于冠状动脉内膜旋磨术中引导旋磨头。 | 根 | 1180
89 | 磨头和推进器 | 用于冠状动脉内膜旋磨术中旋磨冠脉钙化斑块。 | 套 | 7750
90 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 用于冠状动脉介入术中使用冲击波能量碎裂严重钙化病变，恢复血管顺应性。 | 根 | 29760
91 | 动脉导管未闭封堵器 | 用于经皮动脉导管未闭封堵术。 | 个 | 11930
92 | 房缺封堵器 | 用于经皮房间隔缺损封堵术、卵圆孔未闭封堵术。 | 个 | 11670
93 | 室间隔缺损封堵器 | 用于经皮室间隔缺损封堵术。 | 个 | 11500
94 | 心血管病封堵器输送系统 | 用于先心病介入封堵术，输送封堵器。 | 套 | 2700
95 | 球囊扩张导管 | 用于经导管肺动脉瓣球囊扩张成形术，扩张肺动脉瓣。 | 根 | 9800
96 | 血管内超声诊断导管 | 用于冠脉血管内超声检查术。 | 根 | 9200
97 | 一次性使用血管内成像导管 | 用于冠状动脉腔内影像学（OCT）检查指导介入策略和评估介入效果等。 | 根 | 13800
98 | 压力导丝 | 用于冠状动脉内功能学检查，测量FFR。 | 根 | 10500
99 | PTCA球囊扩张导管 | OTW球囊扩张导管，即快速交换型球囊，CTO病变或需快速交换导丝的情形下或室间隔化学消融及经中心腔测压、取血时可使用。 | 根 | 3388
100 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 具备小直径、耐高压CTO球囊，用于CTO病变的预处理。 | 根 | 4500
101 | 冠状动脉刻痕球囊扩张导管 | 用于冠状动脉介入术中切割高度纤维斑块和部分钙化斑块以利球囊充分预处理病变。 | 根 | 6300
102 | 血栓吸引导管 | 用于冠状动脉介入术中抽吸血栓。 | 根 | 3241
103 | 一次性使用无菌血管内导管 | 双腔微导管：临床上适用于CTO病变和分叉病变中。 | 根 | 6000
104 | 非吸收性外科缝线 | 适用于人体组织的缝合或结扎。 | 根 | 1050
105 | 半月板缝合系统 | 适用于内窥镜下进行半月板缝合手术。 | 套 | 7000
106 | 固定带袢钛板 | 适用于十字交叉韧带重建手术中，将软组织固定到骨骼。 | 个 | 6500
107 | 可调节带袢钛板 | 适用于十字交叉韧带重建手术中，将软组织固定到骨骼。 | 个 | 7050
108 | 一次性使用刨头/磨头/锯片 | 适用于在大关节腔、小关节腔手术中切除软组织和骨组织。 | 枚 | 1414
109 | 一次性使用真空采血管（PRP） | 预设真空，采集静脉血，通过离心后获取富血小板血浆（PRP）。 | 支 | 2980
110 | 骨修复材料 | 防治骨折延迟愈合骨不愈及促进骨折愈合。 | 瓶 | 4360
111 | EB病毒核酸检测试剂 | 用于EB病毒核酸检测。 | 测试 | 28.26
112 | 肺炎支原体核酸检测试剂 | 用于肺炎支原体核酸检测。 | 测试 | 26
113 | 呼吸道病毒6项试剂 | 用于呼吸道病毒检测。 | 测试 | 132.3
114 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂 | 用于甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测。 | 测试 | 80
115 | 人乳头瘤病毒核酸检测试剂（PCR-荧光探针法） | 可检测人乳头瘤病毒15种分型。 | 测试 | 58
116 | 糖化白蛋白试剂 | 用于糖化白蛋白检测。 | 测试 | 10
117 | HTM培养基 | 用于嗜血杆菌药物敏感性试验。 | 个 | 8.5
118 | TM淋球菌培养基 | 用于淋球菌培养试验。 | 个 | 6
119 | XLD平板 | 属选择性培养基，能抑制大便中正常菌群，筛选出致病菌，提高阳性率。 | 个 | 4
120 | 微生物药敏纸片（KB法）试剂 | 主要用于细菌药敏试验。 | 片 | 0.6
121 | 细菌药敏E试条 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。 | 条 | 20
122 | 细菌药敏E试条 | 用于革兰阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。 | 条 | 20
123 | 羊血M-H培养基 | 用于纸片扩散法检测链球菌药物敏感性。 | 个 | 7
124 | 人类免疫缺陷病毒抗体 | 用于复查人类免疫缺陷病毒抗体阳性可疑患者。 | 测试 | 13
125 | 无菌促凝剂真空采血管 | 主要用于真菌D-葡聚糖检测。 | 支 | 0.68
126 | 低离子强度盐溶液 | 用于血型鉴定、交叉配血。 | 瓶 | 380
127 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛查卡） | 用于不规则抗体筛查。 | 卡 | 28.8
128 | 凝聚胺介质试剂 | 用于交叉配血。 | 测试 | 2.4
129 | 根管充填及修复材料 | 主要成分氧化锆、硅酸钙、磷酸钙等，可用于直接盖髓、活髓切断、根尖屏障、穿孔修补、单尖充填，生物相容性高、优良抗菌性、亲水、不需要混合可直接使用、固化时间约2小时、固化后膨胀不收缩不变色，有糊剂装和膏剂装。 | 支 | 1380
130 | 齿科藻酸盐印模材料 | 主要成分硅藻土、硫酸钙、钠/海藻酸钠、焦磷酸钠/磷酸钠、氟钛酸钾、氧化锌等，用于制取牙齿及口腔软硬组织的印模材料。 | 包 | 80
131 | 定制式固定义齿 | 提供上门服务，椅旁辅助医生完成牙列印模制备和修复的制作与调试，并可当日完成。 | 颗 | 7000
132 | 定制式活动义齿 | 提供上门服务，椅旁辅助医生完成牙列印模制备和修复的制作与调试，可当天完成修复。 | 颗 | 6000
133 | 牙科种植导板 | 提供上门服务，椅旁辅助医生完成牙列印模制备和修复的制作与调试有半导、全导可选。 | 颗 | 1200
134 | 复合树脂纤维 | 主要成分环氧硅烷、表面处理的E型玻璃纤维纱、PMMA、Bis-GMA；可用于嵌体、高嵌体、粘结桥、牙周夹板，有8cm和12cm可选，强度高、韧性好。 | 包 | 3000
135 | 光固化牙龈屏障树脂 | 主要成分甲基丙烯酸酯；荧绿色，黏着力强，流动性好，封闭s性强，便去除；可用于牙齿外漂白覆盖牙龈保护、齿科橡皮章的边缘封闭、成型片固定等。 | 盒 | 500
136 | 机用根管锉 | CM相高纯度镍钛，表面三层处理，尖端设计无刃圆形安全导向尖，可轻松通过细小根管，韧性好，可预弯360°，热激活；遇大阻力解螺旋，不易折断，有临床所需的各种型号。 | 支 | 57.5
137 | 金属3D豆瓣成形片 | 用于龋病、牙体缺损的复合树脂充填成型，厚度薄，曲度好，便于使用。带有固定环，成型片大小有大中小可选。 | 盒 | 190
138 | 金属鞍式成型片 | 用于龋病、牙体缺损的复合树脂充填成型，厚度薄，曲度好，便于使用。带有弹簧夹，成型片大小有大中小可选，有不同厚度可选。 | 盒 | 140
139 | 流动树脂 | 属于大块流体树脂，有胶囊装和注射器装，方便使用，一次可以充填4mm及以上，流动性好延展性好，有通用透明色选择。 | 支 | 175
140 | 亲水暂封材 | 主要成分氧化锌、硫酸钙、聚醋酸乙烯酯，2周内的封闭性良好，无边缘微渗漏，且有文献支持。不需要混合方便使用，吸水固化。 | 瓶 | 70
141 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 适用于各类错颌畸形的临床矫治需求，能提供计算机三维诊断、治疗方案设计及矫治器制作 | 套 | 18500
142 | 牙齿美白系统（牙齿内） | 用于着色牙的牙齿内漂白、注射器装不需要混合直接使用，安全有效。 | 套 | 350
143 | 牙齿美白系统（牙齿外） | 用于着色牙的牙齿外漂白、安全有效、术后敏感性低，操作方便。 | 套 | 800
144 | 牙科种植用连接件 | 主要成分纯钛，与Ankylos标准基台配套使用，组成种植上部摩擦固位冠配件，有不同型号可选。 | 个 | 1292
145 | 不锈钢预制临时牙冠 | 用于乳磨牙预成冠技术的配套耗材。 | 颗 | 33.4