## Sheet1
河源市人民医院2023年第一批医用耗材遴选需求（第三次）
序号 | 名称 | 功能需求 | 参考单位 | 最高预算单价（元）
3 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 用于压力性尿失禁。 | 个 | 5438
6 | 一次性呼吸机回路套装 | 可用于10kg以下新生儿、婴儿有创机械通气，具备湿化罐和导丝加热功能。 | 套 | 260
7 | 婴儿呼吸管路套件 | 可用于10kg以下新生儿、婴儿经鼻无创机械通气，具备湿化罐、固定头套及绑带、不同规格硅胶鼻塞、压力发生器和导丝加热功能。 | 套 | 398
8 | 导引鞘 | 用于介入手术过程中导引器械通路，在解剖结构存在变异的情况下，借助其支撑力可更快打开操作通道。 | 个 | 1650
9 | 亲水涂层造影导管 | 用于各种外周及神经介入手术的造影。 | 根 | 175
10 | 外周导引导管 | 用于介入治疗过程中指引介入器材到达病变位置。 | 根 | 1200
11 | 聚乙烯醇栓塞微球（载药型） | 适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗，药物释放持续一个月以上，疗效维持长久，术后不良反应少。 | 瓶 | 19700
12 | 聚乙烯醇栓塞微球（非载药型） | 适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤或血管破裂出血的栓塞治疗，能达到完全栓塞的功效，栓塞效果持久，靶向栓塞精准。 | 瓶 | 1500
13 | 可吸收血管封合医用胶 | 适用于在心脏大血管外科手术中，减少或避免心脏手术中的心脏、大血管切口的出血、渗血等问题，保证更好的手术质量。 | 支 | 3700
14 | 弓上动脉药物洗脱支架系统 | 治疗由椎动脉颅外段动脉狭窄引起的缺血性脑卒中，药物洗脱支架降低支架置入后再狭窄率。 | 套 | 38500
15 | 自膨式外周支架系统 | 用于治疗颈动脉颅内段狭窄性病变。 | 个 | 19300
20 | 封堵球囊导管系统 | 半顺应性，型号齐全；辅助栓塞复杂动脉瘤、动静脉畸形、动静脉漏；动脉瘤术中破裂止血。 | 个 | 10300
22 | 颅内支架系统 | 开环设计，血管贴壁性好。可节段性扩张，支架的锚定能力和支架的稳定性较好；杂合环设计，支架在迂曲血管中的柔顺性和贴壁性好。开环设计，可方便穿网孔。 | 套 | 20966
24 | 成人支气管内阻断器 | 可用于呼吸介入手术，压迫气道大出血部位，还可以插入患侧支气管内，阻断单侧肺通气，维持健侧肺通气。 | 个 | 2700
25 | 心肌停跳液 | 在心外手术的体外循环过程中，需要输注心脏停跳液以提供心肌保护避免损伤心脏，该产品临床适用于心脏停搏、心肌保护，以及作为离体器官功能保护的器官保存液使用。 | 袋 | 2550
26 | 植入式给药装置 | 适用于鞘内灌注系统植入术，可以蛛网膜下腔置管、皮下镇痛港植入后行持续镇痛治疗。 | 套 | 10200
27 | 体外循环导管插管-股动静脉插管 | 适用于在心外科腔镜手术中，用于在股动静脉和颈内静脉插管建立体外循环通路使用。 | 根 | 2300
28 | 心脏排气引流管 | 用于在心脏外科手术中排除左心气体或对心包及心脏引流。 | 根 | 324
29 | 一次性使用无菌测温导尿管 | 适用于导尿操作后留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度。测温探头需灵敏度高，精确度高，转换接头兼容性强，可以国内外各种监护仪匹配使用。 | 根 | 293
30 | 一次性血液浓缩器 | 在心外手术体外循环过程中，配套集成式膜式氧合器使用，用于需要从血液中去除多余液体的情况。 | 个 | 930
31 | 一次性使用可视支气管封堵器套件 | 用于需要单肺通气的手术，行气管插管后以封堵器阻断左、右肺气道，配备微型摄像头，全程可视。 | 套 | 1780
34 | 一次性使用负压吸引球 | 适用于临床负压引流时，与插入体内的引流管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液作用。 | 个 | 25
38 | 输尿管支架（开放手术） | 可以放置于肾盂，输尿管，膀胱一年。 | 套 | 650
40 | 隔离透声膜 | 适用于经阴道或直肠超声探头进行超声检查的探头套。 | 只 | 1.2
48 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 | 用于腹腔肿瘤的热灌注化疗，杀灭腹腔可能残余的肿瘤细胞，如肝癌破裂术后。 | 套 | 6780
49 | 经皮胃造瘘套件 | 具备胃壁腹壁固定器用于术中胃腹壁固定避免气腹；可适用于内镜、介入、CT下进行胃造瘘。造瘘管为硅胶材质，具备造影线及刻度，前端为球囊型，长度可适合不同患者选择，双腔通道设计并配备注射器转接口。 | 套 | 2500
52 | 高渗盐敷料 | 用于渗液多，脓液多 ，恶臭的创面，可用于窦道、潜行，可整放整取。 | 片 | 24
53 | 亲水性纤维含银敷料 | 用于渗液多，脓液多 ，恶臭的创面，可用于窦道、潜行，可整放整取，吸收渗液后垂直吸收，周围皮肤不受浸渍，无痛取出。 | 片 | 180
56 | 液体敷料 | 用于小儿红臀，压力性损伤的预防及1期的处理，保护皮肤不受排泄物刺激。 | 片 | 71.5
57 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 用于慢性伤口（压力性损伤、慢性溃疡）和急性伤口（外科手术切口，擦伤、挫伤、烫伤）可用于窦道、潜行渗液的引流。 | 片 | 180
73 | 经皮内窥镜胃造瘘套装 | 适用于各种原因不能经口饮食，但胃肠功能正常的患者，为长期的肠内营养通道提供了一种安全、有效、非手术途径技术。 | 套 | 2000
80 | 胆管全覆膜支架系统 | 胆管全覆膜支架系统适用于对恶性肿瘤引起姑息治疗，以及治疗良性胆管狭窄，达到预期效果后，可拔除支架。 | 个 | 19663
85 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统（输送系统） | 用于经导管主动脉瓣置换术中输送人工瓣膜。 | 套 | 40000
87 | 球囊扩张导管 | 用于经导管主动脉瓣置换术中预扩张狭窄主动脉瓣和后扩张人工主动脉瓣。 | 根 | 13900
88 | 磨头导丝 | 用于冠状动脉内膜旋磨术中引导旋磨头。 | 根 | 1180
89 | 磨头和推进器 | 用于冠状动脉内膜旋磨术中旋磨冠脉钙化斑块。 | 套 | 7750
90 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 用于冠状动脉介入术中使用冲击波能量碎裂严重钙化病变，恢复血管顺应性。 | 根 | 29760
93 | 室间隔缺损封堵器 | 用于经皮室间隔缺损封堵术。 | 个 | 11500
95 | 球囊扩张导管 | 用于经导管肺动脉瓣球囊扩张成形术，扩张肺动脉瓣。 | 根 | 9800
97 | 一次性使用血管内成像导管 | 用于冠状动脉腔内影像学（OCT）检查指导介入策略和评估介入效果等。 | 根 | 13800
99 | PTCA球囊扩张导管 | OTW球囊扩张导管，即快速交换型球囊，CTO病变或需快速交换导丝的情形下或室间隔化学消融及经中心腔测压、取血时可使用。 | 根 | 3388
100 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 具备小直径、耐高压CTO球囊，用于CTO病变的预处理。 | 根 | 4500
109 | 一次性使用真空采血管（PRP） | 预设真空，采集静脉血，通过离心后获取富血小板血浆（PRP）。 | 支 | 2980
116 | 糖化白蛋白试剂 | 用于糖化白蛋白检测。 | 测试 | 10
117 | HTM培养基 | 用于嗜血杆菌药物敏感性试验。 | 个 | 8.5
118 | TM淋球菌培养基 | 用于淋球菌培养试验。 | 个 | 6
119 | XLD平板 | 属选择性培养基，能抑制大便中正常菌群，筛选出致病菌，提高阳性率。 | 个 | 4
120 | 微生物药敏纸片（KB法）试剂 | 主要用于细菌药敏试验。 | 片 | 0.6
121 | 细菌药敏E试条 | 用于革兰阴性菌、阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。 | 条 | 20
122 | 细菌药敏E试条 | 用于革兰阳性菌体外抗菌药物敏感性的检测。 | 条 | 20
123 | 羊血M-H培养基 | 用于纸片扩散法检测链球菌药物敏感性。 | 个 | 7
124 | 人类免疫缺陷病毒抗体 | 用于复查人类免疫缺陷病毒抗体阳性可疑患者。 | 测试 | 13
125 | 无菌促凝剂真空采血管 | 主要用于真菌D-葡聚糖检测。 | 支 | 0.68
128 | 凝聚胺介质试剂 | 用于交叉配血。 | 测试 | 2.4
129 | 根管充填及修复材料 | 主要成分氧化锆、硅酸钙、磷酸钙等，可用于直接盖髓、活髓切断、根尖屏障、穿孔修补、单尖充填，生物相容性高、优良抗菌性、亲水、不需要混合可直接使用、固化时间约2小时、固化后膨胀不收缩不变色，有糊剂装和膏剂装。 | 支 | 1380
130 | 齿科藻酸盐印模材料 | 主要成分硅藻土、硫酸钙、钠/海藻酸钠、焦磷酸钠/磷酸钠、氟钛酸钾、氧化锌等，用于制取牙齿及口腔软硬组织的印模材料。 | 包 | 80
133 | 牙科种植导板 | 提供上门服务，椅旁辅助医生完成牙列印模制备和修复的制作与调试有半导、全导可选。 | 颗 | 1200
134 | 复合树脂纤维 | 主要成分环氧硅烷、表面处理的E型玻璃纤维纱、PMMA、Bis-GMA；可用于嵌体、高嵌体、粘结桥、牙周夹板，有8cm和12cm可选，强度高、韧性好。 | 包 | 3000
135 | 光固化牙龈屏障树脂 | 主要成分甲基丙烯酸酯；荧绿色，黏着力强，流动性好，封闭s性强，便去除；可用于牙齿外漂白覆盖牙龈保护、齿科橡皮章的边缘封闭、成型片固定等。 | 盒 | 500
136 | 机用根管锉 | CM相高纯度镍钛，表面三层处理，尖端设计无刃圆形安全导向尖，可轻松通过细小根管，韧性好，可预弯360°，热激活；遇大阻力解螺旋，不易折断，有临床所需的各种型号。 | 支 | 57.5
137 | 金属3D豆瓣成形片 | 用于龋病、牙体缺损的复合树脂充填成型，厚度薄，曲度好，便于使用。带有固定环，成型片大小有大中小可选。 | 盒 | 190
138 | 金属鞍式成型片 | 用于龋病、牙体缺损的复合树脂充填成型，厚度薄，曲度好，便于使用。带有弹簧夹，成型片大小有大中小可选，有不同厚度可选。 | 盒 | 140
139 | 流动树脂 | 属于大块流体树脂，有胶囊装和注射器装，方便使用，一次可以充填4mm及以上，流动性好延展性好，有通用透明色选择。 | 支 | 175
140 | 亲水暂封材 | 主要成分氧化锌、硫酸钙、聚醋酸乙烯酯，2周内的封闭性良好，无边缘微渗漏，且有文献支持。不需要混合方便使用，吸水固化。 | 瓶 | 70
142 | 牙齿美白系统（牙齿内） | 用于着色牙的牙齿内漂白、注射器装不需要混合直接使用，安全有效。 | 套 | 350
143 | 牙齿美白系统（牙齿外） | 用于着色牙的牙齿外漂白、安全有效、术后敏感性低，操作方便。 | 套 | 800
144 | 牙科种植用连接件 | 主要成分纯钛，与Ankylos标准基台配套使用，组成种植上部摩擦固位冠配件，有不同型号可选。 | 个 | 1292
145 | 不锈钢预制临时牙冠 | 用于乳磨牙预成冠技术的配套耗材。 | 颗 | 33.4