| 2023年河源市人民医院配电房UPS设备更换报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 产 品 描 述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |  |
| 一、一期高压操作电源（UPS）更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 易事特 EA810 工频10K | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 12V 38AH电池 | 节 | 24 |  |  |  |
| 3 | 电池连接线 10mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 更换安装费 | 项 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计: |  |  |
| 二、一期#1电房高压柜抢修 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 真空断路器RL1合闸闭锁更换 | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计: |  |  |
| 三、其它及税金 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 送电系统调试（1kV） | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 含税合计 | 小写 | RMB | 29360.70 |  |  |
| 4 | 含税合计 | 大写 | 人民币 | 贰万玖仟叁佰陆拾点柒分 |  |  |

备注：上述所有项目内的包工包料形式维护安装，保修期为安装完成调试合格后起1年。报价不得高于本预算价格。