附件：

项目名称：河源市人民医院外科楼

维保报价内容：

| 1号机三菱S12R-PTA 1190KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 柴油过滤器32562-70300 | 4 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 2 | 旁通机油过滤37540-12100 | 1 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 3 | 机油过滤器37540-21100 | 4 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 4 | 发动机冷却液HEC-II（18L） | 11 | 桶 |  |  | 焊虎 |
| 5 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 12 | 桶 |  |  | 马石油 |
| 6 | 散热器清洗 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 机油道清洗 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 8 | 清洗表面卫生 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 9 | 气电连接检修 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 保养工时费 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2号机三菱S12R-PTA 1190KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 柴油过滤器32562-70300 | 4 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 2 | 旁通机油过滤37540-12100 | 1 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 3 | 机油过滤器37540-21100 | 4 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 4 | 发动机冷却液HEC-II（18L） | 11 | 桶 |  |  | 焊虎 |
| 5 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 12 | 桶 |  |  | 马石油 |
| 6 | 散热器清洗 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 机油道清洗 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 8 | 清洗表面卫生 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 9 | 气电连接检修 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 保养工时费 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3号机三菱S12R-PTA 1190KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 柴油过滤器32562-70300 | 4 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 2 | 旁通机油过滤37540-12100 | 1 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 3 | 机油过滤器37540-21100 | 4 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 4 | 发动机冷却液HEC-II（18L） | 11 | 桶 |  |  | 焊虎 |
| 5 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 12 | 桶 |  |  | 马石油 |
| 6 | 散热器清洗 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 机油道清洗 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 8 | 清洗表面卫生 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 9 | 气电连接检修 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 保养工时费 | 1 | 台 |  |  |  |
| 三台机组总计：48000元人民币 含税及发票，所换配件保用1年。 |  |  |  |  |  |  |