## 水电耗材
五金水电耗材清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 供应商报价（元）
1 | 单极空气开关 | 1*10A/单极空气开关/国标/C型 | 个 | 10
2 | 单极空气开关 | 1*32A/C型 1P过载短路保护 | 个 | 32
3 | 单极空气开关 | 1*63A/C型 1P过载短路保护 | 个 | 11
4 | 单极空气开关 | 1*40A/C型 1P过载短路保护 | 个 | 5
5 | 单极空气开关 | 1*20A单极空气开关/C型/国标 | 个 | 3
6 | 单极空气开关 | 1*63A D型 1P过载短路保护 | 个 | 3
7 | 单极空气开关 | 1*32A D型 1P过载短路保护 | 个 | 1
8 | 单极漏电开关 | 1P+1V C型 20A过载短路保护 | 个 | 1
9 | 单极漏电开关 | 1P+1V C型 40A过载短路保护 | 个 | 1
10 | 单极漏电开关 | 1P+N/32A/ C型漏电短路过载保护 | 个 | 39
11 | 单极漏电开关 | 1P+N/63A/ C型 漏电短路过载保护 | 个 | 6
12 | 双极空气开关 | 2*32AC型 2P过载短路保护 | 个 | 4
13 | 双极空气开关 | 2*20AC型 1P过载短路保护 | 个 | 1
14 | 双极空气开关 | 2*63A D型 2P过载短路保护 | 个 | 26
15 | 双极漏电开关 | 2*63A/D型 过载短路保护 | 个 | 11
16 | 双极漏电开关 | 2*32A/C型 过载短路保护 | 个 | 1
17 | 双极漏电开关 | 2*63A/C型 过载短路保护 | 个 | 1
18 | 双极漏电开关 | 2*100A/C型 过载短路保护 | 个 | 1
19 | 双极漏电开关 | 2*32A/D型 过载短路保护 | 个 | 1
20 | 双极漏电开关 | 2*100A/D型 过载短路保护 | 个 | 1
21 | 双极空气开关 | 2*63AC型 2P过载短路保护 | 个 | 1
22 | 三极空气开关 | 3*63A C型 3P过载短路保护 | 个 | 14
23 | 三极空气开关 | 3*32AC型 3P过载短路保护 | 个 | 7
24 | 三极空气开关 | 3*100AC型 3P过载短路保护 | 个 | 1
25 | 三极空气开关 | 3*225A/D型/3P过载短路保护 | 个 | 1
26 | 三极空气开关 | 3*100A D型 3P过载短路保护 | 个 | 1
27 | 三极漏电开关 | 3*32A C型过载短路保护 | 个 | 1
28 | 三极漏电开关 | 3*63A/C型 过载短路保护 | 个 | 1
29 | 三极漏电开关 | 3*100A C型过载短路保护 | 个 | 1
30 | 三极漏电开关 | 3*32A D型过载短路保护 | 个 | 1
31 | 三极漏电开关 | 3*63A/D型 过载短路保护 | 个 | 1
32 | 三极漏电开关 | 3*100A D型过载短路保护 | 个 | 1
33 | 双极空气开关 | 2*32A D型 2P过载短路保护 | 个 | 32
34 | 四极空气开关 | 4*63A/4P过载短路保护 | 个 | 1
35 | 四极空气开关 | 4*100A/4P过载短路保护 | 个 | 1
36 | 四极空气开关 | 4*125A/4P过载短路保护 | 个 | 1
37 | 四极空气开关 | 4*100A D型 过载短路保护 | 个 | 2
38 | 四极空气开关 | 4*150A D型 过载短路保护 | 个 | 1
39 | 四极空气开关 | 4*250A D型 过载短路保护 | 个 | 1
40 | 四极漏电开关 | 4*100A c 型 过载短路保护 | 个 | 2
41 | 四极漏电开关 | 4*40A/C型过载短路保护 | 个 | 2
42 | 四极漏电开关 | 4*40A/D 过载短路保护 | 个 | 1
43 | 四极漏电开关 | 4*100A D型 过载短路保护 | 个 | 2
44 | 单位防水开关盖 | 国标 | 个 | 1
45 | 双位防水开关盖 | 国标 | 个 | 1
46 | 开关箱（B18） | 18位 | 个 | 1
47 | 开关箱（B4） | 13cm*16cm带指示灯 | 个 | 29
48 | 开关箱（B6) | 10cm*18cm带指示灯 | 个 | 7
49 | 开关箱（B8) | 21cm*18cm带指示灯 | 个 | 1
50 | 一位开关 | 跷板 | 个 | 94
51 | 一位双联开关 | 跷板/双联 | 个 | 14
52 | 二位开关 | 跷板 | 个 | 86
53 | 二位双联开关 | 跷板/双联 | 个 | 1
54 | 三位开关 | 86型/跷板 | 个 | 92
55 | 三位双联开关 | 跷板/双联 | 个 | 1
56 | 四位开关 | 跷板 | 个 | 23
57 | 四位双联开关 | 跷板/双联 | 个 | 1
58 | 五位开关 | 跷板 | 个 | 1
59 | 三线感应开关 | 三线感应\220V | 个 | 1
60 | 三线声控开关 | 三线声控\220V | 个 | 23
61 | 门铃开关 | 86 型 PC 阻燃料 | 个 | 7
62 | 涨紧轮开关 | 国标 | 个 | 1
63 | 412行程开关 | 220-250V、50/60Hz、25mΩ以下 | 个 | 1
64 | 时控开关 | 25A | 个 | 1
65 | 感应开关 | 二线\LED | 个 | 1
66 | 行程开关 | D4V8108SZ | 个 | 2
67 | 声光控延时开关 | 声光控延 M-16F | 个 | 4
68 | 微电脑时控开关 | 微电脑时控 ZJKG KG316T | 个 | 52
69 | 机械时间控制器 | 三相时控器10A | 个 | 1
70 | 机械时间控制器 | 三相时控器100A | 个 | 1
71 | 机械时间控制器 | 三相时控器5A | 个 | 1
72 | 不锈钢弯管杀菌灯支架 | T8-1.2米40W，拉杆高度20CM 不锈钢支架，不含光管，带底盒 | 套 | 250
73 | 不锈钢弯管杀菌灯支架 | T8 1.2米40W拉杆高度50CM 不锈钢支架，不含光管，带底盒 | 套 | 20
74 | LED-T5一体化支架 | 16W 1.2M | 套 | 237
75 | LED-T5一体化支架 | 8W 0.6M | 套 | 153
76 | LEDT8支架 | T8-12-B/125/平盖空支架 | 支 | 36
77 | LEDT8支架 | 1.2米/支架 | 支 | 1
78 | 防爆支架 | LED T8 （空架、不含灯管） /三防双管空支架 | 支 | 5
79 | 荧光灯电感支架 | 1.2米 40W/支架 | 条 | 223
80 | 荧光灯电感支架 | 1.2米/28W | 条 | 1
81 | 支架单头插头 | T5 | 个 | 60
82 | 感应式平板灯 | 60*60 42W LED | 个 | 268
83 | 感应式平板灯 | 60*60 48W LED | 个 | 10
84 | 感应式平板灯 | 300×300 | 个 | 50
85 | 格栅平板灯 | 60*60使用T8灯管格栅平板灯 | 个 | 1
86 | 格栅平板灯 | 60*120,T8 LED/格栅平板灯 | 个 | 1
87 | LED超薄平板灯 | 600*600 48W | 个 | 1550
88 | LED超薄平板灯 | 600*600 42W | 个 | 1300
89 | LED超薄平板灯 | 300×300 | 个 | 250
90 | LED超薄平板灯 | 600×600 55W | 个 | 150
91 | LED超薄平板灯 | 30*60 24W LED | 个 | 10
92 | LED超薄平板灯 | 60*120 | 个 | 8
93 | LED超薄平板灯 | 100W-LED1200*600 | 个 | 2
94 | LED灯泡 | 5W LED | 个 | 301
95 | LED灯泡 | 18W-LED | 个 | 42
96 | LED光源模组 | 12W | 只 | 32
97 | LED光源模组 | 24W | 只 | 27
98 | LED光源模组 | 36W 210MA | 只 | 2
99 | LED光源模组 | 48W模组 | 个 | 1
100 | LED净化灯 | 1200*300白48W4014芯片 | 个 | 15
101 | LED路灯 | 50W/挂墙 | 个 | 3
102 | LED球泡 | 32W | 个 | 65
103 | LED球泡 | 40W、LED/E27头 | 个 | 5
104 | LED台灯 | LED17×53×13cm | 个 | 6
105 | LED探照灯 | 大功率/锂电池/手持式/国标 | 个 | 7
106 | LED筒灯 | 4寸/15w | 个 | 50
107 | LED筒灯 | 7cm | 个 | 50
108 | LED灯带 | 5730 LED | 米 | 1
109 | LED投光灯 | 50W | 个 | 13
110 | 双排LED灯带 | 5730 | 米 | 1
111 | 防水型 LED灯条 | 12V/18W/0.5米 | 条 | 6
112 | PVC弧型线槽 | 10*35/PVC | 条 | 890
113 | PVC弧型线槽 | 20*70/PVC | 条 | 14
114 | 铝质弧型地槽 | 10*35mm(弧型）2米 | 条 | 147
115 | 线槽 | 24*14/PVC | 条 | 64
116 | 线槽 | 39*19/PVC | 条 | 49
117 | 线槽 | PVC/100 | 条 | 1
118 | 线槽三通 | 24*14/PVC | 个 | 1
119 | 线槽三通 | 39*19/PVC | 个 | 1
120 | 线槽三通 | PVC/100 | 个 | 1
121 | 线槽阳角 | 24*14/PVC | 个 | 1
122 | 线槽阳角 | 39*19/PVC | 个 | 1
123 | 线槽阳角 | PVC/100 | 个 | 1
124 | 线槽阴角 | 24*14/PVC | 个 | 1
125 | 线槽阴角 | 39*19/PVC | 个 | 1
126 | 线槽阴角 | PVC/100 | 个 | 1
127 | 线槽直角 | 24*14/PVC | 个 | 1
128 | 线槽直角 | 39*19/PVC | 个 | 1
129 | 线槽直角 | PVC/100 | 个 | 1
130 | 线管 | PVC 20 | 条 | 477
131 | 线管 | PVC 25 | 条 | 59
132 | 线管 | 1寸/PVC | 条 | 11
133 | 线管三通 | 1寸 | 个 | 1
134 | 线管三通 | 4分 | 个 | 1
135 | 线管三通 | 6分 | 个 | 1
136 | 线管直通 | 1寸 | 个 | 20
137 | 线管直通 | 4分 | 个 | 1
138 | 线管直通 | 6分 | 个 | 1
139 | 线槽剪 | 不锈钢 | 把 | 40
140 | 保险管 | 1AL | 支 | 5
141 | 保险管 | 2AL | 支 | 5
142 | 保险管 | 3AL | 支 | 5
143 | 保险管 | 5AL | 支 | 5
144 | 保险管 | 6AL | 支 | 5
145 | 保险管 | 10AL | 支 | 5
146 | 壁扇 | 452*331*561mm/60W/3档 | 台 | 5
147 | 工业壁扇 | FA650/650㎜/风扇 | 台 | 5
148 | 工业壁扇 | 500/风扇 | 台 | 5
149 | 工业落地电风扇 | FA-500 | 台 | 14
150 | 工业圆型排气扇 | FA-40/排气扇 | 台 | 1
151 | 管道式排气扇 | BPT-30-G 12寸 | 台 | 400
152 | 管道式排气扇 | BPT-25-G 10寸 | 台 | 120
153 | 百叶窗式换气扇 | 30/排气扇 | 台 | 5
154 | 百叶窗式换气扇 | 25/排气扇 | 台 | 5
155 | 方形工业排气扇 | 14寸 | 台 | 1
156 | 方型工业排气扇 | FA-40 | 台 | 1
157 | 电子扇 | 40*40*10MM、静音 机箱电脑电源散热风扇DC12V | 台 | 1
158 | 鸿运扇 | 386*156*393mm/36W/4档 | 台 | 1
159 | 落地工业扇 | 650 | 台 | 1
160 | 落地扇 | 452*400*1350mm/50W/3档 | 台 | 1
161 | 散热风扇 | 12V | 个 | 2
162 | 吸顶风扇 | 400㎜/16寸吸顶扇 | 个 | 10
163 | 单相电表 | 单相 5-20A | 个 | 15
164 | 单相电表 | 单相5-100A | 个 | 3
165 | 单相电表 | DT862-30-100A | 只 | 1
166 | 单相电表 | 5-10A | 个 | 1
167 | 三相电表 | 5-6A | 个 | 6
168 | 三相电表 | 3*100A | 个 | 5
169 | 三相电表 | 三相 100A | 个 | 3
170 | 三相电表 | 100A380V液晶款 | 个 | 1
171 | 三相电表 | (5-20A) | 个 | 1
172 | 三相电表 | (80A) | 个 | 1
173 | 三相电表 | 3*20(80)A | 个 | 1
174 | 三相电表 | 3*40A | 个 | 1
175 | 数字水表 | 4分 旋翼干式 | 个 | 25
176 | 数字水表 | 6分 旋翼干式 | 个 | 1
177 | 数字水表 | DN100 旋翼干式 | 个 | 1
178 | 数字水表 | 高灵敏滴水表 家用旋翼式数字冷水表 干式水表 数字水表 | 个 | 1
179 | 压差表 | 尺寸：宽120.65MM-厚55.6MM | 个 | 1
180 | 压力表 | 0.4 | 个 | 1
181 | 数字多用表 | VC890C+ | 台 | 8
182 | 数字钳形表 | 6018 | 台 | 2
183 | 万能表 | MF-45 | 个 | 1
184 | 带边后出压表 | 0.4 | 个 | 1
185 | 钳表 | 6266 | 只 | 1
186 | 远传压力表 | Y-100 | 个 | 2
187 | 灯带插头 | 国标 | 个 | 1
188 | 灯管 | T5/28W/1.17米 | 条 | 240
189 | 灯管 | T5三基14W | 条 | 194
190 | 灯管 | LED/T8 /8W /0.6M | 条 | 38
191 | 灯管 | H型/白光长41CM/36W | 条 | 5
192 | 灯管 | LED/T5/0.6米 | 条 | 1
193 | 灯管 | LED/T8/30W | 条 | 1
194 | 灯管（雷达感应） | 18W、LED/1.2米/白（微亮、全亮） | 条 | 138
195 | 荧光灯管 | 规格T8-0.9米/功率30W | 条 | 39
196 | 荧光灯管 | 规格T8-0.6米/功率18W | 条 | 1
197 | 灯带管码 | 国标 | 个 | 1
198 | 灯头转换器 | E40转E27 | 个 | 10
199 | 电吹风 | 900W | 台 | 50
200 | 电磁炉 | 2000W | 台 | 1
201 | 电磁炉锅 | 28cm/生铁 | 个 | 1
202 | 电饭煲 | 5L/760W/RS5057 | 个 | 1
203 | 电感镇流器 | T8/40W | 只 | 69
204 | 电工胶布 | 加大/安全绝缘胶带 | 只 | 434
205 | 电话连接线 | 3米-204 | 条 | 30
206 | 电话连接线 | 5米-202 | 条 | 29
207 | 电话连接线 | 10米-203 | 条 | 9
208 | 电开水桶 | 16升/304不锈钢 | 个 | 5
209 | 电开水桶 | 20升/304不锈钢 | 台 | 1
210 | 电开水桶 | 30升/304不锈钢 | 台 | 8
211 | 电缆 | 2*1.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 100
212 | 电缆 | 4*2.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 20
213 | 电缆 | 20W/ LED/ LW-JT300 | 个 | 16
214 | 电缆 | 3*1.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 4
215 | 电缆 | 3*2.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/501V | 米 | 1
216 | 电缆 | 4*6平方RVV铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 1
217 | 排插 | SB-A05K/额定电流10A、额定功率2500W （1.8米） | 个 | 372
218 | 排插 | SB-A04K//额定电流10A、额定功率2500W （1.8米） | 个 | 266
219 | 排插 | GN104D-1.8米10A转16A大功率4000W | 个 | 4
220 | 排插 | SB-A04K/额定电流10A、额定功率2500W （5米） | 个 | 4
221 | 排插 | SB-A05K/额定电流10A、额定功率2500W （5米） | 个 | 1
222 | 电脑+电话插 | 一体化 | 个 | 1
223 | 电视信号插座 | 标准通用性 | 个 | 8
224 | 二二三插座 | 阻燃料 | 个 | 1
225 | 二二三三插座 | 阻燃料 | 个 | 200
226 | 二三插座 | 阻燃料 | 个 | 10
227 | 二三地插 | 地插 国标 | 个 | 1
228 | 双电脑插 | 国标 | 个 | 1
229 | 四脚插头 | /三相/16A | 个 | 3
230 | 三孔插座 | 16A | 个 | 84
231 | 一开二三插座 | 阻燃料 | 个 | 556
232 | 一开空调插 | 16A | 个 | 60
233 | 一开双联二三插 | 阻燃料 | 个 | 1
234 | 10A三脚插头 | 10A | 个 | 30
235 | 16A三脚插头 | 16A | 个 | 43
236 | 双排灯带插头 | 国标 | 个 | 1
237 | 双头插头 | T5（配件） | 个 | 1
238 | 双用二扁插头 | MS/CT-10US | 个 | 77
239 | 插头插座 | 正反均为16A、无需接线、即插即用、带漏电保护 | 个 | 5
240 | 移动插座卷线盆 | 30米 | 个 | 1
241 | 电热开水瓶 | 4L/750W | 个 | 5
242 | 电热开水器 | 5L/800W | 个 | 5
243 | 电热水器 | 40L/储水式/2000W | 台 | 3
244 | 电热水器 | 220*64*370mm/7000w/变频速热/触控式 | 台 | 5
245 | 电视信号线 | 1.5米 | 条 | 15
246 | 电源适配器 | DC12V3A 输入电压力100-240交流电输出电流3A，输出圆形插头尺寸：内孔直径为带针，外面直径5MM | 只 | 7
247 | 电源适配器 | 6 V 1A | 只 | 1
248 | 对讲机（DA-237扩音系） | 237#产品参数:工作电压：DC 12V/1A;电源功耗：小于等于5W;输出功率：3W/3W(MAN);频率响应：100HZ-12KHZ;主机外形尺寸：18.2cm*12.0cm*5.6cm;副机外形尺寸：6.1cm*8.5cm*2.4cm | 台 | 10
249 | 高光筒灯 | 10T-1 | 个 | 1
250 | 过滤调压器 | AFR2000/0.05-0.09mpa | 个 | 1
251 | 红外线探头 | 延时时间：约3秒-8分钟可调、感光选择：全天候或仅夜晚工作 | 个 | 1
252 | 化学品存放柜 | 12加仑、加厚钢板 | 个 | 1
253 | 继电器 | HK 19 F-DC | 个 | 1
254 | 继电器 | HKJQX-115F | 个 | 1
255 | 交流接触器 | CJX2-1210-12A-380V | 个 | 15
256 | 交流接触器 | CJX2-1210-12A-220V | 个 | 5
257 | 交流接触器 | 220V-1201 | 个 | 4
258 | 交流接触器 | 2510 | 个 | 3
259 | 交流接触器 | 3010 | 个 | 2
260 | 交流接触器 | 3210 | 个 | 2
261 | 交流接触器 | 6511/200V | 个 | 2
262 | 交流接触器 | LC1D 25 | 个 | 1
263 | 交流接触器 | LC1D 95 | 个 | 1
264 | 交流接触器 | GMD-1810V/1824 | 个 | 1
265 | 交流接触器 | LC1D95M7C | 个 | 1
266 | 交流接触器 | NXC-40 | 个 | 1
267 | 交流接触器 | NXC-100 | 个 | 1
268 | 交流接触器 | NXC-32 | 个 | 1
269 | 开启式电流互感器 | 100/5 | 个 | 22
270 | 开启式电流互感器 | LMZJ1-0.5-150/5 | 个 | 7
271 | 开启式电流互感器 | ZDKCT38M 200/5 | 个 | 6
272 | 可调直流稳压电源 | MS305DS/:输入电压:220V50Hz(默认);输出电压:DC0-30V连续可调;输出电流:DC0-5A连续可调;显示分辨率:电压0.01V，电流0.001A。 | 台 | 1
273 | 理线管（包线管/束线管）国标 | 22MM；PE新料；用途各种电线整理 | 米 | 1
274 | 明单盒 | PVC 阻燃料 | 个 | 318
275 | 明盖板 | PVC 阻燃料 | 个 | 32
276 | 明双盒 | PVC 阻燃料 | 个 | 184
277 | 平灯座 | 灯座 | 个 | 36
278 | 七彩门铃 | 316 B | 个 | 225
279 | 驱动 | 60*60 LED | 个 | 1
280 | 取暧灯泡 | 防水防爆275W | 个 | 1
281 | 热保护继电器 | TH-K20KP | 个 | 1
282 | 人体雷达感应灯 | 18W/吸顶灯 | 个 | 1
283 | 三相异步电动机 | Y90S-4 | 台 | 1
284 | 杀菌灯专用镇流器 | T8/1*40W/电子式 | 个 | 30
285 | 声光雷达感应灯 | LED、23W/吸顶灯 | 个 | 20
286 | 剩余电流动作断路器 | NXBLE-63 | 个 | 53
287 | 塑料外壳式断路器 | NXB-63 1P C 32A | 个 | 21
288 | 塑料外壳式断路器 | NXB-63 2P C 32A | 个 | 14
289 | 塑料外壳式断路器 | NM1-250S/3300 | 个 | 3
290 | 塑料外壳式断路器 | GNM1-225L/3300 | 个 | 1
291 | 塑料外壳式断路器 | 100A | 个 | 2
292 | 塑料外壳式断路器 | 160A | 个 | 2
293 | 调压器 | 1000W-300V | 个 | 2
294 | 铜线 | 1.5平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 220
295 | 铜线 | 2.5平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 150
296 | 铜线 | 4平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 32
297 | 铜线 | 6平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 22
298 | 铜线 | 35平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 5
299 | 铜线 | 10平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 2
300 | 铜线 | 16平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 扎 | 1
301 | 铜线 | 25平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 米 | 1
302 | 铜线 | 70㎜²阻燃ZR-BVR多股软线 | 米 | 1
303 | 铜线 | 50㎜²阻燃ZR-BVR多股软线 | 米 | 1
304 | 铜线耳 | 25平方 | 个 | 30
305 | 铜线耳 | 50平方 | 个 | 27
306 | 铜线耳 | 10平方 | 个 | 20
307 | 铜线耳 | 35平方 | 个 | 10
308 | 铜线耳 | 150平方 | 个 | 1
309 | 铜线耳 | 250平方 | 个 | 1
310 | 铜线耳 | 70平方 | 个 | 1
311 | 铜线直通 | 50平方 | 个 | 3
312 | 铜线直通 | 250平方 | 个 | 1
313 | 铜线直通 | 70平方 | 个 | 1
314 | 铜线直通 | 25平方 | 个 | 1
315 | 铜线直通 | 35平方 | 个 | 1
316 | 筒灯 | 2.5/3寸 5W/白光 | 个 | 337
317 | 微波炉 | 17L/245*446*329mm/700W | 台 | 10
318 | 微波炉 | 20升/440*340*258mm/700W | 台 | 1
319 | 微波炉架 | 46*37cm/304不锈钢 | 个 | 1
320 | 吸尘器 | 额定功率200W无刷吸力档2档 最大吸力17000PA;高-低/10-25分钟;软管长度300MM,集尘容量0.2L配2.0AH电一个,2.0A快充一个 | 台 | 1
321 | 吸顶灯 | 15W | 个 | 25
322 | 吸顶灯 | 260-D | 个 | 16
323 | 吸顶灯 | 420-D | 个 | 14
324 | 消毒柜 | 485*383*380mm/单层/杯柜 | 台 | 1
325 | 消毒柜 | 425*365*800mm/双层柜 | 台 | 10
326 | 消毒柜架 | 不锈钢50*34*5cm | 个 | 1
327 | 信号灯 | ND16-22DS/2 | 个 | 15
328 | 荧光灯启动器 | FSL S10 | 个 | 1
329 | 镇流器 | 55W LED | 个 | 1
330 | 镇流器 | 16W LED | 个 | 1
331 | 镇流器 | T8-15W一拖三 镇流器 | 个 | 1
332 | 整流桥堆 | 国标/直交流转换器 | 个 | 1
333 | 1P汇流排 | 1P | 位 | 1
334 | 2P汇流排 | 2P | 位 | 10
335 | 3P汇流排 | 3P | 位 | 5
336 | 温湿度远程实时监控仪 | TH40N | 个 | 10
337 | 8050功放 | 额定功率50W/AC220V带USB | 台 | 1
338 | 双头筒灯 | 22cm*12cm | 个 | 1
339 | C式快速接头 | 20SP/PP | 个 | 20
340 | 变压器 | 12V/60W | 个 | 5
341 | 变压器 | 24V-220V | 只 | 2
342 | 充电器 | 240W LED数显屏、智能调节电流、五段脉冲修复 | 台 | 2
343 | 10米带枪水管 | 10米 | 套 | 1
344 | 4分取出器 | 汉斯材质钢 | 个 | 1
345 | 6分取出器 | 汉斯材质钢 | 个 | 1
346 | 9件套公制球头内六角板手 | 国标 | 套 | 32
347 | L型穿孔套筒板手 | 国标 五件套8.10 | 套 | 2
348 | 消毒柜 | 425*360*535mm/500W/单层/双层架 | 台 | 1
349 | 八角锤 | 6 P | 把 | 1
350 | 八角锤 | 8 P | 把 | 1
351 | 扁凿 | 14寸 | 把 | 1
352 | 玻璃胶枪 | 国标 | 把 | 6
353 | 剥线钳 | 21*17*125mm | 把 | 10
354 | 除尘机 | 120W/9000Pa/40min | 个 | 1
355 | 穿线带 | 10米 | 条 | 3
356 | 穿线带 | 15米 | 条 | 1
357 | 电笔 | LED高亮彩光（智能蕊）智能测电笔 | 支 | 101
358 | 电工刀 | 国标 | 个 | 10
359 | 电缆剪 | 8寸 | 把 | 2
360 | 多用途新款工具包 | 国标 | 个 | 1
361 | 分批咀 | 国标 | 个 | 1
362 | 钢据架 | 国标 | 把 | 1
363 | 钢据片 | 钢质 | 片 | 40
364 | 钢丝钳 | A118 | 把 | 25
365 | 高压气枪 | 铝合金 | 把 | 25
366 | 虎皮钳 | 6 | 把 | 1
367 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 60
368 | 活动扳手 | 12寸/300mm | 把 | 5
369 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 2
370 | 活动扳手 | 18寸-450m | 把 | 1
371 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 1
372 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 1
373 | 活动扳手 | 8件套 | 套 | 1
374 | 活动扳手 | 12寸 250 | 把 | 1
375 | 开口扳手 | 文工22-24 | 把 | 1
376 | 单头大扳手 | 75㎜高碳钢 | 把 | 1
377 | 梅花开口扳手 | 22mm材质钢 | 把 | 3
378 | 梅花开口扳手 | 24mm材质钢 | 把 | 3
379 | 梅花开口扳手 | 12mm材质钢 | 把 | 1
380 | 梅花开口扳手 | 14mm材质钢 | 把 | 1
381 | 梅花开口板手 | 10m 材质钢 | 把 | 1
382 | 梅花开口板手 | 17mm 材质钢 | 把 | 4
383 | 梅花开口板手 | 19mm 材质钢 | 把 | 4
384 | 梅花开口板手 | 28mm 材质钢 | 把 | 1
385 | 梅花开口板手 | 30mm 材质钢 | 把 | 1
386 | 梅花开口板手 | 32mm 材质钢 | 把 | 1
387 | 梅花开口板手 | 6mm 材质钢 | 把 | 2
388 | 梅花开口板手 | 8mm 材质钢 | 把 | 1
389 | 开口板手 | 8件套/6-24MM | 套 | 1
390 | 双头开口扳手八件套 | 6-8-10-12-13-14-17-19-22-24㎜/厚3㎜ | 套 | 5
391 | 内六角扳手 | 上强 T3112 | 套 | 1
392 | 内六角扳手 | 平头拐杖内方4-6-8-10MM | 套 | 1
393 | 内六角风批咀 | 8厘 | 个 | 1
394 | 加长风批咀 | 国标 | 个 | 1
395 | 尖凿 | 14寸 | 把 | 1
396 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 56
397 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 1
398 | 胶钳 | 6寸 | 把 | 20
399 | 胶钳 | 8寸 | 把 | 20
400 | 角度尺 | 150mm | 把 | 1
401 | 角磨机 | 轮片直径125mm/角磨机 | 台 | 1
402 | 金属开孔器 | 30 标准 | 个 | 2
403 | 金属开孔器 | 25 标准 | 个 | 2
404 | 金属开孔器 | 55 标准 | 个 | 2
405 | 卷尺 | 5米 | 把 | 5
406 | 卷尺 | 3米 | 把 | 1
407 | 卡簧钳 | 175mm | 把 | 1
408 | 拉钉枪 | 导嘴2.4/3.2/4.0/4.8mm | 把 | 1
409 | 两用套筒 | 24-27 | 支 | 1
410 | 六角匙 | 九件套 | 套 | 1
411 | 六角套筒头 | 19mm | 个 | 1
412 | 螺母 | 8厘 | 斤 | 5
413 | 螺丝批 | 十字或一字/6寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 37
414 | 螺丝批 | 十字或一字/8寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 26
415 | 螺丝批 | 十字或一字/10寸 /刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 24
416 | 螺丝批 | 十字或一字/6寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 21
417 | 螺丝批 | 十字或一字/4寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 9
418 | 螺丝批 | 十字或一字/5寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 8
419 | 螺丝批套装 | 24枚精密批头、舒适握持手柄、铝合金外壳、磁吸批头 | 套 | 1
420 | 螺丝批套装 | №1032 | 套 | 1
421 | 精修螺丝批套装 | MJJXLSD002QW | 套 | 1
422 | 微型螺丝批 | 十字或一字/SVCM+材质 头部带磁1*40MM | 个 | 21
423 | 微型螺丝批 | 十字或一字/SVCM+材质 头部带磁1.4*50MM | 个 | 16
424 | 微型螺丝批 | 十字或一字/SVCM+材质 头部带磁1.8*50MM | 个 | 8
425 | 渡锌螺丝罗母 | 12厘*60mm | 斤 | 20
426 | 小螺丝批 | 十字或一字/4mm/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 1
427 | 拉爆螺丝 | 8*80 | 个 | 260
428 | 拉爆螺丝 | 10*80mm | 个 | 1
429 | 螺丝 | 标准 4*10 | 包 | 1
430 | 螺丝螺母 | 14*70㎜ | 套 | 60
431 | 面板螺丝 | 4*70mm | 斤 | 200
432 | 面板螺丝 | 4*50mm | 斤 | 2
433 | 平头螺丝 | 12*5mm | 个 | 1
434 | 自攻螺丝钉 | 国标25mm | 盒 | 14
435 | 自攻螺丝钉 | 国标30mm | 盒 | 3
436 | 铝塑剪 | 钢质 | 把 | 1
437 | 铝梯 | 7级 | 辆 | 4
438 | 铝梯 | 6级 | 把 | 3
439 | 铝梯 | 4级 | 辆 | 1
440 | 铝梯 | 5级/铝合金 | 把 | 1
441 | 铝梯 | 8级 | 把 | 1
442 | 铝梯 | 10级 | 把 | 1
443 | 木梯 | 7级 | 辆 | 4
444 | 单边升降梯 | 3.8米 | 辆 | 1
445 | 双边伸缩梯 | 7级/铝合金 | 辆 | 1
446 | 电錘钻头 | φ6.0mm | 把 | 1
447 | 麻花钻头 | 3.5厘 | 个 | 10
448 | 麻花钻头 | 三角合金/5厘 | 个 | 5
449 | 麻花钻头 | 三角合金/6厘 | 个 | 5
450 | 麻花钻头 | 3厘 | 个 | 1
451 | 麻花钻头 | 2.5厘 | 个 | 1
452 | 麻花钻头 | 三角合金/8厘 | 个 | 1
453 | 麻花钻头 | 三角合金/10厘 | 个 | 1
454 | 麻花钻头 | 三角合金/12厘 | 个 | 1
455 | 电钻钻头 | 16厘 | 个 | 1
456 | 电钻钻头 | 18厘 | 个 | 1
457 | 电钻钻头 | 20厘 | 个 | 1
458 | 三角麻花电钻钻头 | 10mm | 条 | 25
459 | 三角麻花电钻钻头 | 8mm | 个 | 22
460 | 三角麻花电钻钻头 | 6mm | 个 | 17
461 | 圆头冲击钻头 | 25厘 | 个 | 12
462 | 圆头冲击钻头 | 6厘 标准通用性 | 个 | 5
463 | 圆头冲击钻头 | 16厘 | 个 | 3
464 | 圆头冲击钻头 | 8厘 | 个 | 1
465 | 圆头冲击钻头 | 10厘 | 个 | 1
466 | 圆头冲击钻头 | 12厘 | 个 | 1
467 | 圆头冲击钻头 | 14mm | 个 | 1
468 | 手电钻 | GBM340KL;输入功率 340瓦;空载速率 0-2800转/分钟;最大钻孔直径 钢材10豪米;木材10豪米 ;最大夹头直径10豪米;重量 1.2公斤 | 台 | 4
469 | 冲击钻 | 2500/220V | 台 | 1
470 | 充电手电钻 | 21V/大功率 | 台 | 4
471 | 电钻 | 10A | 台 | 1
472 | 铆钉枪 | 频率：2200BPM/压力：6.5-8KG | 把 | 1
473 | 铆钉枪转换头 | 适用于锂电钻/手电钻 | 把 | 1
474 | 吸锡枪 | 规格:长约210mm产品材质:塑碳钢可选颜色:黑色厚度指数:加厚密封 气环:双环。 产品材料:ABS+尼龙+酚醛电木+纳米真空棉 | 把 | 5
475 | 美工刀 | 223B | 把 | 1
476 | 美工刀片 | 介刀片/国标 | 盒 | 1
477 | 平水尺 | 长50CM、铝合金尺身 | 把 | 1
478 | 气喷枪 | 国标 | 把 | 1
479 | 切片（角磨机用） | 100mm/合金/角磨机专用 | 张 | 1
480 | 热熔机 | 20-63/水管热熔机 | 台 | 1
481 | 日式电烙铁 | 60W | 把 | 1
482 | 三角皮带 | B1650 | 条 | 1
483 | 砂轮 | 150*20粒度46 | 个 | 1
484 | 砂轮 | 150*20粒度80 | 个 | 1
485 | 手电筒 | 1050 LED 视贝 | 把 | 10
486 | 水管剪 | BT 7341 | 把 | 1
487 | 水管钳 | 14寸 | 把 | 40
488 | 套筒套装 | 套装 | 套 | 1
489 | 调温式热风枪 | XGF-RFQ1989 | 把 | 1
490 | 铁工锤 | 500 G | 把 | 1
491 | 外热式电烙铁 | №660C | 把 | 1
492 | 万能空调遥控器 | 万能 | 个 | 94
493 | 小切片 | 国标/手磨机（切片） | 块 | 1
494 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1
495 | 斜口钳 | 7寸 | 把 | 1
496 | 医用高压清洗枪 | LH-501 | 把 | 1
497 | 游标卡尺 | 1500MM/0.02MM | 把 | 1
498 | 自动伸缩式卷管器 | 10*6.5MM*20PV/气管伸缩 | 个 | 1
499 | 冲水阀 | 按压式/标准（铜） | 个 | 5
500 | 胶水 | 100ml 环保材料 | 瓶 | 28
501 | 直通 | 110/PVC | 个 | 1
502 | 110强力胶 | 3g/支 | 支 | 1
503 | 1寸不锈钢浮球 | 国标 | 个 | 1
504 | 1寸不锈钢内接 | 304/201 | 个 | 10
505 | 1寸冲水阀 | 1寸 | 个 | 107
506 | 1寸冲水阀弯头 | 1寸 | 个 | 2
507 | 2分外丝铜球阀 | 铜材料 | 个 | 1
508 | 2分外牙宝塔弯头 | 铜材料 | 个 | 1
509 | 3号通用锂基脂 | 800G | 支 | 2
510 | 4分变2分补心 | 304/材料 | 个 | 1
511 | 4分冲水阀弯头 | 4分 | 个 | 1
512 | 4分管码 | PVC 材质 | 个 | 200
513 | 5止回阀 | 口径：50mm | 个 | 10
514 | 6分冲水阀弯头 | 6分 | 个 | 10
515 | 6转4铜补心 | 6分转4分 | 个 | 30
516 | 75*45弯通 | PVC/75㎜*45 | 个 | 1
517 | 80mm止回阀 | 口径：80mm | 个 | 3
518 | 90法兰垫片 | PVC90 | 个 | 27
519 | AB胶（改性丙烯酸酯结构胶） | 10g*2 | 套 | 50
520 | C式快速接头 | 20SP/PP | 套 | 1
521 | C式气动快速公接头 | 8MM | 个 | 1
522 | C式气动快速公母接头 | 2个/套;气泵空快插接头金属配件6MM.8MM.10MM.12MM | 套 | 1
523 | DN100闸阀 | DN100 | 个 | 1
524 | DN100止回阀 | DN100 | 个 | 1
525 | DN50闸阀 | DN50 | 个 | 1
526 | DN80法兰HT200阀（无这个型号HT200阀） | DN：80 | 个 | 1
527 | DN80铁弯头 | 国标 | 个 | 1
528 | DN80压阀 | DN80 | 个 | 1
529 | PPR管码 | DN：50 | 个 | 54
530 | PPR压阀 | DN：50 | 个 | 1
531 | PU软管 | 5*8mm | 米 | 1
532 | PU软管 | 12*8mm | 米 | 1
533 | PVC-U给水管胶粘剂 | 联塑 500ml | 瓶 | 1
534 | PVC波纹难燃护套管 | 16φ | 扎 | 1
535 | PVC波纹难燃护套管 | 国标 | 扎 | 1
536 | 安特固胶 | 110 | 支 | 80
537 | 按钮 | NP2-BE102 | 个 | 1
538 | 壁挂式洗眼器 | 材料：304不锈钢 | 套 | 5
539 | 玻璃胶 | 793 国标 | 支 | 70
540 | 补芯 | 铁 50*25 | 个 | 1
541 | 不锈钢补心 | 1寸转6分 | 个 | 20
542 | 不锈钢补心 | 4分 31.5mm | 个 | 10
543 | 不锈钢补芯 | 304-50转32 | 个 | 1
544 | 不锈钢补芯 | 6转4 | 个 | 1
545 | 不锈钢浮球 | 4分 | 个 | 12
546 | 不锈钢浮球阀 | 6分 | 个 | 4
547 | 不锈钢箍 | 100mm | 个 | 20
548 | 不锈钢箍 | 70mm | 个 | 1
549 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢8-12㎜ | 个 | 30
550 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢10-16㎜ | 个 | 30
551 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢13-19㎜ | 个 | 30
552 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢16-25㎜ | 个 | 20
553 | 不锈钢内接 | DN20 | 个 | 1
554 | 阐阀 | PPR63 | 个 | 1
555 | 冲水阀 | 脚踏式/大便冲水阀/6分、铜 | 个 | 120
556 | 冲水阀 | 304/4分 | 个 | 50
557 | 冲水阀 | 6119感应/大便冲水阀/220V/DC6V铜4分、感应距离50 | 套 | 18
558 | 冲水阀压头+弹簧 | 简装 | 套 | 1
559 | 除湿防锈润滑剂 | 400ml | 瓶 | 7
560 | 除锈剂 | 40 | 支 | 1
561 | 穿刺线夹 | JJC-2;主线：16-95MM²;支线：1.5-10MM²;绝缘，低压线夹 | 个 | 10
562 | 大油专用稀释剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
563 | 带匙水咀 | 4分 | 个 | 1
564 | 单向阀 | 40PVC | 个 | 1
565 | 弹簧弯管器 | 简装/弯管器-4分 | 条 | 1
566 | 弹簧弯管器 | 简装 弯管器-6分 | 条 | 1
567 | 导热硅脂胶 | 国标 | 支 | 1
568 | 底盒修复器 | 86型、爪牙顶撑、精钢一体、防锈电镀 | 个 | 1
569 | 电磁阀 | 2W-50 | 个 | 2
570 | 电磁阀 | 4分 | 个 | 2
571 | 电磁阀 | 6分 | 个 | 1
572 | 电器件防潮保护剂 | 国标 | 支 | 1
573 | 电熔 | 250 UF | 只 | 1
574 | 堵帽 | 20mm PPR | 个 | 1
575 | 堵头 | PPR 20 | 个 | 71
576 | 堵头 | PVC 25 | 个 | 1
577 | 堵头 | PVC25 | 个 | 1
578 | 堵头 | 材质PVC | 个 | 1
579 | 镀锌铁丝线 | 10号 | 斤 | 1
580 | 镀锌铁丝线 | 12号 | 斤 | 1
581 | 镀锌铁丝线 | 14号 | 斤 | 1
582 | 多功能喷彩 | 400ml | 瓶 | 1
583 | 阀芯 | 平脚40型/陶瓷 | 个 | 50
584 | 法兰 | 63 PVC | 个 | 65
585 | 法兰 | 90 PVC | 个 | 29
586 | 法兰50PVC | 联塑 | 个 | 10
587 | 法兰垫片 | PVC63 | 个 | 30
588 | 法兰过滤器 | DN100 | 个 | 1
589 | 法兰胶垫 | 63mm | 个 | 1
590 | 法兰截止阀 | 41W-16P | 个 | 1
591 | 法兰片 | 100 | 套 | 1
592 | 防锈剂 | WD-40/40ml | 支 | 6
593 | 防震活接 | DN；32 | 个 | 6
594 | 分离器 | AFC 2000 | 个 | 1
595 | 浮球液位控制器 | 国标 | 个 | 14
596 | 辅助触头组 | F4-11 | 个 | 1
597 | 感应洗手器 | TIE XY-3A | 个 | 1
598 | 钢补心 | 1＂转4分 | 个 | 1
599 | 钢钉 | 3*25 | 盒 | 1
600 | 钢钉 | 25*2.5 | 盒 | 1
601 | 钢内接 | 4分 | 个 | 24
602 | 钢内接 | 6分 | 个 | 1
603 | 钢弯通 | 4分 | 个 | 93
604 | 钢直接 | 4分 | 个 | 60
605 | 钢直通 | 304钢 | 个 | 66
606 | 钢直通 | 4分 | 个 | 30
607 | 钢直通 | 6分 | 个 | 1
608 | 高压气管 | 6*4㎜ | 米 | 200
609 | 高压气管 | 8*5㎜ | 米 | 145
610 | 高压气管 | 规格4*2.5;材质:聚氨脂,使用压力:建议10公斤以内,瞬抱压力20公斤压力;气管硬度:-15℃±70℃,使用温度-15℃±70℃,伸长率:490%.590%,使用介质:天腐蚀性空气/润滑油,直径公差:±0.12,撕裂强度:155kg/c㎡,磨损强度:30mg40mg,拉力强度:600kg/c㎡ | 米 | 100
611 | 高压气管 | 10mm*6.5mm | 米 | 100
612 | 高压气管 | 12*8mm | 米 | 1
613 | 给水管 | PVC 20 | 条 | 79
614 | 给水管 | PVC 75 | 条 | 60
615 | 给水管 | PVC 50 | 条 | 18
616 | 给水管 | 20PPR热水管 | 条 | 13
617 | 给水管 | 90 PVC | 条 | 12
618 | 给水管 | 25PPR热水管 | 条 | 10
619 | 给水管 | 63 PVC | 条 | 9
620 | 给水管 | 32PPR热水管 | 条 | 8
621 | 给水管 | 50mm冷水 PPR | 条 | 3
622 | 给水管 | PVC 32 | 条 | 1
623 | 给水管 | 20mm 冷水PPR | 条 | 1
624 | 给水管 | 32mm 冷水PPR | 条 | 1
625 | 给水管 | 25mm冷水 PPR | 条 | 1
626 | 给水管 | 25mm PVC | 条 | 1
627 | 给水管 | PVC40 | 米 | 1
628 | 给水管 | PPR 75，4米/条 | 条 | 1
629 | 给水管 | PPR 50，4米/条 | 条 | 1
630 | 给水管 | 63PPR | 条 | 1
631 | 给水管 | 40 PPR | 条 | 1
632 | 给水直通 | PVC/90*63 | 套 | 1
633 | 挂锁 | 40mm/304 | 把 | 31
634 | 挂锁 | 30 MM/304 | 把 | 27
635 | 管卡 | PVC/20mm | 个 | 199
636 | 管卡 | PVC/75㎜ | 个 | 70
637 | 管码 | PVC 25 | 个 | 25
638 | 管码 | 6分 | 个 | 1
639 | 管帽 | PVC25 | 个 | 31
640 | 管帽 | PVC110 | 个 | 1
641 | 管直通 | φ25 | 个 | 1
642 | 硅橡胶 | 704 | 支 | 10
643 | 焊锡丝 | ELECALL 0.8mm | 卷 | 1
644 | 花洒软管 | 不锈钢 304（1.5米） | 条 | 934
645 | 花洒头 | 三功能可调式 | 个 | 476
646 | 花洒座 | 可调式 | 个 | 147
647 | 化油器清洁剂 | 国标 450ml | 支 | 21
648 | 化油器清洗剂 | BOTNY 450ml | 瓶 | 1
649 | 黄蜡管 | 8厘 | 条 | 1
650 | 黄蜡管 | 10厘 | 条 | 1
651 | 黄蜡管 | 12厘 | 条 | 1
652 | 黄油 | 2500克 | 桶 | 1
653 | 黄油喷剂 | 适用于高温条件下使用的轴承、齿轮、 导轨和链条等传动部件的润滑、防锈 | 瓶 | 1
654 | 活接 | 63PVC/63㎜ | 个 | 8
655 | 活接 | 90PVC/90㎜ | 个 | 8
656 | 活接 | PPR 63 | 个 | 3
657 | 活接 | 32 | 个 | 1
658 | 活接 | 50PPR | 个 | 1
659 | 活接 | PVC40 | 个 | 1
660 | 活接弯头 | PVC 4分 | 个 | 1
661 | 活接直通 | PVC 4分 | 个 | 3
662 | 机咀 | 国标 | 个 | 438
663 | 机油 | 4升 | 桶 | 1
664 | 减压阀 | 大体减压阀配压力表 | 套 | 1
665 | 减震阀 | DN50可曲抵橡胶软接头、碳钢法兰+单球体、橡胶件 | 套 | 1
666 | 胶板 | 国标 | 斤 | 1
667 | 胶垫 | 50mm | 个 | 1
668 | 胶粒 | 6厘，20个/盒 | 盒 | 225
669 | 胶圈 | DN：80 | 个 | 10
670 | 胶水 | 502 | 支 | 16
671 | 角阀 | 304/4分 | 个 | 400
672 | 金属活接-弯头 | PVC4分 | 个 | 1
673 | 金属活接-直接 | PVC4分 | 个 | 1
674 | 精密电器清洁剂 | WD-40 360ml | 瓶 | 1
675 | 开边快接 | DN50 | 个 | 1
676 | 开合式活接 | dn50 不锈钢 | 个 | 2
677 | 控制器 | 负载1000W5米探头 芯片高精度探头 | 个 | 1
678 | 快速气管三通 | 6mm | 个 | 20
679 | 快速气管三通 | 8mm | 个 | 1
680 | 快速气管三通 | 10mm | 个 | 1
681 | 快速气管三通 | 12mm | 个 | 1
682 | 快速气管直通 | 8mm | 个 | 1
683 | 快速气管直通 | 10mm | 个 | 1
684 | 快速气管直通 | 12mm | 个 | 1
685 | 快速外牙直通 | 6mm | 个 | 1
686 | 快速外牙直通 | 8转6mm | 个 | 1
687 | 快速牙直通 | 6mm转1分 | 个 | 10
688 | 快速牙直通 | 6mm转2分 | 个 | 10
689 | 拉爆带钩 | 10厘 | 个 | 1
690 | 拉爆带钩 | 6厘 | 个 | 1
691 | 淋浴龙头 | 明装三角全铜 | 个 | 40
692 | 淋浴龙头 | 暗装/全铜 | 个 | 1
693 | 六角螺母 | M8 | 斤 | 1
694 | 螺纹直通快速接头 | 10-02/铜 | 个 | 6
695 | 免垫红胶 | 100g | 支 | 1
696 | 免钉胶 | 420g | 支 | 14
697 | 沐浴混水龙头(下出) | 沐浴混水龙头下出式/304 | 个 | 80
698 | 耐水砂纸 | №400 | 张 | 1
699 | 内丝三通 | 不锈钢/4分 | 个 | 60
700 | 内丝直通 | PP-R 20*1/2 | 个 | 9
701 | 内外牙球阀 | 4分 | 个 | 1
702 | 内牙三通 | PPR 20 | 个 | 63
703 | 内牙三通 | 25mm PPR | 个 | 12
704 | 内牙三通 | PVC 20 | 个 | 3
705 | 内牙三通 | 32mm PPR | 个 | 1
706 | 内牙三通 | 25mm PVC | 个 | 1
707 | 内牙铜直通 | 2分/铜 | 个 | 1
708 | 内牙弯通 | PVC 20 | 个 | 100
709 | 内牙弯通 | PPR 20 | 个 | 22
710 | 内牙弯通 | 25mm PPR | 个 | 10
711 | 内牙弯通 | 32 | 个 | 5
712 | 内牙弯通 | 1寸铜内牙PVC | 个 | 5
713 | 内牙弯通 | 25mm PVC | 个 | 1
714 | 内牙直接 | 1寸铜内牙PVC | 个 | 1
715 | 内牙直通 | 20/PPR | 个 | 33
716 | 内牙直通 | PVC 20 | 个 | 1
717 | 内牙直通 | PPR 63 | 个 | 1
718 | 内直接 | 304不锈钢 | 个 | 1
719 | 尼龙扎带 | 4*300/200条/包 | 包 | 900
720 | 尼龙扎带 | 3*200/200条/包 | 包 | 300
721 | 尼龙扎带 | 5*400/200条/包 | 包 | 50
722 | 尼龙扎带 | 3*250/200条/包 | 包 | 1
723 | 尼龙扎带 | 3*300/200条/包 | 包 | 1
724 | 尼龙扎带 | 5*400/200条/包 | 包 | 1
725 | 排水管 | 50PVC6米/条 | 条 | 1
726 | 平垫片 | M8 | 斤 | 1
727 | 气压自动开关 | A6 | 个 | 1
728 | 潜水泵 | 功率：3KW/380V，口径：80mm | 台 | 11
729 | 潜水泵 | WQD15-15-1.5 | 台 | 5
730 | 潜水泵 | WQ9-22-2.2 | 台 | 3
731 | 潜水泵 | WG15KW/380V-30-3 | 台 | 1
732 | 潜水泵 | 功率：2200W/380V，口径：50mm | 台 | 1
733 | 潜水泵 | WQ40-15-3KW | 台 | 4
734 | 加压水泵 | PH-256E | 台 | 2
735 | 热水泵 | 220vPH-256E型 50口径 | 台 | 3
736 | 热水泵 | 220v PH-150E型50口径 | 台 | 1
737 | 清水泵 | 自吸增压、功率750W/220v、额定扬程38米、管径1寸 | 台 | 1
738 | 管道离心泵 | GD-100-21泵、口径100、转速2900、电 压380V、功率5.5KW | 台 | 1
739 | 全自动水泵控制器 | SM4-A1-C | 台 | 1
740 | 水泵智能控制器 | SM4-B1-7500D | 个 | 1
741 | 智能自吸泵 | PHJ-B300A | 台 | 1
742 | 自吸式清水泵 | 1ZBD65/吸程6-8M、扬程5-65M、流量1.2m/h、750W/220V | 台 | 3
743 | 自吸式清水泵 | 1ZDB-450W/220V | 台 | 1
744 | 污水盐酸计量泵 | 电压：220V;功率:16WPower:50/60Hz驱动方式：电磁 | 台 | 1
745 | 球阀 | PPR 20 | 个 | 3
746 | 球阀 | PVC 75 | 个 | 2
747 | 球阀 | PVC110 | 个 | 1
748 | 球阀 | PVC63 | 个 | 1
749 | 球阀 | 材质PVC | 个 | 1
750 | 球阀 | 40PVC | 个 | 1
751 | 热熔胶条 | 7mm | 条 | 1
752 | 热水管 | PPR63 | 条 | 1
753 | 热缩管 | 2mm | 米 | 1
754 | 热缩管 | 4mm | 米 | 1
755 | 热缩管 | 6mm | 米 | 1
756 | 热缩管 | 8mm | 米 | 1
757 | 热缩管 | 10mm | 米 | 1
758 | 软管 | 60cm/4分钢编织 | 条 | 596
759 | 软管 | 150cm/4分/钢编织 | 条 | 164
760 | 软管 | 100cm/小头/4分钢编织 | 条 | 45
761 | 软管 | 100cm/4分/钢编织 | 条 | 1
762 | 软管 | 10cm4分钢编织 | 个 | 1
763 | 三联阀芯 | 国标 | 个 | 1
764 | 三通 | PP-R DN20 | 个 | 92
765 | 三通 | PVC 20 | 个 | 90
766 | 三通 | 25mm PPR | 个 | 23
767 | 三通 | 不锈钢DN20 | 个 | 20
768 | 三通 | PPR63 | 个 | 11
769 | 三通 | 铁/2寸 | 个 | 2
770 | 三通 | PPR 63*32 | 个 | 1
771 | 三通 | PVC 110 | 个 | 1
772 | 三通 | 32mm PPR | 个 | 1
773 | 三通 | 20mm PVC | 个 | 1
774 | 三通 | 25mm PVC | 个 | 1
775 | 三通 | 63*25 PPR | 个 | 1
776 | 三通 | 材质PVC | 个 | 1
777 | 三通 | PPR/75*50 | 个 | 1
778 | 砂纸 | 180 标准 | 张 | 1
779 | 射灯 | 100W-LED | 个 | 1
780 | 射钉 | 3.5*37mm | 盒 | 29
781 | 伸缩软管 | 140*φ10cm | 条 | 1
782 | 伸缩下水管 | 国标 | 条 | 1
783 | 手喷漆 | 400ML | 瓶 | 1
784 | 水带 | 03DTG100mm 18米 | 卷 | 1
785 | 水带 | 03DTG50mm 45米 | 扎 | 1
786 | 水带 | 03DTG65mm | 扎 | 1
787 | 水带 | 03DTG75mm | 扎 | 1
788 | 水堵 | 4分 PVC | 个 | 1
789 | 水堵 | PVC 6分 | 个 | 1
790 | 水管带 | 50 塑胶 圆直径50mm | 扎 | 1
791 | 水管带 | 75 塑胶圆直径75mm | 扎 | 1
792 | 水胶布 | 10米 | 只 | 430
793 | 水胶管 | 国标 4分 | 米 | 1
794 | 水胶管 | 国标 6分 | 米 | 1
795 | 台式大弯水龙头 | 不锈钢 | 个 | 38
796 | 台式单孔冷热水龙头 | 不锈钢 | 个 | 15
797 | 台式单冷龙头 | 不锈钢 高位30cm 直立 | 个 | 180
798 | 台式单冷龙头 | 九牧76031全铜 | 个 | 106
799 | 台式感应水龙头 | （502感应）/感应距离：5-22cm | 个 | 4
800 | 台式感应水龙头 | 感应-6118/感应距离：5-22cm | 个 | 1
801 | 台式冷热大弯水龙头 | 全铜 | 个 | 1
802 | 台式软管喷头水龙头 | 立式软管喷头/不锈钢 | 套 | 20
803 | 台式双孔冷热水龙头（铜） | 铜陶瓷阀芯双孔 | 个 | 104
804 | 台式延时水咀 | 不锈钢 | 个 | 170
805 | 太阳能发热管 | 功率：KW 电压：380v | 条 | 1
806 | 调压阀 | SMC型AR2000 | 个 | 1
807 | 铁管码 | 50 | 个 | 30
808 | 铁活接 | 40 | 个 | 1
809 | 铁快活接 | 铁/1.5寸 | 个 | 1
810 | 铁快速接 | 2 | 个 | 1
811 | 铁链锁 | 铁链锁/国标 | 把 | 1
812 | 铁内接 | 40 | 个 | 1
813 | 铁内接 | 2 | 个 | 1
814 | 铁弯通 | 40 | 个 | 1
815 | 铁弯通 | 2寸 | 个 | 1
816 | 铁弯头 | DN80 | 个 | 1
817 | 铁线 | 16厘 | 斤 | 1
818 | 铁闸阀 | 2寸 | 个 | 2
819 | 铁直通 | 2寸 | 个 | 1
820 | 铁止回阀 | 50 | 个 | 1
821 | 铜活接 | DN40 | 个 | 1
822 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 1
823 | 铜水枪 | 国标 | 把 | 1
824 | 铜止回阀 | 4分 | 个 | 12
825 | 铜止回阀 | 1.5寸 | 个 | 1
826 | 铜止回阀 | 40 | 个 | 1
827 | 外牙弯通 | 20PPR/环保材料 | 个 | 10
828 | 外牙直 | PVC | 个 | 1
829 | 外牙直通 | 20/PPR | 个 | 115
830 | 外牙直通 | PVC 20 | 个 | 37
831 | 外牙直通 | 63 PVC | 个 | 24
832 | 外牙直通 | 90 PVC | 个 | 15
833 | 外牙直通 | PPR 63 | 个 | 13
834 | 外牙直通 | PPR 50 | 个 | 9
835 | 外牙直通 | PPR/25mm | 个 | 8
836 | 外牙直通 | PVC 50*1/2 | 个 | 5
837 | 外牙直通 | 63PPR | 个 | 3
838 | 外牙直通 | PPR/20mm | 个 | 1
839 | 弯管器（4分 弹簧） | 弹簧 | 条 | 2
840 | 弯管器（6分弹簧） | 弹簧 | 条 | 2
841 | 弯通 | PVC 20 | 个 | 300
842 | 弯通 | PPR25mm | 个 | 28
843 | 弯通 | PVC40 | 个 | 15
844 | 弯通 | PVC 32 | 个 | 14
845 | 弯通 | 63PPR | 个 | 14
846 | 弯通 | PVC90 | 个 | 10
847 | 弯通 | PPR 50 | 个 | 2
848 | 弯通 | DN：80 | 个 | 2
849 | 弯通 | PVC-U 50*32 | 个 | 1
850 | 弯通 | PVC20mm 45°c | 个 | 1
851 | 弯通 | PVC25mm | 个 | 1
852 | 弯通 | PVC/规格90 | 个 | 1
853 | 弯通 | PVC 20*45 | 个 | 1
854 | 弯通 | PVC 110*45° | 个 | 1
855 | 弯通 | PVC-U 32*1＂ | 个 | 1
856 | 弯通 | PVC63 | 个 | 1
857 | 弯通 | PVC50*45度 | 个 | 1
858 | 弯通 | PPR 63 | 个 | 1
859 | 弯通 | PPR 40 | 个 | 1
860 | 弯通 | PPR DN20 | 个 | 1
861 | 弯通 | PPR32mm | 个 | 1
862 | 弯通 | PPR 20mm | 个 | 1
863 | 弯通 | PPR/20 环保材料 | 个 | 1
864 | 弯通 | PPR/50 | 个 | 1
865 | 弯头 | PVC 63 | 个 | 20
866 | 弯头 | 联塑 PPR 32mm | 个 | 10
867 | 弯头 | 50*45度PVC | 个 | 10
868 | 弯头 | 25*32 铜内丝 | 个 | 8
869 | 弯头 | 联塑 PVC 20mm 45° | 个 | 7
870 | 万能伸缩管 | 90cm | 条 | 1
871 | 洗手膏 | 420g | 盒 | 1
872 | 洗手器立式铜弯管 | 国标 | 条 | 138
873 | 洗衣机专用地漏 | 232洗衣机地漏 | 个 | 1
874 | 下水器（塑料） | 塑料/国标 | 个 | 177
875 | 橡塑保护剂 | 国标 | 支 | 1
876 | 小便阀 | 按压式/不锈钢 | 个 | 26
877 | 小便阀 | 明装感应小便阀 电池式、红外线智能感应、全铜 | 个 | 1
878 | 压阀 | PPR/110 | 个 | 1
879 | 压阀 | DN100 | 个 | 1
880 | 压式阀门 | DN80 | 个 | 1
881 | 一进二出角阀 | 4分/不锈钢/角阀一进二出 | 个 | 1
882 | 异径三通 | 40*25 | 个 | 10
883 | 异径直通 | 快速接头8mm-6mm | 个 | 20
884 | 闸阀 | PPR20 | 个 | 5
885 | 闸阀 | PPR/25 | 个 | 3
886 | 闸阀 | PPR/63 | 个 | 3
887 | 闸阀 | PPR/32 | 个 | 2
888 | 闸阀 | PPR25 | 个 | 1
889 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1
890 | 闸阀 | PPR/110 | 个 | 1
891 | 直阀 | 4分 | 个 | 1
892 | 直通 | PVC 20 | 个 | 60
893 | 直通 | 50PVC | 个 | 30
894 | 直通 | 32 | 个 | 21
895 | 直通 | PVC/25mm | 个 | 20
896 | 直通 | PPR 25*20 | 个 | 16
897 | 直通 | PPR 63 | 个 | 7
898 | 直通 | PPR 63*50 | 个 | 7
899 | 直通 | PVC 63*50 | 个 | 3
900 | 直通 | PVC 63 | 个 | 3
901 | 直通 | PPR/32mm | 个 | 2
902 | 直通 | 75/PVC | 个 | 1
903 | 直通 | 90/PVC | 个 | 1
904 | 直通 | 63PPR | 个 | 1
905 | 直通 | PPR/DN50 | 个 | 1
906 | 直通 | PVC 32 | 个 | 1
907 | 直通 | 6分 | 个 | 1
908 | 直通 | PVC 50*20 | 个 | 1
909 | 直通 | PP-R 20 | 个 | 1
910 | 直通 | PPR/25mm | 个 | 1
911 | 直通 | PVC/ 20mm | 个 | 1
912 | 直通 | 40PVC | 个 | 1
913 | 直通快速接头 | 6㎜ | 个 | 40
914 | 直通快速接头 | 8㎜ | 个 | 20
915 | 直通快速接头 | 10㎜ | 个 | 20
916 | 止回阀 | 法兰式止回阀DN100 | 个 | 1
917 | 毛巾架 | 铝/两件套，两层 | 个 | 42
918 | 墙板钉 | 3.5*30mm | 盒 | 4
919 | 合计