化学品类物资配送服务采购项目报价表

一、采购内容

| 序号 | 物资名称 | 规格/参数 | 品牌 | 单位 | 预计采购量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钙镁离子释放剂（软水盐） | 含量：99.5% 水 分/(g/100g)≤1.0 水不溶物/(g/100g)≤ 2.0 |  | 公斤 | 12000 |  |  |
| 2 | 无水乙醇 | 含量：≥99.7% 甲醇(GC)：≤0.05 水分(H2O)：≤0.3 规格：AR500mL/瓶 |  | 瓶 | 1000 |  |  |
| 3 | 二甲苯 | 含量：≥99% 苯(C6H6)：≤0.1 水分(H2O)：≤0.03 规格：500mL/瓶 |  | 瓶 | 900 |  |  |
| 4 | 醋酸稀释溶液 | 含量：5% 规格：100ml/瓶 |  | 瓶 | 50 |  |  |
| 5 | 卢戈氏碘溶液 | 含量：5% 规格：100ml/瓶 |  | 瓶 | 20 |  |  |
| 6 | 伊红粉剂（水溶性） | 含量：≥85% 干燥失量：≤9.0 卤化物(以Cl计)：≤2.0 规格：BS25g |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 7 | 苏木素精 | 浅棕色至棕色粉末，10g/瓶 |  | 瓶 | 3 |  |  |
| 8 | 5-磺基水杨酸-二水 | 含量：≥99% 硫酸盐(SO4)：≤0.1 氯化物(Cl)：≤0.002 规格：AR100g/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 9 | 乙酸钠 三水合 | 含量：≥99% 水不溶物：≤0.002 氯化物(Cl)：≤0.001 规格：AR500g/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 10 | 苏丹III | 规格：BS25g/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 11 | 聚乙二醇6000 | 平均分子质量： 5400-7800 PH值：4-7 规格：进分500g/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 12 | 实验器皿清洗剂 | 规格：500g/瓶 |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 13 | 甲醇 | 含量：≥99.5% 水分(H2O)：≤0.1 蒸发残渣：≤0.001 规格：AR500mL/瓶 |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 14 | 次氯酸钠 | 活性氯：≥5.5 铁（Fe）：≤0.003 砷（As）：≤0.0005 规格：AR500mL/瓶 |  | 瓶 | 5 |  |  |
| 15 | 乙醚 | 含量：≥99.5% 水分(H2O)：≤0.2 蒸发残渣：≤0.001 规格：AR500ML/瓶 |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 16 | 苯酚 | 含量：≥99% PH值：4.5-6.0 蒸发残渣：≤0.02 规格：AR500g/瓶 |  | 瓶 | 2 |  |  |
| 17 | 氢氧化钠 | 含量：≥96% 硫酸盐(SO4)：≤0.005 氯化物(Cl)：≤0.005 规格：AR500g/瓶 |  | 瓶 | 3 |  |  |
| 18 | 对甲苯磺酸 | 含量：≥99% 硫酸盐(SO4)：≤0.01 氯化物(Cl)：≤0.01 规格：AR100g/瓶 |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 注：以上物资原则上按月配送，最高单价限价包含运费、税。所供应的货物必须是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。