## 2024年度医疗设备采购项目 (2)
河源市人民医院2024年医疗设备调研项目
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 正电子发射型计算机断层扫描仪（PET-CT） | 1 | 数字化PET-CT，配备相关防护用品
2 | 血管造影系统（DSA） | 1 | 主要用于心脑和外周血管疾病的诊断和治疗，配备高压注射器、病人防护用品、55寸或以上4k医用DSA显示器，含机房装修、职业病、环境影响评价及竣工验收等。
3 | 血管造影注射系统 | 1 | 具备左冠状动脉、右冠状动脉、左心室/主动脉造影等心脏导管室冠状动脉造影专用注射模式,配套耗材可在广东省药品和医用耗材招采管理系统采购。
4 | 水处理 | 1 | 提供无菌水，产水水质符合内镜中心洗消用水标准和消毒供应中心WS310.1-2016用水标准
5 | 内镜储存柜（双门） | 3 | 适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存， 满足wS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求。
6 | 全自动内镜清洗机 | 2 | 适合于各种品牌、型号内窥镜的清洗和消毒需求，可同时处理2-4条内镜。
7 | 内镜清洗槽 | 3 | 用于内镜清洗消毒
8 | 转运车床 | 4 | 用于病人治疗、转运及复苏
9 | 空气流动床 | 1 | 空气流动床
10 | 血液透析用制水设备 | 1 | 双级反渗透，产水量≥500L/小时。
11 | 简易除颤仪（AED） | 10 | 简易除颤仪（AED）
12 | 眼科超声探头 | 1 | 可配套法国光太超声（CTT A+B）