- 附件：

- 采购项目内容及参数要求

（一）技术参数：

1、▲最多充电路数:≥10路

2、额定输入电压:AC220V/50Hz ±10%

3、额定输出电压:AC220V/50Hz

4、单路输出最大电流:4.5A ±10%

5、整机最大输出功率：4200W ±10%

6、待机功率:≤3W ±10%

7、▲防水防尘等级:IP55

8、▲外壳阻燃等级:V0

9、外壳材质：ABS+PC材料

10、工作温度:-20℃~55℃

11、显示屏：液晶屏，显示各路充电状态及功率

12、可充电设备类型：功率低于1000W的各类民用设备

13、保护功能：过流保护/浪涌保护/雷击防护

14、保修响应要求：在服务期内响应服务商提供7×24小时响应服务。应备有足够的备品备件，出现故障2小时内电话响应，12小时内到场解决问题，不能现场解决的问题24小时内提供设备的备品备件进行修复，响应服务商每月进行安全检查一次并做好记录。

（二）功能要求：

1、充电方式：扫码（微信/支付宝/）

2、充满自停：电池充满后自动停止充电

3、断电记忆：站点的供电断电，可配置一定时间内恢复供电后未完成的订单可继续充电

4、拔电自停：可配置拔插头后立即断电且订单结束，或者配置一定时间内重新插入后订单继续

5、语音播报：操作过程中有语音播报提示

- 6、充电功率：自动识别（实时）

7、过流/过载自动断电：检测某路充电口输出电流或输出功率超过单路支持的最大值时，停止该路供电

8、短路保护：充电桩检测到某路充电口产生非常大的瞬时电流停止该路供电

9、空载保护：充电插头未插入插座时不能充电，对应插座输出口不能供电

10、防浪涌保护：额定电流20KA

11、漏电保护：动作电流30mA，动作时间≤0.1s

## （三）其他要求

## 1、▲供应产品须提供保险

## 2、▲每一路充电须具备独立保险丝