附件：

项目名称：河源市人民医院六台柴油发电机组保养项目

一、报价内容：

| 一 | 内科楼三台玉柴800KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 柴油过滤器C6600-1105140 | 3 | 个 |  |  | 广西玉柴 |
| 2 | 柴油过滤器C6500-1105350 | 3 | 个 |  |  | 广西玉柴 |
| 3 | 柴油过滤器C6600-1105350 | 3 | 个 |  |  | 广西玉柴 |
| 4 | 机油过滤器K6000-1012240B | 12 | 个 |  |  | 广西玉柴 |
| 5 | 空气过滤器C6A00-1109101* | 3 | 套 |  |  | 广西玉柴 |
| 6 | 发电机专用防冻液18L | 30 | 桶 |  |  | 广西玉柴 |
| 7 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 33 | 桶 |  |  | 广西玉柴 |
| 8 | 散热器清洗 | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 机油道清洗 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 清洗表面卫生 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 11 | 气电连接检修 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 12 | 保养工时费 | 3 | 台 | 1 |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 外科楼三台三菱S12R-PTA 1190KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 | 柴油过滤器32562-70300 | 12 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 2 | 旁通机油过滤37540-12100 | 3 | 个 |  | 1 | 日本三菱 |
| 3 | 机油过滤器37540-21100 | 12 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 4 | 空气滤清器P82-2335 | 12 | 个 |  |  | 日本三菱 |
| 5 | 油水分离器2202 | 3 | 个 |  |  | 佛列加 |
| 6 | 发动机冷却液HEC-II（18L） | 33 | 桶 |  |  | 焊虎 |
| 7 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 36 | 桶 |  |  | 马石油 |
| 8 | 散热器清洗 | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 机油道清洗 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 清洗表面卫生 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 11 | 气电连接检修 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 12 | 保养工时费 | 3 | 台 |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |
| C | 六台机组总计：￥85,005.00 |  |  |  |  |  |