## Sheet1
河源市人民医院2025年第一批医用耗材遴选需求
序号 | 名称 | 功能需求 | 单位 | 最高预算单价（元）
1 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 用于超声气管镜检查是淋巴结、大气道旁肿物穿刺活检用 | 个 | 4980
2 | 球囊扩张导管 | 用于气道狭窄的扩张、气管镜检查出现大咯血时压迫止血 | 个 | 4080
3 | 一次性粘膜切开刀 | 具备高频电切及电凝功能，可以切割肿物的粘膜下组织及对肿物供应血管进行电凝,主要用于ESD | 把 | 3500
4 | 一次性使用粘膜切开刀 | 用于在食管粘膜下建立隧道，到达目标位置后行肌肉切开，达到治疗目的，主要用于POEM、STER等内镜隧道技术 | 把 | 4200
5 | 一次性使用结扎装置 | 有蒂息肉切除时，结扎环可防止或控制出血，亦可配合组织夹对创面进行荷包缝合 | 把 | 870
6 | 一次性使用内镜下牵拉组织夹 | ESD术中用于牵拉病变组织，提供清晰的手术视野，辅助完成剥离 | 个 | 369
7 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻 | 套 | 7600
8 | 一次性使用网兜套兜 | 在内窥镜监护下，用于消化道及呼吸道内异物(圆滑及尖锐异物）取出 | 把 | 930
9 | 血液透析浓缩液和血液透析干粉 | 适用于大连昆仑品牌DKL-CCDS-A1型号仪器（用于配置血液透析中心供液） | 1人份/袋 | 23
10 | 葡泰导管护理擦片 | 适用于透析导管接头的擦拭消毒杀菌 | 片 | 0.2
11 | 一次性使用胰岛素泵注射组件储药器 | 适用于瑞宇医疗PH310胰岛素泵 | 支 | 25
| 一次性使用胰岛素泵注射组件输注管路 |  | 条 | 38
12 | 持续葡萄糖监测系统 | 适用于血糖动态监测 | 套 | 580
13 | 多功能电极片 | 适配于迈瑞品牌除颤仪D3机型。 | 对 | 580
14 | 穿刺扩张器 | 扩张血管穿刺口，以便植入大血管支架 | 个 | 1900
15 | 导丝 | 硬导丝和超硬导丝，支撑植入大血管支架或其它需要强支撑力的介入操作 | 个 | 1859.4
16 | 一次性使用心电电极 | 用于冠脉CTA和心脏MR增强扫描，要求无金属伪影具有稳定的电信号 | 片 | 3.7
17 | 颅内药物洗脱支架系统 | 用于治疗颅内动脉粥样硬化性狭窄病变，降低缺血性脑卒中发病率 | 套 | 45900
18 | 颅内抽吸导管及附件 | 用于治疗急性脑梗死大血管闭塞性病变，降低缺血性脑卒中致残率、死亡率 | 套 | 33000
19 | 一次性使用微波消融针 | 适用于亿高品牌微波治疗仪ECO—100E型号仪器 | 支 | 23000
20 | 一次性使用微波消融导管 | 适用于亿高品牌微波治疗仪ECO—100E型号仪器 | 支 | 9000
21 | 外周血栓抽吸导管 | 动静脉急性亚急性血栓，急性肺栓塞，透析通路急性血栓形成的吸栓治疗 | 套 | 15100
22 | 预装血管支架系统 | 肾动脉狭窄的介入治疗 | 套 | 10880
23 | 心外科生物补片 | 用于心外科房间隔、室间隔、主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包修复 | 片 | 11541
24 | 不可吸收缝合线 | 用于心血管外科手术的心脏和血管吻合以及用于二尖瓣成形术中缝合瓣膜和制作人工腱索 | 根 | 299
25 | 一次性使用灌注管 | 适用于冠状动脉搭桥时吹走吻合处血液，为吻合提供一个清晰的手术视野 | 根 | 830
26 | 冠状动脉分流栓 | 用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术野。在血管最后缝合前，将产品取出 | 个 | 1500
27 | 心脏固定器 | 用于不停跳冠状动脉旁路移植术中固定心脏，建立一个稳定的区域以吻合血管 | 个 | 12500
28 | 血管打孔器 | 适用于冠状动脉搭桥时，在近端吻合口血管壁上打一个圆形开口，以便后续血管移植/吻合等用 | 个 | 620
29 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于封闭卵圆孔且拥有卵圆孔未闭产品说明书适应症 | 个 | 18000
30 | 微导管 | 用于慢性闭塞病变等复杂冠脉病变，拥有双向扭矩响应，在通过病变时可以顺钟向或逆钟向旋转，有利于顺利通过病变 | 根 | 7587.92
31 | 一次性使用压力导丝 | 用于嵌合到飞利浦火山血管内超声诊断仪上，进行血流储备分数FFR和瞬时无波比值iFR的评估和测量，可以作为工作导丝使用 | 根 | 19000
32 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 用于高出血风险患者一个月双联抗血小板治疗，具有安全性和有效性 | 个 | 6850
33 | 口鼻气雾剂给药器 | 适用于儿童喘息等需要经口鼻给药者 | 套 | 48
34 | 婴儿脐动静脉导管 | 适用于早产儿1.8kg以下；需要开通静脉通道，输注抢救、高渗、营养物质等新生儿患者 | 根 | 720
35 | 婴儿呼吸管路套件 | 适用于婴幼儿需要呼吸生命支持者 | 套 | 500
36 | 血气校准品 | 适用于GEM Premier 3500血气分析仪 | 支 | 100
37 | 2%洗必泰醇消毒液 | 适用于深静脉置管时进行皮肤局部消毒，预防中心静脉导管相关感染 | 瓶 | 35
38 | 一次性使用导尿包（硅胶） | 用于不能自主排尿的长期留置尿管患者，内含硅胶导尿管，具有良好的生物相容性、柔软性、不易引起尿道损伤和感染 | 个 | 40
39 | 一次性使用浮针 | 通过浮针治疗颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎、急性腰扭伤、膝关节病变等常见病 | 个 | 12
40 | 阴道电极水滴型 | 适用于江西诺诚电气有限公司生物反馈康复仪XCH-C2型号仪器 | 盒 | 280
41 | 直肠电极一字型 | 适用于江西诺诚电气有限公司生物反馈康复仪XCH-C2型号仪器 | 盒 | 360
42 | 一次性使用阴道电极 | 适用于江西诺诚电气有限公司生物反馈康复仪XCH-C2型号仪器 | 盒 | 71
43 | 一次性使用无菌小针刀 | 用于各种软组织松解术 | 支 | 3
44 | 针灸针 | 通过针灸治疗头晕、失眠、便秘、痛经、漏尿、踝关节扭伤、颈椎病等内科、妇科、骨科疾病 | 支 | 0.16
45 | 一次性使用全包喉镜片 | 适用于优亿全包型可视喉镜，手柄为全包型，镜体免受污染，医患防护更全面，全型号覆盖，满足不同体型、不同年龄段插管(早产儿、足月儿、0-2岁婴幼儿、2-6岁儿童、6岁-成人、成人超大号均有相对应的型号可以满足) | 个 | 98
46 | 一次性体外循环管道 | 心脏手术体外循环专用管道 | 套 | 360
47 | 射频热凝电极套管针 | 应用射频神经调控技术在病理性神经痛、各种慢性疼痛、颈腰椎间盘突出病人疼痛治疗取得良好效果，减轻或消除疼痛 | 根 | 895
48 | 植入式脊髓神经电极 | 通过脊髓硬膜外间隙植入刺激电极作用于脊髓背角，阻断疼痛信号通过脊髓向大脑皮层的传递，同时抑制交感神经节，兴奋副交感神经节，从而达到控制疼痛和改善下肢血液循环的目的 | 套 | 12500
49 | 无支架固定式宫内节育器 | 用于宫颈口松驰，子宫腔深度大于9cm、小于5.5cm患者的避孕需求 | 个 | 138
50 | 宫内节育器 | 用于长效避孕需求 | 个 | 98
51 | 肠梗阻导管套件 | 用于小肠梗阻术前减压治疗、肠排列手术术中、胃肠道术后小肠粘连梗阻的保守治疗及恶性小肠梗阻的姑息治疗 | 套 | 5800
52 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 用于膝关节单髁置换手术治疗单间室膝关节骨性关节炎 | 个 | 3315
| 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 |  | 个 | 3045
| 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 |  | 个 | 2900
53 | 无菌骨牵引针 | 适用于骨折复位及固定 | 支 | 120
54 | 脱细胞基质周围神经修复膜 | 适用于神经断裂吻合术后促进神经修复 | 片 | 10800
55 | 银离子抗菌凝胶 | 用于烧烫伤、供皮、植皮区创面；褥疮、糖尿病性足溃疡等创面的预防及控制感染 | 支 | 110
56 | 医用硅酮凝胶敷料 | 用于防治疤痕形成 | 支 | 178
57 | 一次性使用皮肤缝合器 | 用于伤口切口缝合术后，通过减少伤口的张力，减轻疤痕的产生 | 个 | 175
58 | 一次性使用输尿管测压导引鞘 | 适用于医为特泌尿智能控压灌注吸引系统 | 套 | 4300
59 | 斑马导丝 | 适用于泌尿外科输尿管镜，经皮肾镜等腔内手术，需要直头，弯头，多种直径 | 根 | 1100
60 | 听小骨置换假体 | 中耳炎手术中听力重建耗材 | 根 | 6000
61 | 通风管 | 慢性分泌性中耳炎、黏连性中耳炎行鼓膜置管所需耗材，改善中耳通气 | 个 | 205
62 | 凝胶气囊止血鼻塞 | 门急诊鼻出血止血耗材 | 个 | 238
63 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | 乳突根治术中术腔缩窄填充所用材料 | 瓶 | 469
64 | 棉签 | 耳科换药所需耗材 | 支 | 0.5
65 | 一次性射频消融电极针 | 扁桃体、腺样体消融术、下鼻甲射频消融术所需耗材 | 支 | 2450
66 | 5%聚维酮碘溶液 | 眼科内眼手术时用于结膜囊、睑缘、睫毛的消毒 | 瓶 | 18
67 | 一次性使用眼内激光光纤 | 适用于光太品牌VITRA型号激光仪 | 根 | 2500
| 硅油 | 用于开展玻璃体视网膜手术相关配套耗材 | 瓶 | 1040
| 眼科用重水 |  | 瓶 | 1100
| 硅胶眼科植入物 |  | 个 | 450
| 眼用全氟丙烷气体 |  | 瓶 | 5499.975
| 一次性使用眼科穿刺系统 | 适用于歌德品牌S4型号眼科诊疗系统（玻璃体切割仪） | 套 | 2600
| 一次性高速气动玻切头 |  | 个 | 3380
| 一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装(含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋） |  | 套 | 780
| 一次性空气注入管 |  | 根 | 320
| 一次性眼内照明光导 |  | 套 | 1500
| 一次性气动硅油注入适配器 |  | 套 | 352
| 超乳灌注套（重复使用） |  | 个 | 580
| 注吸灌注套（重复使用） |  | 个 | 1200
| 超声乳化针头（重复使用） |  | 支 | 4500
| 前房测试套（重复使用） |  | 套 | 342
| 注吸胶管（重复使用） |  | 根 | 3280
68 | 无菌冲洗器 | 用于洁牙、牙周刮治、冠周冲洗、根管冲洗和消毒 | 支 | 0.75
69 | 亲水暂封材 | 用于根管治疗过程中临时性封闭、充填 | 瓶 | 70
70 | 一次性使用冲洗管 | 适用于啄木鸟品牌ES5微动力系统 | 套 | 30
71 | 导光凝胶 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与多种光子治疗设备配合使用 | 支 | 18
72 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 用于皮肤美容的医疗产品，主要功效是紧致提升 、抗衰祛皱、抚平颈纹、恢复弹性、提亮肤色、细腻肤质 | 支 | 1674.04
73 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 适用于结核分枝杆菌复合群核酸检测 | 人份 | 10
74 | 1000ul200ul、1000ulAuto枪头（带滤芯） | 适用于达安全自动核酸提取仪 | 支 | 1.04
75 | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 适用于人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸检测 | 人份 | 15
76 | 多项检测用质控品 | 适用于唐氏筛查项目质控 | ml | 226
77 | 接种培养液 | 适用于BD-M50全自动鉴定药敏分析仪 | 支 | 9.3
| 药敏接种培养液 |  | 支 | 10
| 药敏指示剂 |  | 支 | 80.5
| 革兰氏阴性菌鉴定/药敏板 |  | 块 | 76.6
| 革兰氏阳性菌鉴定/药敏板 |  | 块 | 76.6
| 链球菌鉴定/药敏板 |  | 块 | 80
| 链球菌药敏指示剂 |  | 支 | 100
| 链球菌药敏接种培养液 |  | 支 | 11
| 酵母菌鉴定板 |  | 块 | 45
| 革兰氏阳性细菌药敏板 |  | 块 | 70
| 革兰氏阴性细菌药敏板 |  | 块 | 70
78 | α-丁酸萘酚酯酶染色液 | 适用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色 | 测试 | 20
| 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液 |  | 测试 | 20.25
| 糖原染色液 |  | 测试 | 13.5
79 | 乳酸测定试剂 | 适用于乳酸性酸中毒的鉴别诊断 | ml | 3.5562
80 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 适用于百日咳核酸检测 | 人份 | 28.4
81 | 营养琼脂培养基 | 适用于院感监测 | 个 | 9.6
82 | 生化模块定标液 | 适用于乳酸性酸中毒的鉴别诊断 | ml | 6.3814
83 | 铁离子(Fe)测定试剂盒(Ferene法) | 适用于多种疾病的诊断（贫血、肾衰竭、肝炎、肝损伤、肝硬化） | ml | 2.3838
84 | 总铁结合力(TIBC)测定试剂盒(Ferene法) | 适用于多种疾病的诊断（贫血、肾衰竭、肝炎、肝损伤、肝硬化） | ml | 1.68
85 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫比浊法) | 适用于多种疾病的诊断（贫血、肾衰竭、肝炎、肝损伤、肝硬化） | ml | 4.5313
86 | 环氧乙烷化学指示胶带 | 用于环氧乙烷灭菌无纺布包装无菌包包外化学指标监测标识 | 卷 | 58