- 附件1：项目主要内容

| 梯号 | 材料名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （21#） | 三菱电梯层门装置 | 三菱900*2100 | 3 | 个 | 2413.00 | 7239.00 | 严重的21#更换。 |
| （8#、13#） | 部分层门装置锈蚀 | 三菱900*2100 | 2 | 台 | 0 | 0 | 采用现场喷涂防锈漆处理 |
| （2#、15#） | 三菱电梯主机轴承 | 5个/台 发那科6310 | 2 | 台 | 3580.00 | 7160.00 | 运行异响 |
| （3#～8#、10#～13#、15#、20#、21#） | 三菱电梯对重 | 铁质/400 A:1280*170*20 B：1155*180*20 C：820*210*20 | 13 | 台 | 3087.00 | 40131.00 | 平衡系数偏小 |

| 项目代码 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更换层门装置人工费 | 3 | 套 | 1100 | 3300 |  |
|  | 更换曳引机轴承人工费 | 2 | 台 | 5500 | 11000 |  |
|  | 更换对重人工费 | 13 | 台 | 890 | 11570 |  |

| 合计： |  | 80400.00 |
| --- | --- | --- |
| 是否需要质监局重新报装验收: □是/■否 |  |  |