## Sheet1
河源市人民医院2025年第一批医用耗材遴选需求（第二次）
序号 | 名称 | 功能需求 | 单位 | 最高预算单价（元）
5 | 一次性使用结扎装置 | 有蒂息肉切除时，结扎环可防止或控制出血，亦可配合组织夹对创面进行荷包缝合 | 把 | 870
10 | 葡泰导管护理擦片 | 适用于透析导管接头的擦拭消毒杀菌 | 片 | 0.2
11 | 一次性使用胰岛素泵注射组件储药器 | 适用于瑞宇医疗PH310胰岛素泵 | 支 | 25
| 一次性使用胰岛素泵注射组件输注管路 |  | 条 | 38
13 | 多功能电极片 | 适配于迈瑞品牌除颤仪D3机型。 | 对 | 580
14 | 穿刺扩张器 | 扩张血管穿刺口，以便植入大血管支架 | 个 | 1900
17 | 颅内药物洗脱支架系统 | 用于治疗颅内动脉粥样硬化性狭窄病变，降低缺血性脑卒中发病率 | 套 | 45900
19 | 一次性使用微波消融针 | 适用于亿高品牌微波治疗仪ECO—100E型号仪器 | 支 | 23000
20 | 一次性使用微波消融导管 | 适用于亿高品牌微波治疗仪ECO—100E型号仪器 | 支 | 9000
22 | 预装血管支架系统 | 肾动脉狭窄的介入治疗 | 套 | 10880
25 | 一次性使用灌注管 | 适用于冠状动脉搭桥时吹走吻合处血液，为吻合提供一个清晰的手术视野 | 根 | 830
26 | 冠状动脉分流栓 | 用于冠状动脉手术，在吻合口处分流血液，当血液流向吻合口远端时，为血管的缝合提供一个暂时无血的手术野。在血管最后缝合前，将产品取出 | 个 | 1500
28 | 血管打孔器 | 适用于冠状动脉搭桥时，在近端吻合口血管壁上打一个圆形开口，以便后续血管移植/吻合等用 | 个 | 620
29 | 卵圆孔未闭封堵器 | 用于封闭卵圆孔且拥有卵圆孔未闭产品说明书适应症 | 个 | 18000
30 | 微导管 | 用于慢性闭塞病变等复杂冠脉病变，拥有双向扭矩响应，在通过病变时可以顺钟向或逆钟向旋转，有利于顺利通过病变 | 根 | 7587.92
31 | 一次性使用压力导丝 | 用于嵌合到飞利浦火山血管内超声诊断仪上，进行血流储备分数FFR和瞬时无波比值iFR的评估和测量，可以作为工作导丝使用 | 根 | 19000
32 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 用于高出血风险患者一个月双联抗血小板治疗，具有安全性和有效性 | 个 | 6850
34 | 婴儿脐动静脉导管 | 适用于早产儿1.8kg以下；需要开通静脉通道，输注抢救、高渗、营养物质等新生儿患者 | 根 | 720
36 | 血气校准品 | 适用于GEM Premier 3500血气分析仪 | 支 | 100
39 | 一次性使用浮针 | 通过浮针治疗颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎、急性腰扭伤、膝关节病变等常见病 | 个 | 12
40 | 阴道电极水滴型 | 适用于江西诺诚电气有限公司生物反馈康复仪XCH-C2型号仪器 | 盒 | 280
41 | 直肠电极一字型 | 适用于江西诺诚电气有限公司生物反馈康复仪XCH-C2型号仪器 | 盒 | 360
42 | 一次性使用阴道电极 | 适用于江西诺诚电气有限公司生物反馈康复仪XCH-C2型号仪器 | 盒 | 71
44 | 针灸针 | 通过针灸治疗头晕、失眠、便秘、痛经、漏尿、踝关节扭伤、颈椎病等内科、妇科、骨科疾病 | 支 | 0.16
45 | 一次性使用全包喉镜片 | 适用于优亿全包型可视喉镜，手柄为全包型，镜体免受污染，医患防护更全面，全型号覆盖，满足不同体型、不同年龄段插管(早产儿、足月儿、0-2岁婴幼儿、2-6岁儿童、6岁-成人、成人超大号均有相对应的型号可以满足) | 个 | 98
46 | 一次性体外循环管道 | 心脏手术体外循环专用管道 | 套 | 360
47 | 射频热凝电极套管针 | 应用射频神经调控技术在病理性神经痛、各种慢性疼痛、颈腰椎间盘突出病人疼痛治疗取得良好效果，减轻或消除疼痛 | 根 | 895
48 | 植入式脊髓神经电极 | 通过脊髓硬膜外间隙植入刺激电极作用于脊髓背角，阻断疼痛信号通过脊髓向大脑皮层的传递，同时抑制交感神经节，兴奋副交感神经节，从而达到控制疼痛和改善下肢血液循环的目的 | 套 | 12500
49 | 无支架固定式宫内节育器 | 用于宫颈口松驰，子宫腔深度大于9cm、小于5.5cm患者的避孕需求 | 个 | 138
50 | 宫内节育器 | 用于长效避孕需求 | 个 | 98
52 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 用于膝关节单髁置换手术治疗单间室膝关节骨性关节炎 | 个 | 3315
| 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 |  | 个 | 3045
| 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 |  | 个 | 2900
53 | 无菌骨牵引针 | 适用于骨折复位及固定 | 支 | 120
54 | 脱细胞基质周围神经修复膜 | 适用于神经断裂吻合术后促进神经修复 | 片 | 10800
55 | 银离子抗菌凝胶 | 用于烧烫伤、供皮、植皮区创面；褥疮、糖尿病性足溃疡等创面的预防及控制感染 | 支 | 110
58 | 一次性使用输尿管测压导引鞘 | 适用于医为特泌尿智能控压灌注吸引系统 | 套 | 4300
60 | 听小骨置换假体 | 中耳炎手术中听力重建耗材 | 根 | 6000
61 | 通风管 | 慢性分泌性中耳炎、黏连性中耳炎行鼓膜置管所需耗材，改善中耳通气 | 个 | 205
62 | 凝胶气囊止血鼻塞 | 门急诊鼻出血止血耗材 | 个 | 238
63 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | 乳突根治术中术腔缩窄填充所用材料 | 瓶 | 469
64 | 棉签 | 耳科换药所需耗材 | 支 | 0.5
66 | 5%聚维酮碘溶液 | 眼科内眼手术时用于结膜囊、睑缘、睫毛的消毒 | 瓶 | 18
67 | 一次性使用眼内激光光纤 | 适用于光太品牌VITRA型号激光仪 | 根 | 2500
| 硅油 | 用于开展玻璃体视网膜手术相关配套耗材 | 瓶 | 1040
| 眼科用重水 |  | 瓶 | 1100
| 硅胶眼科植入物 |  | 个 | 450
| 眼用全氟丙烷气体 |  | 瓶 | 5499.975
| 一次性使用眼科穿刺系统 | 适用于歌德品牌S4型号眼科诊疗系统（玻璃体切割仪） | 套 | 2600
| 一次性高速气动玻切头 |  | 个 | 3380
| 一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装(含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋） |  | 套 | 780
| 一次性空气注入管 |  | 根 | 320
| 一次性眼内照明光导 |  | 套 | 1500
| 一次性气动硅油注入适配器 |  | 套 | 352
| 超乳灌注套（重复使用） |  | 个 | 580
| 注吸灌注套（重复使用） |  | 个 | 1200
| 超声乳化针头（重复使用） |  | 支 | 4500
| 前房测试套（重复使用） |  | 套 | 342
| 注吸胶管（重复使用） |  | 根 | 3280
68 | 无菌冲洗器 | 用于洁牙、牙周刮治、冠周冲洗、根管冲洗和消毒 | 支 | 0.75
69 | 亲水暂封材 | 用于根管治疗过程中临时性封闭、充填 | 瓶 | 70
70 | 一次性使用冲洗管 | 适用于啄木鸟品牌ES5微动力系统 | 套 | 30
71 | 导光凝胶 | 用于光子治疗过程中隔热和导光，与多种光子治疗设备配合使用 | 支 | 18
72 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 用于皮肤美容的医疗产品，主要功效是紧致提升 、抗衰祛皱、抚平颈纹、恢复弹性、提亮肤色、细腻肤质 | 支 | 1674.04
73 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 适用于结核分枝杆菌复合群核酸检测 | 人份 | 10
74 | 1000ul200ul、1000ulAuto枪头（带滤芯） | 适用于达安全自动核酸提取仪 | 支 | 1.04
75 | 人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 适用于人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）核酸检测 | 人份 | 15
76 | 多项检测用质控品 | 适用于唐氏筛查项目质控 | ml | 226
77 | 接种培养液 | 适用于BD-M50全自动鉴定药敏分析仪 | 支 | 9.3
| 药敏接种培养液 |  | 支 | 10
| 药敏指示剂 |  | 支 | 80.5
| 革兰氏阴性菌鉴定/药敏板 |  | 块 | 76.6
| 革兰氏阳性菌鉴定/药敏板 |  | 块 | 76.6
| 链球菌鉴定/药敏板 |  | 块 | 80
| 链球菌药敏指示剂 |  | 支 | 100
| 链球菌药敏接种培养液 |  | 支 | 11
| 酵母菌鉴定板 |  | 块 | 45
| 革兰氏阳性细菌药敏板 |  | 块 | 70
| 革兰氏阴性细菌药敏板 |  | 块 | 70
78 | α-丁酸萘酚酯酶染色液 | 适用于骨髓细胞和血液细胞的组织细胞学染色 | 测试 | 20
| 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液 |  | 测试 | 20.25
| 糖原染色液 |  | 测试 | 13.5
81 | 营养琼脂培养基 | 适用于院感监测 | 个 | 9.6
82 | 生化模块定标液 | 适用于乳酸性酸中毒的鉴别诊断 | ml | 6.3814
86 | 环氧乙烷化学指示胶带 | 用于环氧乙烷灭菌无纺布包装无菌包包外化学指标监测标识 | 卷 | 58