## 0
全自动分药机、药品核对机采购项目清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 全自动分药机 | 1套 | 主要用于门诊药房的拆零药品发放，功能需求如下： 1.与医院HIS系统无缝连接，自动接收HIS处方信息； 2.单台设备不少于4个落药口，每个落药口上方配置不小于2.8英寸显示屏，显示患者名称、药品名称、发药数量、发药完成等文字提示； 3.分药速度：平均≤3秒/处方； 4.设备内置不小于12英寸显示屏，可实时显示处方队列（患者姓名、处理状态）、处方明细、取消处方、库存列表、药品绑定、药品剩余量、添加药品等信息； 5.配置不少于54个智能药盒，可随意摆放位置，补药方便快捷，药盒种类能满足各种药品规格的存储，智能药盒须保证补药及发药的准确性，错摆药盒应有提醒功能，且具有防潮、防紫外线功能； 6.设备具备调剂药品的标签打印功能，包含患者信息、药品信息、服用方法等。 7.有缺药提醒功能以及库存管理、统计功能； 8.设备内置除湿设备，防止药品受潮失效或卡药，同时储水槽能触发系统自动报警，防止水溢出。
2 | 药品核对机 | 1套 | 通过高清摄像或影像识别技术等，实现药品核对的自动化，有效提高药品核对效率，确保药品准确、安全。功能需求如下： 1.识别能力强，能准确地分析药品的形状、大小、颜色、异物等信息。 2.具有独立药品影像自动检测系统，检测速度不少于60包/分钟。 3.可对外摆药和风险类药品毒麻药品特殊标识，提醒药师确认。 4.可记录存储每包药品的图像信息。 5.能与药房在用的汤山牌摆药机联动，提高作业功效，工作状态平稳，能处理大量长期处方。 6.配备【自动卷袋装置】，可实现自动卷袋作业。