河源市人民医院

七台柴油发电机组维护保养项目清单
项目名称：河源市人民医院七台柴油发电机组维保
一、报价内容：    

	一
	内科楼三台玉柴800KW发电机保养明细：

	序号
	名称/型号
	数量
	单位
	单价（RMB）
	金额（RMB）
	备注

	1
	柴油过滤器C6600-1105140
	3
	个
	
	
	原厂玉柴

	2
	柴油过滤器C6500-1105350
	3
	个
	
	
	原厂玉柴

	3
	柴油过滤器C6600-1105350
	3
	个
	
	
	原厂玉柴

	4
	机油过滤器K6000-1012240B
	12
	个
	
	
	原厂玉柴

	5
	空气过滤器C6A00-1109101*
	3
	套
	
	
	原厂玉柴

	6
	发电机专用防冻液18L
	30
	桶
	
	
	玉柴专用

	7
	机油CI-4/15W-40（16L）
	33
	桶
	
	
	玉柴专用

	8
	散热器清洗
	3
	台
	
	
	/

	9
	机油道清洗
	3
	台
	免费
	免费
	

	10
	清洗表面卫生
	3
	台
	免费
	免费
	

	11
	气电连接检修
	3
	台
	免费
	免费
	

	12
	保养工时费
	3
	台
	
	
	

	B
	小计：

	二
	外科楼三台三菱S12R-PTA 1190KW发电机保养明细：

	序号
	名称/型号
	数量
	单位
	单价（RMB）
	金额（RMB）
	备注

	1
	柴油过滤器32562-70300
	12
	个
	
	
	日本三菱

	2
	旁通机油过滤37540-12100
	3
	个
	
	
	日本三菱

	3
	机油过滤器37540-21100
	12
	个
	
	
	日本三菱

	4
	空气滤清器P82-2335
	3
	个
	
	
	日本三菱

	5
	油水分离器2202
	3
	个
	
	
	佛列加

	6
	发动机冷却液HEC-II（18L）
	33
	桶
	
	
	焊虎

	7
	机油CI-4/15W-40（16L）
	36
	桶
	
	
	马石油

	8
	散热器清洗
	3
	台
	
	
	

	9
	机油道清洗
	3
	台
	免费
	免费
	

	10
	清洗表面卫生
	3
	台
	免费
	免费
	

	11
	气电连接检修
	3
	台
	免费
	免费
	

	12
	保养工时费
	3
	台
	
	
	

	B
	小计：

	三
	高新区门诊部 一台上海卡得振仕600KW发电机保养明细：

	序号
	名称/型号
	数量
	单位
	单价（RMB）
	金额（RMB）
	备注

	1
	柴油过滤器FS1280
	1
	个
	
	
	原厂上柴

	2
	机油过滤器D07-002-02+B
	2
	个
	
	
	原厂上柴

	3
	空气过滤器K3040
	2
	套
	
	
	原厂上柴

	4
	专用防锈水
	8
	支
	
	
	标榜

	5
	机油CI-4/15W-40（16L）
	4
	桶
	
	
	马石油

	6
	散热器清洗
	1
	台
	
	
	

	7
	机油道清洗
	1
	台
	免费
	免费
	

	8
	清洗表面卫生
	1
	台
	免费
	免费
	

	9
	电气连接检修
	1
	台
	免费
	免费
	

	10
	保养工时
	1
	台
	
	
	

	C
	小计：

	七台机组总计：


1、税   率：以上报价含13%增值税专用发票。
2、本次提供的保养服务工作，更换配件质保期为12个月，质保期间如发电机发生故障，供应商需1小时内到现场进行维修。
