## 1
附件1：
河源市人民医院全自动生化分析仪等医疗设备采购项目设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 血栓弹力图仪 | 1 | 1.可实现对止血、血栓，各类肝素使用及抗血小板治疗效果的监测，并具有动态性、及时性、准确性的特点。 2.配套工作站，可上传Lis系统。
2 | 实时荧光定量PCR仪 | 2 | 1.可检测多种病原体、且敏感性高，针对新发突发传染病，快速锁定病原体。 2.配套工作站，可上传Lis系统。 3.按需配套质控品等。
3 | 全自动生化分析仪 | 2 | 1.可用于急诊生化等项目的检测。 2.配套工作站，可上传Lis系统。 3.稳定的电源系统和安全防护装置，保障设备的长期稳定运行和操作人员的安全。 4.配备较高精度的检测系统，确保检测结果的准确性和可靠性。