## Sheet2
河源市人民医院五金水电耗材配送服务采购项目清单报价表
序号 | 物资名称 | 规格+型号 | 单位 | 预计采购量 | 单价（元） | 品牌 | 型号（如有请填写）
1 | 单极空气开关 | C型 1P*10A 断路器 | 个 | 5
2 | 单极空气开关 | C型 1P*20A 断路器 | 个 | 5
3 | 单极空气开关 | C型 1P*32A 断路器 | 个 | 20
4 | 单极空气开关 | C型 1P*40A 断路器 | 个 | 5
5 | 单极空气开关 | C型 1P*63A 断路器 | 个 | 5
6 | 单极空气开关 | D型 1P*20A 断路器 | 个 | 5
7 | 单极空气开关 | D型 1P*32A 断路器 | 个 | 20
8 | 单极空气开关 | D型 1P*40A 断路器 | 个 | 5
9 | 单极空气开关 | D型 1P*63A 断路器 | 个 | 5
10 | 双极空气开关 | C型 2P*20A 断路器 | 个 | 5
11 | 双极空气开关 | C型 2P*32A 断路器 | 个 | 20
12 | 双极空气开关 | C型 2P*40A 断路器 | 个 | 5
13 | 双极空气开关 | C型 2P*63A 断路器 | 个 | 5
14 | 双极空气开关 | D型 2P*20A 断路器 | 个 | 5
15 | 双极空气开关 | D型 2P*32A 断路器 | 个 | 5
16 | 双极空气开关 | D型 2P*40A 断路器 | 个 | 5
17 | 双极空气开关 | D型 2P*63A 断路器 | 个 | 5
18 | 三极空气开关 | C型 3P*32A 断路器 | 个 | 5
19 | 三极空气开关 | C型 3P*40A 断路器 | 个 | 5
20 | 三极空气开关 | C型 3P*63A 断路器 | 个 | 5
21 | 三极空气开关 | C型 3P*100A 断路器 | 个 | 5
22 | 三极空气开关 | C型 3P*225A 断路器 | 个 | 5
23 | 三极空气开关 | D型 3P*32A 断路器 | 个 | 5
24 | 三极空气开关 | D型 3P*40A 断路器 | 个 | 5
25 | 三极空气开关 | D型 3P*63A 断路器 | 个 | 5
26 | 三极空气开关 | D型 3P*100A 断路器 | 个 | 5
27 | 三极空气开关 | D型 3P*225A 断路器 | 个 | 5
28 | 四极空气开关 | C型 4P*63A 断路器 | 个 | 5
29 | 四极空气开关 | C型 4P*100A 断路器 | 个 | 5
30 | 四极空气开关 | C型 4P*125A 断路器 | 个 | 5
31 | 四极空气开关 | D型 4P*100A 断路器 | 个 | 5
32 | 四极空气开关 | D型 4P*150A 断路器 | 个 | 5
33 | 四极空气开关 | D型 4P*250A 断路器 | 个 | 5
34 | 单极漏电开关 | C型 1P*20A 断路器 | 个 | 5
35 | 单极漏电开关 | C型 1P*32A 断路器 | 个 | 5
36 | 单极漏电开关 | C型 1P*40A 断路器 | 个 | 5
37 | 单极漏电开关 | C型 1P*63A 断路器 | 个 | 5
38 | 双极漏电开关 | C型 2P*32A 断路器 | 个 | 5
39 | 双极漏电开关 | C型 2P*63A 断路器 | 个 | 5
40 | 双极漏电开关 | C型 2P*100A 断路器 | 个 | 5
41 | 双极漏电开关 | D型 2P*32A 断路器 | 个 | 5
42 | 双极漏电开关 | D型 2P*63A 断路器 | 个 | 5
43 | 双极漏电开关 | D型 2P*100A 断路器 | 个 | 5
44 | 三极漏电开关 | C型 3P*32A 断路器 | 个 | 5
45 | 三极漏电开关 | C型 3P*63A 断路器 | 个 | 5
46 | 三极漏电开关 | C型 3P*100A 断路器 | 个 | 5
47 | 三极漏电开关 | D型 3P*32A 断路器 | 个 | 5
48 | 三极漏电开关 | D型 3P*63A 断路器 | 个 | 5
49 | 三极漏电开关 | D型 3P*100A 断路器 | 个 | 5
50 | 四极漏电开关 | C型 4P*40A 断路器 | 个 | 5
51 | 四极漏电开关 | C型 4P*100A 断路器 | 个 | 5
52 | 四极漏电开关 | D型 4P*40A 断路器 | 个 | 5
53 | 四极漏电开关 | D型 4P*100A 断路器 | 个 | 5
54 | 单位防水开关盖 | 86型加厚款/白色/透明 | 个 | 130
55 | 双位防水开关盖 | 87型加厚款/白色/透明 | 个 | 35
56 | 开关箱（B4） | 4回路/配接地排、零线排/ABS阻燃面板/明装强电箱 | 个 | 20
57 | 开关箱（B6) | 6回路/配接地排、零线排/ABS阻燃面板/明装强电箱 | 个 | 8
58 | 开关箱（B8) | 8回路/配接地排、零线排/ABS阻燃面板/明装强电箱 | 个 | 5
59 | 开关箱（B18） | 18回路/配接地排、零线排/ABS阻燃面板/明装强电箱 | 个 | 5
60 | 一开单控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 50
61 | 一开双控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 10
62 | 二开单控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 80
63 | 二开双控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 10
64 | 三开单控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 50
65 | 三开双控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
66 | 四开单控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 15
67 | 四开双控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
68 | 五开单控 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
69 | 单控门铃开关 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件 | 个 | 5
70 | 一位电视（插座） | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件 | 个 | 30
71 | 七孔（插座） | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
72 | 十孔（插座） | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
73 | 错位五孔（插座） | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
74 | 五孔（插座） | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 5
75 | 五孔插座（带开关) | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 300
76 | 二三地插 | 铜面二三地插 | 个 | 5
77 | 四脚插头 | 三相四线电插头16A工业大功率4芯四孔脚380v | 个 | 10
78 | 16A空调插座 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：16A*220V | 个 | 10
79 | 一开16A空调插 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：16A*220V | 个 | 10
80 | 一开单控五孔插座 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 10
81 | 一开双控五孔插座 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/荧光灯/功率：10A*220V | 个 | 10
82 | 10A三孔插头 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/功率：10A*220V | 个 | 10
83 | 16A三孔插头 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/硬钢架/功率：16A*220V | 个 | 10
84 | 明装单底盒86式 | PVC 阻燃料 | 个 | 150
85 | 明装86式盖板 | PVC 阻燃料 | 个 | 150
86 | 明装86式双底盒 | PVC 阻燃料 | 个 | 150
87 | 双向二脚扁插头 | 10A | 个 | 20
88 | 插头插座 | 正反均为16A、无需接线、即插即用、带漏电保护 | 个 | 10
89 | 三线感应开关 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/功率：10A*220V/通用于LED灯泡、普通灯泡、节能灯 | 个 | 100
90 | 三线声控开关 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/功率：10A*220V/通用于LED灯泡、普通灯泡、节能灯 | 个 | 50
91 | 二线感应开关 | 类型：86型/颜色：白色/PC阻燃/加厚优质铜件/功率：10A*220V/通用于LED灯泡、普通灯泡、节能灯/触摸延时 | 个 | 20
92 | 微电脑时控开关 | 30A220伏 | 个 | 5
93 | 微电脑时控开关 | 10A220伏 | 个 | 30
94 | 机械时间控制器 | 三相时控器10A | 个 | 5
95 | 机械时间控制器 | 三相时控器100A | 个 | 5
96 | 机械时间控制器 | 三相时控器5A | 个 | 5
97 | 声光雷达感应灯 | LED、23W/吸顶灯 | 个 | 5
98 | 人体雷达感应灯 | 18W/吸顶灯 | 个 | 2
99 | 吸顶灯 | 15W | 个 | 10
100 | 吸顶灯 | 260-D | 个 | 5
101 | 吸顶灯 | 420-D | 个 | 5
102 | LED明装平板灯 | 52W-LED 60*60明装方形平板灯 | 个 | 5
103 | LED感应式平板灯 | 60*60 42W | 个 | 5
104 | LED感应式平板灯 | 60*60 48W LED | 个 | 5
105 | LED感应式平板灯 | 300×300 12W | 个 | 5
106 | LED超薄平板灯 | 300×300 12W | 个 | 460
107 | LED超薄平板灯 | 600*600 48W | 个 | 20
108 | LED超薄平板灯 | 600*600 42W | 个 | 3100
109 | LED超薄平板灯 | 600×600 55W | 个 | 20
110 | LED超薄平板灯 | 30*60 24W | 个 | 10
111 | LED超薄平板灯 | 60*120 58W | 个 | 10
112 | LED超薄平板灯 | 1200*600 100W | 个 | 10
113 | LED灯泡 | E27 5W LED | 个 | 320
114 | LED灯泡 | E27 18W-LED | 个 | 80
115 | LED光源模组 | 12W | 只 | 20
116 | LED光源模组 | 24W | 只 | 80
117 | LED光源模组 | 36W 210MA | 只 | 5
118 | LED光源模组 | 48W模组 | 个 | 5
119 | LED路灯光源模组 | 30瓦LED光源+驱动 （310*95MM） | 套 | 30
120 | LED净化灯 | 1200*300白48W4014芯片 | 个 | 10
121 | LED净化灯 | 600*600 48W | 个 | 20
122 | LED路灯 | 50W/挂墙 | 个 | 5
123 | LED球泡 | 32W E27 | 个 | 10
124 | LED球泡 | 40W、LED/E27/E40 | 个 | 40
125 | LED探照灯 | 大功率/锂电池/手持式/国标 | 个 | 5
126 | LED筒灯 | 4寸/18w | 个 | 450
127 | LED筒灯 | 2.5寸/6W | 个 | 50
128 | LED灯带 | 8瓦/1米 | 米 | 700
129 | LED投光灯 | 50W | 个 | 3
130 | 双排LED灯带 | 11瓦/1米 | 米 | 20
131 | 防水型 LED灯条 | 12V/18W/0.5米 | 条 | 5
132 | LED筒灯 | 6寸 20W 开孔尺寸：φ165MM | 个 | 40
133 | LED-T5一体化灯管 | led灯管t5一体化支架灯全套1.2米16W家用日光灯长条灯/白光/暖白光/黃光 | 套 | 300
134 | LED-T5一体化灯管 | led灯管t5一体化支架灯全套0.6米8W家用日光灯长条灯/白光/暖白光/黃光 | 套 | 130
135 | LEDT8支架 | 照明T8支架led日光灯架1.2米平盖单支 | 支 | 60
136 | LEDT8支架 | 1.2米/支架 | 支 | 10
137 | 三防T8支架 | 照明 LED三防支架T8专用灯管1.2米单双管防潮防水空支架 | 支 | 12
138 | 荧光灯电感支架 | 1.2米 40W/支架 | 条 | 10
139 | 不锈钢弯管杀菌灯支架 | T8-1.2米40W，拉杆高度20CM 不锈钢支架，不含光管，带底盒 | 套 | 40
140 | 不锈钢弯管杀菌灯支架 | T8 1.2米40W拉杆高度50CM 不锈钢支架，不含光管，带底盒 | 套 | 20
141 | 支架单头插头 | T5 | 个 | 5
142 | 弧型线槽 | 10*35/PVC | 条 | 650
143 | 弧型线槽 | 20*70/PVC | 条 | 20
144 | 弧型地槽 | 10*35/2米铝质 | 条 | 20
145 | 线槽 | 24*14/PVC | 条 | 20
146 | 线槽 | 39*19/PVC | 条 | 20
147 | 线槽 | PVC/100 | 条 | 20
148 | 线管 | PVC 20 | 条 | 300
149 | 线管 | PVC 25 | 条 | 20
150 | 线管 | PVC 40 | 条 | 220
151 | 线管 | 1寸/PVC | 条 | 20
152 | 线管三通 | 1寸PVC | 个 | 20
153 | 线管三通 | 4分PVC | 个 | 50
154 | 线管三通 | 6分PVC | 个 | 30
155 | 线管直通 | 1寸PVC | 个 | 20
156 | 线管直通 | 4分PVC | 个 | 200
157 | 线管直通 | 6分PVC | 个 | 50
158 | 线槽剪 | 不锈钢7寸/185mm | 把 | 5
159 | 保险管 | 1AL | 支 | 10
160 | 保险管 | 2AL | 支 | 10
161 | 保险管 | 3AL | 支 | 10
162 | 保险管 | 5AL | 支 | 10
163 | 保险管 | 6AL | 支 | 10
164 | 保险管 | 10AL | 支 | 10
165 | 壁扇 | 16英寸机械款，铜芯电机，五叶，3档风速，≥2.5米电源线 | 台 | 10
166 | 工业壁扇 | 650/650㎜风扇,ABS叶，3档风速，左右摇头，≥3米电源线，180W额定功率 | 台 | 5
167 | 工业落地电风扇 | 500地扇，铝合金叶，3档风速，左右摇头，≥3米电源线，180W额定功率 | 台 | 2
168 | 壁扇 | 16英寸机械款，铜芯电机，五叶，3档风速，≥2.6米电源线 | 台 | -2.3333
169 | 管道式排气扇 | 10寸面板300开孔250mm，ABS材料 | 台 | 60
170 | 百叶窗式换气扇 | 30/排气扇 | 台 | 5
171 | 百叶窗式换气扇 | 25/排气扇 | 台 | 5
172 | 方形工业排气扇 | 14寸 | 台 | 6
173 | 方型工业排气扇 | 16寸 | 台 | 6
174 | 鸿运扇 | 386*156*393mm/36W/4档 | 台 | 5
175 | 落地扇 | 452*400*1350mm/50W/3档 | 台 | 10
176 | 吸顶风扇 | 400㎜/16寸吸顶扇 | 个 | 5
177 | 单相电表 | 单相 5-20A | 个 | 5
178 | 单相电表 | 单相5-100A | 个 | 5
179 | 单相电表 | 30-100A | 只 | 5
180 | 单相电表 | 5-10A | 个 | 5
181 | 三相电表 | 5-6A | 个 | 5
182 | 三相电表 | 3-100A | 个 | 5
183 | 三相电表 | 三相 100A | 个 | 5
184 | 三相电表 | 100A380V液晶款 | 个 | 5
185 | 三相电表 | 5-20A | 个 | 5
186 | 三相电表 | 3*20(80)A | 个 | 5
187 | 三相电表 | 3*40A | 个 | 5
188 | 数字水表 | 4分 旋翼干式 | 个 | 20
189 | 数字水表 | 6分 旋翼干式 | 个 | 5
190 | 数字水表 | DN100mm 旋翼干式 | 个 | 5
191 | 数字水表 | 50mm旋翼式 干式水表 | 个 | 5
192 | 压差表 | 2000型微压差表0~60Pa、尺寸：宽120.65MM-厚55.6MM | 个 | 20
193 | 压力表 | 0.4MPa | 个 | 10
194 | 数字多用表 | 电阻量程200Ω-20MΩ、电容量程2nF-20000uF、自动背光功能、数据锁定且有单位符号显示、NCV功能、手电筒功能、蜂鸣档位和二极管档位自动识别温度功能 | 台 | 5
195 | 数字钳形表 | 交直流电压、交流电流、数据保持、电容400uF、过载保护、背光功能、通断电阻／二极管、通断蜂鸣指示灯、NCV／火线识别 | 台 | 5
196 | 万能表 | 交流电压、直流电压测量、直流电流、交流电流、电容、电阻测量、通断蜂鸣、遥控器检测、音频电平、二／三极管、红外线接收信号 | 个 | 5
197 | 带边后出压表 | 0.4MPa | 个 | 5
198 | 远传压力表 | 0-1.6MPa | 个 | 5
199 | 灯带插头 | 国标 | 个 | 5
200 | 灯管 | T5/28W/1.17米 | 条 | 50
201 | 灯管 | T5三基14W | 条 | 20
202 | 灯管 | LED/T8 /8W /0.6M | 条 | 20
203 | 灯管 | H型/白光长41CM/36W | 条 | 20
204 | 灯管 | LED/T5/0.6米 | 条 | 20
205 | 灯管 | LED/T8/30W | 条 | 250
206 | 灯管（雷达感应） | 18W、LED/1.2米/白（微亮、全亮） | 条 | 450
207 | 荧光灯管 | 规格T8-0.9米/功率30W | 条 | 60
208 | 荧光灯管 | 规格T8-0.6米/功率18W | 条 | 20
209 | 荧光灯管 | 规格T8-1.2米/功率40W |  | 450
210 | 灯带管码 | 国标 | 个 | 10
211 | 灯头转换器 | E40转E27 | 个 | 10
212 | 电吹风 | 900W | 台 | 50
213 | 电感镇流器 | T8/40W | 只 | 100
214 | 电工胶布 | 加大/安全绝缘胶带 | 只 | 300
215 | 电话连接线 | 3米-204 | 条 | 20
216 | 电话连接线 | 5米-202 | 条 | 20
217 | 电话连接线 | 10米-203 | 条 | 10
218 | 电开水桶 | 16升/304不锈钢 | 个 | 6
219 | 电开水桶 | 20升/304不锈钢 | 台 | 6
220 | 电开水桶 | 30升/304不锈钢 | 台 | 4
221 | 铜线 | 1.5平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 85
222 | 铜线 | 2.5平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 65
223 | 铜线 | 4平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 35
224 | 铜线 | 6平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 5
225 | 铜线 | 35平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 40
226 | 铜线 | 10平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 5
227 | 铜线 | 16平方阻燃ZR-BVR多股软线(百米) | 扎 | 8
228 | 铜线 | 25平方阻燃ZR-BVR多股软线 | 米 | 40
229 | 铜线 | 70㎜²阻燃ZR-BVR多股软线 | 米 | 5
230 | 铜线 | 50㎜²阻燃ZR-BVR多股软线 | 米 | 40
231 | 电缆 | 2*1.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 10
232 | 电缆 | 4*2.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 10
233 | 电缆 | 2*2.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500VJT300 | 米 | 10
234 | 电缆 | 3*1.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 10
235 | 电缆 | 3*2.5平方RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/501V | 米 | 10
236 | 电缆 | 4*6平方RVV铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆，额定电压300/500V | 米 | 10
237 | 移动电缆卷线盆 | 10A /带30米--2*2.5平方米 /总控开关/电源指示灯/国标五孔设计/过热保护/ | 个 | 10
238 | 铜线耳 | 10平方 | 个 | 40
239 | 铜线耳 | 25平方 | 个 | 40
240 | 铜线耳 | 35平方 | 个 | 40
241 | 铜线耳 | 50平方 | 个 | 40
242 | 铜线耳 | 70平方 | 个 | 5
243 | 铜线耳 | 150平方 | 个 | 5
244 | 铜线耳 | 250平方 | 个 | 5
245 | 铜线直通 | 10平方 |  | 5
246 | 铜线直通 | 25平方 | 个 | 5
247 | 铜线直通 | 35平方 | 个 | 5
248 | 铜线直通 | 50平方 | 个 | 5
249 | 铜线直通 | 70平方 | 个 | 5
250 | 铜线直通 | 150平方 |  | 5
251 | 铜线直通 | 250平方 | 个 | 5
252 | 铜接线端子 | 16mm | 个 | 5
253 | 排插 | （1.8米） 多功能排插家用带线插线板多孔五插位电源线长5米/功率≥10A、≥2500W/带总开关 | 个 | 400
254 | 排插 | （5米） 多功能排插家用带线插线板多孔五插位电源线长5米/功率≥10A、≥2500W/带总开关 | 个 | 100
255 | 电热开水器 | 4L/750W，双层加厚防烫，防干烧，305食品材质 | 个 | 5
256 | 电热水器 | 40L/储水式/2000W | 台 | 3
257 | 电热水器 | 60L/2200w/变频速热/触控式 | 台 | 2
258 | 电视信号线 | 1.5米 | 条 | 20
259 | 电源适配器 | 12V3A 输入电压力100-240交流电输出电流3A，输出圆形插头尺寸：内孔直径为带针，外面直径5MM | 只 | 10
260 | 电源适配器 | 6 V 1A | 只 | 10
261 | 对讲机（DA-237扩音系） | 237#产品参数:工作电压：DC 12V/1A;电源功耗：小于等于5W;输出功率：3W/3W(MAN);频率响应：100HZ-12KHZ;主机外形尺寸：18.2cm*12.0cm*5.6cm;副机外形尺寸：6.1cm*8.5cm*2.4cm | 台 | 10
262 | 过滤调压器 | AFR2000/0.05-0.09mpa | 个 | 3
263 | 红外线探头 | 延时时间：约3秒-8分钟可调、感光选择：全天候或仅夜晚工作 | 个 | 3
264 | 继电器 | HK 19 F-DC | 个 | 5
265 | 继电器 | HKJQX-115F | 个 | 5
266 | 交流接触器 | CJX2-1210-12A-380V | 个 | 5
267 | 交流接触器 | CJX2-1210-12A-220V | 个 | 5
268 | 交流接触器 | 380/220V-CJX2-1201 | 个 | 5
269 | 交流接触器 | 380/220V-CJX2-2510 | 个 | 5
270 | 交流接触器 | 380/220V-CJX2-3010 | 个 | 5
271 | 交流接触器 | 380/220V-CJX2-3210 | 个 | 5
272 | 交流接触器 | 380/220V-CJX2-6511 | 个 | 5
273 | 交流接触器 | LC1D 25A | 个 | 5
274 | 交流接触器 | LC1D 95A | 个 | 5
275 | 交流接触器 | GMD-1810V/1824 | 个 | 5
276 | 交流接触器 | LC1D95M7C | 个 | 5
277 | 交流接触器 | NXC-40 | 个 | 5
278 | 交流接触器 | NXC-100 | 个 | 5
279 | 交流接触器 | NXC-32 | 个 | 5
280 | 开启式电流互感器 | 100/5 | 个 | 3
281 | 开启式电流互感器 | LMZJ1-0.5-150/5 | 个 | 3
282 | 开启式电流互感器 | ZDKCT38M 200/5 | 个 | 3
283 | 可调直流稳压电源 | 输入电压:220V50Hz(默认);输出电压:DC0-30V连续可调;输出电流:DC0-5A连续可调;显示分辨率:电压0.01V，电流0.001A。 | 台 | 2
284 | 理线管（包线管/束线管）国标 | 22MM；PE新料；用途各种电线整理 | 米 | 50
285 | 平灯座罗口27E | 灯座 | 个 | 5
286 | 七彩门铃 | 感应距离大于300米 | 个 | 100
287 | 驱动 | 60*60 LED | 个 | 5
288 | 取暖灯泡 | 防水防爆275W | 个 | 5
289 | 热保护继电器 | TH-K20KP | 个 | 3
290 | 杀菌灯专用镇流器 | T8/1*40W/电子式 | 个 | 60
291 | 剩余电流动作断路器 | NXBLE-63 | 个 | 5
292 | 塑料外壳式断路器 | NXB-63 1P C32A | 个 | 5
293 | 塑料外壳式断路器 | NXB-63 2P C32A | 个 | 5
294 | 塑料外壳式断路器 | NM1-250S/3300 | 个 | 5
295 | 塑料外壳式断路器 | GNM1-225L/3300 | 个 | 5
296 | 塑料外壳式断路器 | 100A | 个 | 5
297 | 塑料外壳式断路器 | 160A | 个 | 5
298 | 调压器 | 1000W-300V | 个 | 5
299 | 筒灯 | 2.5/3寸 5W/白光 | 个 | 310
300 | 微波炉 | 17L/245*446*329mm/700W | 台 | 5
301 | 微波炉 | 20升/440*340*258mm/700W | 台 | 5
302 | 微波炉架 | 46*37cm/304不锈钢 | 个 | 2
303 | 消毒柜 | 485*383*380mm/单层/杯柜 | 台 | 3
304 | 消毒柜 | 425*360*535mm/500W/单层/双层架 | 台
305 | 消毒柜架 | 不锈钢50*34*5cm | 个 | 2
306 | 荧光灯启动器 | 220伏、4-65瓦 | 个 | 400
307 | 镇流器 | 55W LED | 个 | 20
308 | 镇流器 | 16W LED | 个 | 20
309 | 镇流器 | T8-15W一拖三 | 个 | 20
310 | 1P汇流排 | 1P | 位 | 3
311 | 2P汇流排 | 2P | 位 | 3
312 | 3P汇流排 | 3P | 位 | 3
313 | 双头筒灯 | 22cm*12cm 18瓦白光 | 个 | 3
314 | 变压器 | 12V/60W | 个 | 3
315 | 变压器 | 24V-220V | 只 | 3
316 | 充电器 | 240W LED数显屏、智能调节电流、五段脉冲修复 | 台 | 3
317 | 10米带枪水管 | 10米 | 套 | 3
318 | 4分取出器 | 汉斯材质钢 | 个 | 3
319 | 6分取出器 | 汉斯材质钢 | 个 | 3
320 | 9件套公制球头内六角板手 | 加长平头1.5-10mm | 套 | 3
321 | L型穿孔套筒扳手 | 国标 九件套、6至14mm | 套 | 3
322 | 八角锤 | 6 P | 把 | 3
323 | 八角锤 | 8 P | 把 | 3
324 | 扁凿 | 14寸 | 把 | 3
325 | 玻璃胶枪 | 10寸不锈钢省力款 | 把 | 5
326 | 剥线钳 | 21*17*125mm | 把 | 5
327 | 穿线带 | 10米 | 条 | 5
328 | 穿线带 | 15米 | 条 | 5
329 | 电笔 | LED高亮彩光（智能蕊）智能测电笔 | 支 | 5
330 | 电工刀 | 国标 | 个 | 5
331 | 电缆剪 | 8寸 | 把 | 5
332 | 多用途新款工具箱包 | 16寸 防水牛津布 | 个 | 5
333 | 分批咀 | 双十字6mm、90mm | 个 | 5
334 | 钢锯架 | 12寸 | 把 | 5
335 | 钢锯片 | 12寸钢质，配套钢锯架 | 片 | 5
336 | 钢丝钳 | 18寸 | 把 | 5
337 | 高压气枪 | 铝合金 | 把 | 5
338 | 虎皮钳 | 6寸 | 把 | 5
339 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 3
340 | 活动扳手 | 12寸/300mm | 把 | 3
341 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 3
342 | 活动扳手 | 18寸/450m | 把 | 3
343 | 活动扳手 | 15寸 | 把 | 3
344 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 3
345 | 活动扳手 | 8件套 | 套 | 3
346 | 活动扳手 | 12寸/250 | 把 | 3
347 | 开口扳手 | 文工22-24 | 把 | 3
348 | 单头大扳手 | 75㎜/高碳钢 | 把 | 3
349 | 梅花开口扳手 | 22mm/材质钢 | 把 | 3
350 | 梅花开口扳手 | 24mm/材质钢 | 把 | 3
351 | 梅花开口扳手 | 12mm/材质钢 | 把 | 3
352 | 梅花开口扳手 | 14mm/材质钢 | 把 | 3
353 | 梅花开口扳手 | 10mm/材质钢 | 把 | 3
354 | 梅花开口扳手 | 17mm/材质钢 | 把 | 3
355 | 梅花开口扳手 | 19mm/材质钢 | 把 | 3
356 | 梅花开口扳手 | 28mm/材质钢 | 把 | 3
357 | 梅花开口扳手 | 30mm/材质钢 | 把 | 3
358 | 梅花开口扳手 | 32mm/材质钢 | 把 | 3
359 | 梅花开口扳手 | 6mm/材质钢 | 把 | 3
360 | 梅花开口扳手 | 8mm/材质钢 | 把 | 3
361 | 开口扳手 | 8件套/6-24MM/材质钢 | 套 | 3
362 | 双头开口扳手 | 八件套/6-24㎜/厚3㎜/材质钢 | 套 | 3
363 | 内六角扳手 | 平头拐杖内方4-6-8-10MM材质钢 | 套 | 3
364 | 内六角风批咀 | 8厘 | 个 | 5
365 | 加长风批咀 | 双十字150mm | 个 | 5
366 | 尖凿 | 14寸 | 把 | 3
367 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 3
368 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 3
369 | 胶钳 | 6寸 | 把 | 3
370 | 胶钳 | 8寸 | 把 | 3
371 | 角度尺 | 150mm | 把 | 3
372 | 角磨机 | 轮片直径125mm/角磨机 | 台 | 3
373 | 金属开孔器 | 30/标准 | 个 | 3
374 | 金属开孔器 | 25/标准 | 个 | 3
375 | 金属开孔器 | 55/标准 | 个 | 3
376 | 卷尺 | 5米 | 把 | 5
377 | 卷尺 | 3米 | 把 | 5
378 | 卡簧钳 | 175mm | 把 | 5
379 | 拉钉枪 | 导嘴2.4/3.2/4.0/4.8mm | 把 | 5
380 | 两用套筒 | 24-27 | 支 | 5
381 | 螺丝批 | 十字或一字/6寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
382 | 螺丝批 | 十字或一字/8寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
383 | 螺丝批 | 十字或一字/10寸 /刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
384 | 螺丝批 | 十字或一字/6寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
385 | 螺丝批 | 十字或一字/4寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
386 | 螺丝批 | 十字或一字/5寸/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
387 | 螺丝批套装 | 24枚精密批头、舒适握持手柄、铝合金外壳、磁吸批头 | 套 | 5
388 | 螺丝批套装 | №1032、32合一带磁螺丝刀套装 | 套 | 5
389 | 微型螺丝批 | 十字或一字/SVCM+材质 头部带磁1*40MM | 个 | 5
390 | 微型螺丝批 | 十字或一字/SVCM+材质 头部带磁1.4*50MM | 个 | 5
391 | 微型螺丝批 | 十字或一字/SVCM+材质 头部带磁1.8*50MM | 个 | 5
392 | 镀锌螺丝螺母 | 12厘*60mm | 斤 | 2
393 | 小螺丝批 | 十字或一字/4mm/刀杆以优质Cr-V铬钒钢制造，整体淬火处理批头带强磁 | 个 | 5
394 | 拉爆螺丝 | 8*80mm | 个 | 50
395 | 拉爆螺丝 | 10*80mm | 个 | 50
396 | 螺丝 | 4*10mm50/包 | 包 | 3
397 | 螺丝螺母 | 14*70㎜ | 套 | 3
398 | 面板螺丝 | 4*70mm | 斤 | 3
399 | 面板螺丝 | 4*50mm | 斤 | 3
400 | 平头螺丝 | 12*5mm | 个 | 3
401 | 自攻螺丝钉 | 25mm | 盒 | 3
402 | 自攻螺丝钉 | 30mm | 盒 | 3
403 | 铝塑剪 | 钢质42mm | 把 | 3
404 | 铝梯 | 7级（加厚） | 把 | 3
405 | 铝梯 | 6级（加厚） | 把 | 3
406 | 铝梯 | 4级（加厚） | 把 | 3
407 | 铝梯 | 5级（加厚） | 把 | 3
408 | 铝梯 | 8级（加厚） | 把 | 2
409 | 铝梯 | 10级（加厚） | 把 | 1
410 | 木梯 | 7级 | 把 | 1
411 | 电錘钻头 | 6.0mm | 个 | 10
412 | 麻花钻头 | 3.5厘 | 个 | 10
413 | 麻花钻头 | 5厘 | 个 | 10
414 | 麻花钻头 | 6厘 | 个 | 10
415 | 麻花钻头 | 3厘 | 个 | 10
416 | 麻花钻头 | 2.5厘 | 个 | 10
417 | 麻花钻头 | 8厘 | 个 | 10
418 | 麻花钻头 | 10厘 | 个 | 10
419 | 麻花钻头 | 12厘 | 个 | 10
420 | 电钻钻头 | 16厘 | 个 | 10
421 | 电钻钻头 | 18厘 | 个 | 10
422 | 电钻钻头 | 20厘 | 个 | 10
423 | 三角麻花电钻钻头 | 10mm | 个 | 10
424 | 三角麻花电钻钻头 | 8mm | 个 | 10
425 | 三角麻花电钻钻头 | 6mm | 个 | 10
426 | 圆头冲击钻头 | 25厘 | 个 | 10
427 | 圆头冲击钻头 | 6厘 | 个 | 10
428 | 圆头冲击钻头 | 16厘 | 个 | 10
429 | 圆头冲击钻头 | 8厘 | 个 | 10
430 | 圆头冲击钻头 | 10厘 | 个 | 10
431 | 圆头冲击钻头 | 12厘 | 个 | 10
432 | 圆头冲击钻头 | 14mm | 个 | 10
433 | 冲击钻 | 2500/220V | 台 | 2
434 | 充电手电钻 | 21V/大功率 | 台 | 2
435 | 手电钻 | 10A，直流电，功率≥500W,手持式,可反转，自锁标配 | 台 | 2
436 | 铆钉枪 | 全自动锂电，一电一充 | 把 | 5
437 | 铆钉枪转换头 | 适用于锂电钻/手电钻 | 把 | 5
438 | 吸锡枪 | 规格:长约210mm产品材质:塑碳钢 | 把 | 2
439 | 美工刀 | 不锈钢刀轨，碳钢刀片 | 把 | 40
440 | 美工刀片 | 碳钢 | 盒 | 20
441 | 平水尺 | 长50CM、铝合金尺身 | 把 | 10
442 | 气喷枪 | 国标 | 把 | 5
443 | 切片（角磨机用） | 100mm/合金/角磨机专用 | 张 | 5
444 | 热熔机 | 20-63/水管热熔机 | 台 | 2
445 | 日式电烙铁 | 60W | 把 | 5
446 | 外热式电烙铁 | 40瓦尖头恒温不锈钢材质 | 把 | 5
447 | 砂轮 | 150*20粒度46 | 个 | 5
448 | 砂轮 | 150*20粒度80 | 个 | 5
449 | 水管剪 | 42mm自锁棘轮 | 把 | 5
450 | 水管钳 | 14寸 | 把 | 5
451 | 套筒套装 | 20套装（8-32mm） | 套 | 5
452 | 铁工锤 | 500G | 把 | 5
453 | 万能遥控器（电视） | 适用于各种型号电视 | 个 | 50
454 | 万能遥控器（空调） | 适用于各种型号空调 | 个 | 50
455 | 小切片 | 国标/手磨机（切片） | 块 | 5
456 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 5
457 | 斜口钳 | 7寸 | 把 | 5
458 | 游标卡尺 | 1500MM/0.02MM | 把 | 5
459 | 冲水阀 | 按压式/标准（铜）1寸 | 个 | 5
460 | 胶水 | 100ml 环保材料 | 瓶 | 30
461 | 110强力胶 | 3g/支 | 支 | 30
462 | 1寸不锈钢浮球 | 国标 | 个 | 5
463 | 1寸不锈钢内接 | 304/201 | 个 | 5
464 | 1寸冲水阀 | 1寸 | 个 | 5
465 | 1寸冲水阀弯头 | 1寸 | 个 | 5
466 | 2分外丝铜球阀 | 铜材料 | 个 | 5
467 | 2分外牙宝塔弯头 | 铜材料 | 个 | 5
468 | 4分变2分补心 | 304/材料 | 个 | 5
469 | 4分冲水阀弯头 | 4分 | 个 | 5
470 | 4分管码 | PVC | 个 | 400
471 | 50止回阀 | 50mm 不锈钢 | 个 | 5
472 | 6分冲水阀弯头 | 6分 | 个 | 5
473 | 6转4铜补心 | 6分转4分 | 个 | 5
474 | 75*45弯通 | PVC/75㎜*45 | 个 | 5
475 | 80mm止回阀 | 80mm | 个 | 5
476 | 90法兰垫片 | PVC90 | 个 | 5
477 | AB胶（改性丙烯酸酯结构胶） | 10g*2 | 套 | 50
478 | 闸阀 | DN100 | 个 | 5
479 | 止回阀 | DN100 | 个 | 5
480 | 闸阀 | DN50 | 个 | 5
481 | 法兰 | DN80 | 个 | 5
482 | 铁弯头 | DN80 | 个 | 5
483 | 压阀 | DN80 | 个 | 5
484 | PPR管码 | DN50 | 个 | 5
485 | PPR压阀 | DN50 | 个 | 5
486 | PU软管 | 5*8mm | 米 | 5
487 | PU软管 | 12*8mm | 米 | 5
488 | PVC-U给水管胶粘剂 | 500ml | 瓶 | 5
489 | PVC波纹难燃护套管 | 国标 | 扎 | 5
490 | 安特固胶 | 110 | 支 | 50
491 | 壁挂式洗眼器 | 304不锈钢/脚踏 | 套 | 2
492 | 玻璃胶 | 793 透明酸性 | 支 | 10
493 | 不锈钢浮球 | 4分 | 个 | 2
494 | 不锈钢箍 | 100mm | 个 | 2
495 | 不锈钢箍 | 70mm | 个 | 2
496 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢8-12㎜ | 个 | 2
497 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢10-16㎜ | 个 | 2
498 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢13-19㎜ | 个 | 2
499 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢16-25㎜ | 个 | 2
500 | 不锈钢内接 | 20mm | 个 | 2
501 | 阐阀 | PPR63 | 个 | 2
502 | 冲水阀 | 脚踏式/大便冲水阀/6分、铜 | 个 | 20
503 | 冲水阀 | 304/4分 | 个 | 20
504 | 冲水阀 | 感应/大便冲水阀/220V/DC6V铜4分、感应距离50 | 套 | 10
505 | 冲水阀配件（1寸） | 压头+弹簧＋罗丝 | 套 | 5
506 | 除湿防锈润滑剂 | 400ml | 瓶 | 2
507 | 除锈剂 | 400ml | 支 | 2
508 | 穿刺线夹 | JJC-2;主线：16-95MM²;支线：1.5-10MM²;绝缘，低压线夹 | 个 | 5
509 | 大油专用稀释剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3
510 | 带匙水咀 | 4分 | 个 | 3
511 | 单向阀 | 40PVC | 个 | 3
512 | 弹簧弯管器 | 简装/弯管器-4分 | 条 | 3
513 | 弹簧弯管器 | 简装 弯管器-6分 | 条 | 3
514 | 导热硅脂胶 | 导热系数1.0W-6.0W、100克 | 支 | 3
515 | 底盒修复器 | 86型、爪牙顶撑、精钢一体、防锈电镀 | 个 | 60
516 | 电磁阀 | 2W-50 220V | 个 | 3
517 | 电磁阀 | 4分 220V | 个 | 3
518 | 电磁阀 | 6分 220V | 个 | 3
519 | 堵帽 | 20PPR | 个 | 20
520 | 堵头 | 20PPR | 个 | 20
521 | 堵头 | 25PVC | 个 | 20
522 | 堵头 | 32PVC | 个 | 20
523 | 镀锌铁丝线 | 10号 | 斤 | 2
524 | 镀锌铁丝线 | 12号 | 斤 | 2
525 | 镀锌铁丝线 | 14号 | 斤 | 2
526 | 阀芯 | 平脚40型/陶瓷 | 个 | 10
527 | 法兰 | 63PVC | 个 | 10
528 | 法兰 | 90PVC | 个 | 10
529 | 法兰 | 50PVC | 个 | 10
530 | 法兰垫片 | 63PVC | 个 | 10
531 | 法兰过滤器 | DN100 | 个 | 10
532 | 法兰胶垫 | 63mm | 个 | 10
533 | 法兰截止阀 | 41W-16P | 个 | 10
534 | 法兰片 | 100mm | 套 | 10
535 | 防震活接 | DN32 | 个 | 10
536 | 分离器 | 2000AFC | 个 | 10
537 | 浮球液位控制器 | 国标 | 个 | 10
538 | 感应洗手器 | （TIE XY-3A）、侧面红外线感应、工作电压220伏、接口6分 | 个 | 10
539 | 钢补心 | 1寸转4分 | 个 | 10
540 | 钢钉 | 3*25 | 盒 | 10
541 | 钢钉 | 25*2.5 | 盒 | 10
542 | 钢内接 | 4分 | 个 | 10
543 | 钢内接 | 6分 | 个 | 10
544 | 钢弯通 | 4分 | 个 | 10
545 | 钢直接 | 4分 | 个 | 10
546 | 钢直通 | 4分 | 个 | 10
547 | 高压气管 | 6*4㎜ | 米 | 3
548 | 高压气管 | 8*5㎜ | 米 | 3
549 | 高压气管 | 4*2.5mm; | 米 | 3
550 | 高压气管 | 10*6.5mm | 米 | 3
551 | 高压气管 | 12*8mm | 米 | 3
552 | 水胶管 | 4分PVC钢丝软管 | 米 | 10
553 | 水胶管 | 6分PVC钢丝软管 | 米 | 10
554 | 给水管 | 20PVC (4米) | 条 | 10
555 | 给水管 | 25PVC(4米) | 条 | 10
556 | 给水管 | 40PVC(4米) | 条 | 10
557 | 给水管 | 32PVC(4米) | 条 | 10
558 | 给水管 | 50PVC (4米) | 条 | 10
559 | 给水管 | 63PVC(4米) | 条 | 10
560 | 给水管 | 75PVC(4米) | 条 | 10
561 | 给水管 | 90PVC(4米) | 条 | 10
562 | 给水管 | 20PPR热水管(4米) | 条 | 40
563 | 给水管 | 25PPR热水管(4米) | 条 | 10
564 | 给水管 | 32PPR热水管(4米) | 条 | 10
565 | 给水管 | 40PPR热水管(4米) | 条 | 10
566 | 给水管 | 50PPR热水管(4米) | 条 | 10
567 | 给水管 | 63PPR热水管(4米) | 条 | 10
568 | 给水管 | 20PPR冷水管(4米) | 条 | 10
569 | 给水管 | 25冷水 PPR(4米) | 条 | 10
570 | 给水管 | 32 冷水PPR(4米) | 条 | 10
571 | 给水管 | 50PPR冷水管(4米) | 条 | 10
572 | 给水管 | 75PPR(4米) | 条 | 10
573 | 给水管 | 63PPR(4米) | 条 | 10
574 | 给水管 | 40PPR(4米) | 条 | 10
575 | 给水直通 | 90*63PVC | 套 | 10
576 | 挂锁 | 40mm/304 | 把 | 30
577 | 挂锁 | 30mm/304 | 把 | 50
578 | 管卡 | 20mmPVC | 个 | 5
579 | 管卡 | 75㎜PVC | 个 | 5
580 | 管码 | 25PVC | 个 | 5
581 | 管帽 | 25PVC | 个 | 5
582 | 管帽 | 110PVC | 个 | 5
583 | 焊锡丝 | 直径0.8mm（总重100克） | 卷 | 5
584 | 花洒软管 | 不锈钢 304（1.5米） | 条 | 300
585 | 花洒头 | 三功能可调式 | 个 | 300
586 | 花洒座 | 可调式 | 个 | 50
587 | 黄油 | 2500克 | 桶 | 1
588 | 黄油喷剂 | 适用于高温条件下使用的轴承、齿轮、 导轨和链条等传动部件的润滑、防锈 | 瓶 | 2
589 | 活接弯头 | 4分PVC | 个 | 20
590 | 活接直通 | 4分PVC | 个 | 20
591 | 机咀 | 4分、不锈钢材质 | 个 | 20
592 | 机油 | 4升 | 桶 | 1
593 | 减压阀 | 大体减压阀配压力表 | 套 | 2
594 | 减震阀 | DN50可曲抵橡胶软接头、碳钢法兰+单球体、橡胶件 | 套 | 2
595 | 胶板 | 国标 | 斤 | 2
596 | 胶垫 | 50mm | 个 | 50
597 | 胶粒 | 6厘，20个/盒 | 盒 | 100
598 | 胶圈 | 80mm | 个 | 20
599 | 胶水 | 502 | 支 | 50
600 | 角阀 | 304/4分 | 个 | 550
601 | 金属活接-弯头 | 4分PVC | 个 | 5
602 | 金属活接-直接 | 4分PVC | 个 | 5
603 | 精密电器清洁剂 | WD-40 360ml | 瓶 | 5
604 | 开边快接 | DN50 | 个 | 5
605 | 开合式活接 | DN50 不锈钢 | 个 | 5
606 | 控制器 | 负载1000W5米探头 芯片高精度探头 | 个 | 5
607 | 快速气管三通 | 6mm | 个 | 5
608 | 快速气管三通 | 8mm | 个 | 5
609 | 快速气管三通 | 10mm | 个 | 5
610 | 快速气管三通 | 12mm | 个 | 5
611 | 快速外牙直通 | 6mm | 个 | 5
612 | 快速气管直通 | 8mm | 个 | 5
613 | 快速气管直通 | 10mm | 个 | 5
614 | 快速气管直通 | 12mm | 个 | 5
615 | 快速外牙直通 | 8转6mm | 个 | 5
616 | 快速牙直通 | 6mm转1分 | 个 | 5
617 | 快速牙直通 | 6mm转2分 | 个 | 5
618 | C式快速接头 | 20SP/PP | 套 | 5
619 | C式气动快速公接头 | 8MM | 个 | 5
620 | C式气动快速公母接头 | 2个/套;气泵空快插接头金属配件6MM.8MM.10MM.12MM | 套 | 5
621 | 螺纹直通快速接头 | 10-02/铜 | 个 | 5
622 | C式快速接头 | 20SP/PP | 个 | 5
623 | 铁快速接 | 2mm | 个 | 5
624 | 直通快速接头 | 6㎜ | 个 | 5
625 | 直通快速接头 | 8㎜ | 个 | 5
626 | 直通快速接头 | 10㎜ | 个 | 5
627 | 直通快速接头 | 12㎜ |  | 5
628 | 拉爆带钩 | 10厘 | 个 | 5
629 | 拉爆带钩 | 6厘 | 个 | 5
630 | 淋浴龙头 | 明装三角全铜 | 个 | 20
631 | 淋浴龙头 | 暗装/全铜 | 个 | 40
632 | 六角螺母 | M8mm | 斤 | 2
633 | 免垫红胶 | 100g | 支 | 20
634 | 免钉胶 | 420g | 支 | 20
635 | 沐浴混水龙头(下出) | 沐浴混水龙头下出式/304 | 个 | 10
636 | 尼龙扎带 | 4*300/200条/包 | 包 | 800
637 | 尼龙扎带 | 5*400/200条/包 | 包 | 10
638 | 尼龙扎带 | 3*300/200条/包 | 包 | 10
639 | 排水管 | 50PVC6米 | 条 | 10
640 | 平垫片 | M8mm | 斤 | 2
641 | 气压自动开关 | A6 | 个 | 10 |  | 取消
642 | 潜水泵 | 3KW/380V，口径：80mm | 台 | 10
643 | 潜水泵 | WQD15-15-1.5 | 台 | 2
644 | 潜水泵 | WQ9-22-2.2 | 台 | 1
645 | 潜水泵 | WG15KW/380V-30-3 | 台 | 1
646 | 潜水泵 | 2200W/380V，口径：50mm | 台 | 2
647 | 潜水泵 | WQ40-15-3KW | 台 | 1
648 | 热水泵 | 220vPH-256E型 50口径 | 台 | 2
649 | 热水泵 | 220v PH-150E型50口径 | 台 | 2
650 | 清水泵 | 自吸增压、功率750W/220v、额定扬程38米、管径1寸 | 台 | 2
651 | 管道离心泵 | 口径100、转速2900、电 压380V、功率5.5KW | 台 | 1
652 | 全自动水泵控制器 | 单相220伏、功率370瓦至2.2千瓦集上下液位和压力控制一体、有自动手动模式选择、具有缺相、过载、空载、过欠压等保护功能 | 台 | 1
653 | 水泵智能控制器 | 电压380伏50HZ功率0.37-15KW、集上下液位和压力控制一体、有自动手动模式选择、具有缺相、过载、空载、过欠压等保护功能 | 个 | 1
654 | 智能自吸泵 | 300瓦流量2m／h扬程30米电压220伏管径25mm纯铜电机 | 台 | 1
655 | 自吸式清水泵 | 吸程6-8M、扬程5-65M、流量1.2m/h、750W/220V | 台 | 1
656 | 自吸式清水泵 | 口径1寸、550瓦、流量1.44立方/时、扬程20米 | 台 | 1
657 | 球阀 | 20PPR | 个 | 6
658 | 球阀 | 40PVC | 个 | 6
659 | 球阀 | 63PVC | 个 | 6
660 | 球阀 | 75PVC | 个 | 6
661 | 球阀 | 110PVC | 个 | 6
662 | 不锈钢浮球阀 | 6分 | 个 | 6
663 | 不锈钢浮球阀 | 1寸 |  | 6
664 | 热熔胶条 | 7mm | 条 | 6
665 | 热缩管 | 2mm | 米 | 10
666 | 热缩管 | 4mm | 米 | 10
667 | 热缩管 | 6mm | 米 | 10
668 | 热缩管 | 8mm | 米 | 10
669 | 热缩管 | 10mm | 米 | 10
670 | 软管 | 60cm/4分钢编织 | 条 | 10
671 | 软管 | 150cm/4分/钢编织 | 条 | 10
672 | 软管 | 100cm/小头/4分钢编织 | 条 | 10
673 | 软管 | 100cm/4分/钢编织 | 条 | 10
674 | 软管 | 10cm4分钢编织 | 个 | 10
675 | 三联阀芯 | 国标 | 个 | 10
676 | 砂纸 | 180标准 | 张 | 10
677 | 射灯 | 100W-LED | 个 | 10
678 | 射钉 | 3.5*37mm | 盒 | 10
679 | 伸缩软管 | 140*10cm | 条 | 10
680 | 伸缩下水管 | 32mm孔径（通用） | 条 | 10
681 | 手喷漆 | 400ML | 瓶 | 10
682 | 水带 | 03DTG100mm 18米 | 卷 | 10
683 | 水带 | 03DTG50mm 45米 | 扎 | 10
684 | 水带 | 03DTG65mm 30米 | 扎 | 10
685 | 水带 | 03DTG75mm 30米 | 扎 | 10
686 | 水堵 | 4分PVC | 个 | 10
687 | 水堵 | 6分PVC | 个 | 10
688 | 水管带 | 50 塑胶 圆直径50mm 20米 | 扎 | 10
689 | 水管带 | 75 塑胶圆直径75mm 20米 | 扎 | 10
690 | 水胶布 | 10米 | 只 | 200
691 | 台式大弯水龙头 | 不锈钢 | 个 | 15
692 | 台式单孔冷热水龙头 | 不锈钢 | 个 | 80
693 | 台式单冷龙头 | 不锈钢 高位30cm 直立 | 个 | 40
694 | 台式单冷龙头 | 全铜 | 个 | 60
695 | 台式感应水龙头 | 全铜/感应距离：5-22cm | 个 | 20
696 | 台式冷热大弯水龙头 | 全铜 | 个 | 10
697 | 台式软管喷头水龙头 | 立式软管喷头/不锈钢 | 套 | 10
698 | 台式双孔冷热水龙头（ | 铜陶瓷阀芯双孔 | 个 | 5
699 | 台式延时水咀 | 不锈钢 | 个 | 5
700 | 太阳能发热管 | 功率：KW 电压：380v | 条 | 2
701 | 调压阀 | SMC型AR2000 | 个 | 2
702 | 铁管码 | 50mm | 个 | 20
703 | 铁链锁 | 铁链锁/国标 | 把 | 10
704 | 铁内接 | 40mm | 个 | 5
705 | 铁内接 | 2寸 | 个 | 5
706 | 铁弯通 | 40mm | 个 | 5
707 | 铁弯通 | 2寸 | 个 | 5
708 | 铁弯头 | 80mm | 个 | 5
709 | 铁线 | 16厘 | 斤 | 3
710 | 铁直通 | 2寸 | 个 | 10
711 | 铁止回阀 | 50mm | 个 | 10
712 | 铜活接 | 40mm | 个 | 10
713 | 铜水枪 | 国标 | 把 | 5
714 | 铜止回阀 | 4分 | 个 | 5
715 | 铜止回阀 | 1.5寸 | 个 | 5
716 | 铜止回阀 | 40mm | 个 | 5
717 | 铁闸阀 | 2寸 | 个 | 5
718 | 弯管器（4分 弹簧） | 弹簧 | 条 | 10
719 | 弯管器（6分弹簧） | 弹簧 | 条 | 10
720 | 外牙弯通 | 20PPR | 个 | 30
721 | 外牙直通 | 25PPR | 个 | 30
722 | 外牙直通 | 32PPR | 个 | 30
723 | 外牙直通 | 50PPR | 个 | 30
724 | 外牙直通 | 63PPR | 个 | 60
725 | 外牙直通 | 20PVC | 个 | 30
726 | 外牙直通 | 25PVC | 个 | 20
727 | 外牙直通 | 32PVC | 个 | 20
728 | 外牙直通 | 63PVC | 个 | 20
729 | 外牙直通 | 90PVC | 个 | 20
730 | 外牙直通 | 50*1/2PVC | 个 | 20
731 | 弯通 | 20PVC | 个 | 20
732 | 弯通 | 25PVC | 个 | 20
733 | 弯通 | 32PVC | 个 | 20
734 | 弯通 | 40PVC | 个 | 20
735 | 弯通 | 63PVC | 个 | 20
736 | 弯通 | 50PVC | 个 | 20
737 | 弯通 | 90PVC | 个 | 20
738 | 弯通 | 50*32PVC | 个 | 20
739 | 弯通 | 20*45PVC | 个 | 20
740 | 弯通 | 110*45°PVC | 个 | 20
741 | 弯通 | 50*45度PVC | 个 | 20
742 | 弯通 | 50*45度PVC | 个 | 20
743 | 弯通 | 20*45° PVC | 个 | 20
744 | 弯通 | 20*45°cPVC | 个 | 20
745 | 弯通 | 20PPR | 个 | 20
746 | 弯通 | 25PPR | 个 | 20
747 | 弯通 | 32PPR | 个 | 20
748 | 弯通 | 40PPR | 个 | 20
749 | 弯通 | 50PPR | 个 | 20
750 | 弯通 | 63PPR | 个 | 20
751 | 弯通 | 80PPR | 个 | 20
752 | 弯通 | 25*32 铜内丝 | 个 | 20
753 | 直通 | 20PVC | 个 | 20
754 | 直通 | 25PVC | 个 | 20
755 | 直通 | 32PVC | 个 | 20
756 | 直通 | 40PVC | 个 | 20
757 | 直通 | 50PVC | 个 | 20
758 | 直通 | 63PVC | 个 | 20
759 | 直通 | 75PVC | 个 | 20
760 | 直通 | 90PVC | 个 | 20
761 | 直通 | 110/PVC | 个 | 20
762 | 直通 | 50*20PVC | 个 | 20
763 | 直通 | 63*50PVC | 个 | 20
764 | 直通 | 25*20PPR | 个 | 20
765 | 直通 | 63*50PPR | 个 | 20
766 | 直通 | 20PPR | 个 | 20
767 | 直通 | 25PPR | 个 | 20
768 | 直通 | 32PPR | 个 | 20
769 | 直通 | 50PPR | 个 | 20
770 | 直通 | 63PPR | 个 | 20
771 | 三通 | 20PVC | 个 | 20
772 | 三通 | 25PVC | 个 | 20
773 | 三通 | 32PVC | 个 | 20
774 | 三通 | 50PVC | 个 | 20
775 | 三通 | 63PVC | 个 | 20
776 | 三通 | 110PVC | 个 | 20
777 | 三通 | 20PPR | 个 | 20
778 | 三通 | 25PPR | 个 | 20
779 | 三通 | 32PPR | 个 | 20
780 | 三通 | 50PPR | 个 | 20
781 | 三通 | 63PPR | 个 | 20
782 | 三通 | 63*32PPR | 个 | 20
783 | 三通 | 63*25 PPR | 个 | 20
784 | 三通 | 75*50PPR | 个 | 20
785 | 三通 | 铁/2寸 | 个 | 20
786 | 三通 | 20不锈钢 | 个 | 20
787 | 内丝三通 | 不锈钢/4分 | 个 | 20
788 | 内丝直通 | 20PPR | 个 | 20
789 | 内外牙球阀 | 4分 | 个 | 20
790 | 内牙三通 | 20PPR | 个 | 20
791 | 内牙三通 | 25PPR | 个 | 20
792 | 内牙三通 | 32PPR | 个 | 20
793 | 内牙三通 | 20PVC | 个 | 20
794 | 内牙三通 | 25PVC | 个 | 20
795 | 内牙三通 | 32PVC |  | 20
796 | 内牙弯通 | 20PVC | 个 | 20
797 | 内牙弯通 | 25PVC | 个 | 20
798 | 内牙弯通 | 32PVC |  | 20
799 | 内牙弯通 | 20PPR | 个 | 20
800 | 内牙弯通 | 25PPR | 个 | 20
801 | 内牙弯通 | 32PPR | 个 | 20
802 | 内牙弯通 | 1寸铜内牙PVC | 个 | 20
803 | 内牙直接 | 1寸铜内牙PVC | 个 | 20
804 | 内牙直通 | 20PVC | 个 | 20
805 | 内牙直通 | 25PVC | 个 | 20
806 | 内牙直通 | 32PVC | 个 | 20
807 | 内牙直通 | 50PVC | 个 | 20
808 | 内牙直通 | 63PVC | 个 | 20
809 | 内牙直通 | 20PPR | 个 | 20
810 | 内牙直通 | 25PPR | 个 | 20
811 | 内牙直通 | 32PPR | 个 | 20
812 | 内牙直通 | 50PPR | 个 | 20
813 | 内牙直通 | 63PPR | 个 | 20
814 | 内牙直通 | 2分/铜 | 个 | 20
815 | 内直接 | 304不锈钢20mm | 个 | 20
816 | 活接 | 40PVC | 个 | 20
817 | 活接 | 63PVC | 个 | 20
818 | 活接 | 90PVC | 个 | 20
819 | 活接 | 32PPR | 个 | 20
820 | 活接 | 63PPR | 个 | 20
821 | 活接 | 50PPR | 个 | 20
822 | 铁活接 | 40mm | 个 | 20
823 | 铁快活接 | 铁/1.5寸/40mm | 个 | 10
824 | 补芯 | 铁 50*25 | 个 | 10
825 | 不锈钢补芯 | 1寸转6分 | 个 | 10
826 | 不锈钢补芯 | 1寸转4分 | 个 | 10
827 | 不锈钢补芯 | 4分 31.5mm | 个 | 10
828 | 不锈钢补芯 | 304-50转32 | 个 | 10
829 | 不锈钢补芯 | 6转4 | 个 | 10
830 | 万能伸缩管 | 90cm（加厚） | 条 | 10
831 | 洗手器立式铜弯管 | 台盆固定支架、25cm高10cm前伸6分活接口 | 条 | 30
832 | 下水器 | 塑料/国标 | 个 | 300
833 | 小便阀 | 按压式/不锈钢 | 个 | 30
834 | 小便阀 | 明装感应小便阀 电池式、红外线智能感应、全铜 | 个 | 20
835 | 压阀 | 110PPR | 个 | 10
836 | 压阀 | 100mm | 个 | 10
837 | 压式阀门 | 80mm | 个 | 10
838 | 一进二出角阀 | 4分/不锈钢/角阀一进二出 | 个 | 10
839 | 异径三通 | 40*25 | 个 | 10
840 | 异径直通 | 快速接头8mm-6mm | 个 | 10
841 | 闸阀 | 20PPR | 个 | 10
842 | 闸阀 | 25PPR | 个 | 10
843 | 闸阀 | 32PPR | 个 | 10
844 | 闸阀 | 63PPR | 个 | 10
845 | 闸阀 | 150PPR | 个 | 10
846 | 闸阀 | 110PPR | 个 | 10
847 | 直阀 | 40PVC | 个 | 10
848 | 止回阀 | 法兰式止回阀DN100mm | 个 | 10
849 | 毛巾架 | 铝/两件套，两层 | 个 | 20
850 | 墙板钉 | 3.5*30mm | 盒 | 3
851 | 接线端子 | 快速连接器插接插头、多功能对接头对插头、二进二出、电流32A、电压600V | 个 | 6000
852 | 交流接触器 | 32A一常开 AC220V | 个 | 5
853 | 变压器 | 输入：220V50HZ/输出：双6V 10W 2*6V 尺寸：5CM*4CM*2.5CM | 个 | 5
854 | 浪涌防雷保护器 | 40KA 4P 385V | 个 | 5
855 | 锂电角磨机 | 0两电一充 电池：20V/4.0AH*2组； 砂轮片最大直径φ100MM； 砂轮片孔径φ16MM； 额定转速：8500r/min | 台 | 2
856 | 漏电开关 | 100/4901 电压：380V； | 个 | 10
857 | 时间控制器 | 120分钟、额定功率：2000W、自动断电 | 个 | 200
858 | 高压拉闸杆 | 10KV高压拉闸杆电工令克棒、绝缘操作杆挑线钩拉杆伸缩、直径32MM 3节3米 | 套 | 5
859 | 高压平口接地套装 | 10kV平口高压接地线、配电室携带型短路接地线 配接地夹包 1米棒25方3*1+3米线 | 套 | 5
860 | 螺丝刀 | 一字穿心螺丝刀可敲击十字改推加长平口梅花起子 8*250MM | 支 | 5
861 | 防爆盾牌 | 长方形PC透明防暴盾牌、 900*500mm 厚度:4.0mm厚 材 质:优质聚碳酸酯PC材质制造 耐冲击强度:147J动能冲击负荷标准耐穿刺能:GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺负荷标准 | 个 | 5
862 | 防爆内围栏 | 高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布，宽度58厘米，高度30厘米；厚度7厘米 | 个 | 5
863 | 防爆毯 | 高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布，宽度1.2米，长度1.2米； | 张 | 5
864 | 防爆外围栏 | 高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布，宽度68厘米，高度15厘米；厚度3厘米 | 个 | 5
865 | 防暴伸缩钢叉 | 不锈钢材质 尺寸:下壁管径粗35mm上壁管径粗28mm 长度:收缩1.35米，伸展2.16米螺栓款生产 | 个 | 5
866 | 巡更棒 | 中文显示、温度指南、手电照明、国标品质 | 个 | 5
867 | 金属探测仪 | 手持式金属探测器；高灵敏度、精准探测、双重报警、持久续航 | 个 | 5
868 | 安全头盔 | ABS加厚型/国标品质/HA强化塑料/人体工程设计，合适头型，大小可调节 | 顶 | 5
869 | 五点式护腰安全带 | 五点式护腰安全带/多点可调节/大双钩安全带、20米、高强涤纶、合金钢/高空作业，工程保护，空调安装等 | 条 | 5
870 | 手喷漆 | 400ml/白、红 | 支 | 3
871 | 水马护栏 | 注塑/90*180cm/5KG/防撞桶水马围挡反光隔离墩防护桶道路施工围栏分流栏 | 个 | 20
872 | 水马护栏 | 注塑/120*60cm/防撞桶水马围挡反光隔离墩防护桶道路施工围栏分流栏 | 个 | 20
873 | 水马护栏 | 注塑/1350*700*140*280mm/5KG/防撞桶水马围挡反光隔离墩防护桶道路施工围栏分流栏 | 个 | 20
874 | 铁马护栏 | 32管/特厚/1500*1000㎜/道路围挡马路隔离栏市政护栏交通施工围栏铁马栏 | 个 | 20
875 | 拉货手推车 | 85*45*90cm/加厚不锈钢/最大承重800斤/橡胶轮子、静音/小推车拉货手推车手拉车折叠便携搬运家用拖车平板车取快递小拉车 | 辆 | 5
876 | 拉货手推车 | 120*60cm/加厚铁/最大承重900斤/橡胶轮子、静音/小推车拉货手推车手拉车折叠便携搬运家用拖车平板车取快递小拉车 | 辆 | 2
877 | 拉货手推车 | 60*90cm/加厚铁/最大承重700斤/橡胶轮子、静音/小推车拉货手推车手拉车折叠便携搬运家用拖车平板车取快递小拉车 | 辆 | 2
878 | 油桶 | 立式10升、加厚铁盖、 | 个 | 5
879 | 油罐 | 5KG/PE | 个 | 5
880 | 合金钢车锁 | 国标（1.8米） | 把 | 5
881 | 防锈漆 | 2kg 深红 | 桶 | 2
注：1、以上数量为采购数量为估算参考量，具体采购量按采购方需求为准，采购方不作总量承诺； 2、要求供应商所供应物品为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安 全合法使用等承诺； 3、以上报价已包含包括配送、运输、耗材（损）、质量保证、售后服务、保险、各项税金及合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不另外支付任何费用； 4、供应商进行方案响应时必须填报上表格中各品名、规格等齐全的响应，仅响应部分或不响应，均列为无效响应； 5、采购方案及清单的最终解释权归采购人所有。
报价单位（盖章）：
联系人及电话： 日期： 年 月 日