## 河源市人民医院定量血流分数检测仪等一批医疗设备
附件1：
河源市人民医院定量血流分数检测仪等一批医疗设备采购项目设备调研清单（三次）
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
2 | 软轴牵开器 | 1 | 开展脑肿瘤、颅内动脉瘤手术： （1）牵开系统所有组件都达到高温高压蒸汽灭菌要求。 （2）脑压板可防止组织粘连。
5 | 脂肪吸引器 | 1 | 开展脂肪抽吸手术。
11 | 儿童电子支气管镜（系统） | 1 | 可适用于支气管检查和支气管肺泡灌洗、取出支气管异物、取深部痰标本等肺部疾病的检查： （1）软镜插入管外径≤4.0mm，工作管道内径≥2.0mm 。 （2）操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转。
16 | 气流分析仪 | 1 | 主要用于呼吸机/麻醉机的质量控制，对呼吸机的潮气量、呼吸频率、呼吸末正压和氧浓度等参数进行检测。
17 | 生命体征模拟器 | 1 | 主要用于监护仪、除颤监护仪、心电图机、血压计的质控检测，其中包括心电（ECG），血压（NIBP），血氧（SpO2），心率（HR），呼吸（RR）监测，有创（IBP）检测功能。