## 审核
河源市人民医院肿瘤中心消防改造工程项目清单
金额单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 参数 | 数量 | 人工费单价 | 材料费单价 | 合计
1 | 消防软管卷盘 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN25 3.单栓、双栓:单栓 4.配备:19*6消防卷盘喷嘴1个，DN19胶带一条30m | 套 | 30m | 6 | 21.53 | 224.43 | 1475.76
2 | 室内消火栓（带消防软管卷盘） | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.单栓、双栓:单栓 4.配备:配置SN65单口消火栓1个，∅65*19水枪1支，25m麻质衬胶水带1条，DN25消防卷盘栓口1个，19*6消防卷盘喷嘴1个，DN19胶带一条25m | 套 | 800*700*240 | 3 | 50 | 668 | 2154
3 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:卡箍连接 5.除锈标准、刷油、防腐按设计要求 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.工作内容按清单规范 | m | DN100 | 21 | 24 | 67.5 | 1921.5
4 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:卡箍连接 5.除锈标准、刷油、防腐按设计要求 6.水冲洗、水压试验按设计要求 7.工作内容按清单规范 | m | DN65 | 44 | 18 | 45 | 2772
5 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.除锈、刷油:按图纸设计说明及规范要求 | kg | / | 38.16 | 4 | 12.5 | 629.64
6 | 灭火器箱（含2具MF/ABC5灭火器） | 1.名称:灭火器箱（含2具灭火器） 2.规格、型号:MF/ABC5 | 组 | 5KG箱 | 3 | 15.54 | 240.46 | 768
7 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | / | 3 | 50 | 0 | 150
8 | 智能烟感探测器（含底座） | 1.名称:智能烟感探测器（含底座） | 个 | / | 93 | 15 | 60 | 6975
9 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 | 个 | / | 12 | 22 | 67.5 | 1074
10 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 | 个 | / | 12 | 22 | 75 | 1164
11 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | / | 12 | 22 | 130 | 1824
12 | 吸顶式音箱 | 1.名称:吸顶式音箱 | 个 | 3W | 12 | 22 | 41 | 756
13 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 | 个 | / | 4 | 50 | 65 | 460
14 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | / | 16 | 45 | 152.5 | 3160
15 | 隔离模块 | 1.名称:隔离模块 | 个 | / | 4 | 45 | 88 | 532
16 | 信号支线 | 1.名称:信号支线 2.型号:WDZBN-RYS-2×1.0 | m | WDZBN-RYS-2×1.0 | 797.8 | 0.71 | 2.79 | 2792.3
17 | 信号总线 | 1.名称:信号总线 2.型号:WDZBN-RYS-2×2.5 | m | WDZBN-RYS-2×2.5 | 295 | 0.71 | 4.18 | 1442.55
18 | 电源支线 | 1.名称:电源支线 2.型号:WDZBN-RYS-2×2.5 | m | WDZBN-RYS-2×2.5 | 659.4 | 0.71 | 4.18 | 3224.466
19 | 电源总线 | 1.名称:电源总线 2.型号: WDZBN-BYJ-2×4 | m | WDZBN-RYS-2×4 | 295 | 0.71 | 4.59 | 1563.5
20 | 电话支线 | 1.名称:电话支线 2.型号:WDZN-RYYP-2×1.0 | m | WDZN-RYYP-2×1.0 | 362.8 | 0.71 | 3.5 | 1527.388
21 | 电话总线 | 1.名称:电话总线 2.型号:WDZN-RYYP-2×1.5 | m | WDZN-RYYP-2×1.5 | 295 | 0.92 | 6.5 | 2188.9
22 | 广播线 | 1.名称:广播线 2.型号:WDZBN-RYS-2×1.5 | m | WDZBN-RYS-2×1.5 | 299.1 | 0.71 | 3.82 | 1354.923
23 | 广播总线 | 1.名称:广播总线 2.型号:WDZBN-RYS-2×2.5 | m | WDZBN-RYS-2×2.5 | 295 | 0.71 | 4.18 | 1442.55
24 | CPVC七孔梅花电线管 | 1.名称：CPVC七孔梅花电线管 2.规格：DN65 3.连接方式：承插式连接 4.工作内容按清单规范 | m | DN65 | 65 | 5 | 20 | 1625
25 | 电线电缆井 | 1.名称:电线电缆井 2.井深:1.0m以内 3.定型井名称、定型图号:详见图集 4.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖，400*400，重型 | 座 | 400*400 | 2 | 200 | 780 | 1960
26 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别综合考虑 2.挖土深度综合考虑 | m3 | / | 65 | 48.09 | 0 | 3125.85
27 | 回填土方 | 1.原土回填,详情按实际施工 | m3 | / | 65 | 30.71 | 0 | 1996.15
28 | 配管（火灾自动报警） | 1.名称:配管 2.材质:镀锌线管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 | m | SC20、管壁厚为 1.0mm±0.08mm | 1789.4 | 7 | 5 | 21472.8
29 | 火灾自动报警系统调试 | 1.系统形式:火灾自动报警系统调试 | 点 | / | 161 | 8 | 0 | 1288
30 | 安全出口指示灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | / | 8 | 10 | 35 | 360
31 | 楼层显示灯 | 1.名称:楼层显示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | / | 6 | 10 | 35 | 270
32 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.安装形式:壁式 | 套 | / | 10 | 10 | 35 | 450
33 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:壁式 | 套 | / | 18 | 10 | 35.57 | 820.26
34 | 电源线 | 1.名称:电源线 2.型号:WDUCN-BYJ-3×2.5 | m | WDZBN-BYJ-3×2.5 | 703.5 | 0.71 | 4.3 | 3524.535
35 | 配管（应急照明疏散） | 1.名称:配管 2.材质:镀锌线管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 | m | SC20、管壁厚为 1.0mm±0.08mm | 234.5 | 7 | 5 | 2814
36 | 疏散应急照明系统调试 | 1.系统形式:疏散应急照明系统调试 | 点 | / | 42 | 8 | 0 | 336
含税合计 | [7 empty] | 81395.072