## 预算清单
河源市人民医院医用吸烟机采购项目清单
单位：元
序号 | 内容 | 产品规格、功能需求 | 数量 | 单位 | 单台最高限价 | 金额
1 | 医用吸烟机 | 1.控制方式：按钮开关； 2.流速调节：旋钮（连续调速）； 3.进气口：≥2个； 4.风量流速：≥0-3.2m3/min； 5.预过滤：≥2级预过滤； 6.主过滤器：不少于初效过滤层+活性炭过滤棉+蜂巢活性炭过滤层+HEPA高效过滤层，共4级； 7.过滤等级：≥H14； 8.过滤系数 ≥99.999%，≥0.3μm颗粒； 9.噪 音：≤ 55-65dB； 10.功 率：≥1100W； 11.吸烟管可灵活转动，任意弯曲并固定，不需手持； 12.适用于过滤净化二氧化碳激光、点阵激光、高频电刀、点痣笔等治疗中产生的烟雾和异味；过滤净化其他相关治疗或实验室中产生的混合气体及烟尘、烟雾和废气等。 | 3 | 台 | 14500 | 43500
合计 | [5 empty] | 43500