## Sheet1
消防主机及风机维修项目清单
金额单位：元
序号 | 名称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 回路卡 | 海湾 | JB－HB－GST484H | 块 | 3 | 1900 | 5700
2 | 主机电源 | 海湾 | GST－LD－D06H | 台 | 1 | 1880 | 1880
3 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2S－5011－AC220V | 个 | 3 | 610 | 1830
4 | 辅助触头 | 德力西 | CJX2－F4－22 | 个 | 20 | 57 | 1140
5 | UPS电源 | 山特 | 500W | 台 | 3 | 630 | 1890
6 | 图形显示装置 | 海湾 | GST－QG－9200 | 台 | 1 | 8800 | 8800
7 | 安装人工费 |  |  | 项 | 1 | 800 | 800
8 | 系统调试费 |  |  | 项 | 1 | 2800 | 2800
含税总金额 | [6 empty] | 24840