## 调研
附件1：
河源市人民医院2026年度小额医疗设备采购项目设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 可与电子内窥镜配套使用，用于将电子内窥镜采集到的图像进行处理后输送至自身触摸屏成像或者监视器成像；电池电量可连续工作时间不低于3小时；可配合外接监视器使用；可使用一次性使用成像导管/一次性使用活检钳。
2 | 电子内窥镜图像处理器 | 1 | 内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟；具有DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用；屏幕画面3级缩放功能；支持画面拍照，同屏浏览功能；可使用一次性使用成像导管。
3 | 骨髓输注系统 | 1 | 充电状态时，不能运行；使用时穿刺针遇到较大的阻力时，产品会停止运行；可快速有效建立输液通路实施患者抢救。