## Sheet1
需求说明 1.参与调研供应商提供的产品必须满足或优于参考参数。 2.以下标准如遇国家、省、市等相关政策调整，按相关政策执行。 3.采购数量为两年服务期估算参考量，具体采购量按采购方每月实际采购需求为准，采购方不作总量承诺； 4.要求服务商所供应物品为全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用等承诺； 5.以上报价含税、运费质量保证、售后服务、保险及合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不另外支付任何费用； 6.服务商进行方案响应时必须填报下表格中各品名、规格等齐全的响应，仅响应部分或不响应，均列为无效响应； 7.采购方案及清单的最终解释权归采购人所有。
需求清单
序号 | 产品名称 | 参考规格参数 | 单位 | 参考数量
1 | 医疗器械内镜专用多酶低泡清洗剂 | 主要有效成分及含量:≥蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多种酶与可降解表面活性剂等 1、适用范围：适用医疗器械及内窥镜等的手工和机械清洗。 2、清洗、酶解；低泡、易漂洗，可机洗、手洗。 3、ph值呈中性，无腐蚀、不含研磨剂。（提供检测报告） 4、采用浓缩配方，标注配比比例。 5、符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019的清洗效果要求：对细菌的去除率≥99.9%，ATP含量下降率≥99.9%，污染物去除率≥98%；对蛋白质的去除率≥97%；对淀粉的去除率≥80%；对脂肪的去除率≥80%；对铜绿假单胞菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率≥90%；符合《医用清洗剂卫生要求》的安全性要求，无毒级、无皮肤反应，表面活性剂生物降解度≥95%，对生物膜的去除率＞90%。（出具检测安全评价报告） 6、不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≤0.1mg/g，重金属含量＜1mg/kg，砷含量＜0.05mg/kg，液体无菌落数检出。（提供检测报告） 7、参考规格：2.5L/桶。 | 桶 | 672
2 | 医疗器械多酶低泡清洗剂 | 主要有效成分及含量:≥蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶等多种酶与可降解表面活性剂等 1、适用范围：适用医疗器械及内窥镜等的手工和机械清洗。 2、清洗、酶解；低泡、易漂洗，可机洗、手洗。 3、ph值呈中性，无腐蚀、不含研磨剂。（提供检测报告） 4、采用浓缩配方，标注配比比例。 5、符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019的清洗效果要求：对细菌的去除率≥99.9%，ATP含量下降率≥99.9%，污染物去除率≥98%；对蛋白质的去除率≥97%；对淀粉的去除率≥80%；对脂肪的去除率≥80%；对铜绿假单胞菌、大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀灭率≥90%；符合《医用清洗剂卫生要求》的安全性要求，无毒级、无皮肤反应，表面活性剂生物降解度≥95%，对生物膜的去除率＞90%。（出具检测安全评价报告） 6、不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≤0.1mg/g，重金属含量＜1mg/kg，砷含量＜0.05mg/kg，液体无菌落数检出。（提供检测报告） 7、参考规格：5L/桶。 | 桶 | 816
3 | 医疗器械除锈剂 | 产品特点 1、弱酸性配方，温和无损伤 2、天然柠檬酸，安全更环保，除锈安全快速，对器械无锈蚀部分无伤害； 3、锈斑钟化,残留少,不易再次生成。 4、PH＜6.5，无泡，对金属无腐蚀性； 5、适用医用不锈钢手术器械、不锈钢篮筐、器械托盘、容器、清洗消毒器、灭菌器及其他设备表面的除锈。 6、符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019的效果要求。（出具检测安全评价报告） 7、参考规格：2.5L/桶。 | 桶 | 72
4 | 医疗器械润滑防锈剂 | 产品特点 1、使用范围:适用于各类自动清洗系统及手工操作时对以下物品的润滑防锈:外科手术器械、不锈钢器具、牙科手机及器械、微创器械、仪器设备等 2、采用人体相容性原料，可有效防止接触排斥 3、第三代润滑剂配方，干燥无残留 4、主要有效成分及含量:水溶中性乳化矿物油，复合表面活性剂等。 5、无悬浮物、无沉淀、无异味，透明色 6、润滑、防锈、抑菌，PH为中性，水溶性润滑剂。（提供检测报告） 7、低泡、无毒性、不挂壁、无残留、长时间存放无分层,手工/机械润滑均可。 8、采用浓缩配方，标注使用配比比例。 9、对不锈钢、铜、铝、碳钢等器械材质无腐蚀性。（提供检测报告） 10、不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg。（提供检测报告） 11、符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019的效果要求。（出具检测安全评价报告） 12、参考规格：5L/桶。 | 桶 | 36