河源市人民医院机电零星维修服务项目需求书

- 项目概况：

河源市人民医院目前机电零星维修服务项目主要维修内容为水泵电机类、电气类、铜管类、冷却塔类、阀门配件类、PVC\PPR管线类等，服务期为1年,按估算维修量维保服务期内报价，报价单价及总价不得高于项目预算价;各种维修规格型号、数量、等信息报价详见附件。

- 项目预算：8.5587万元

- 结算方式：按实结算

- 合同服务期限：自合同签订生效之日起一年，如服务期满，合同自动终止或合同期内采购金额达到合同总额，合同自动终止(以先到者为准)

- 项目地点：河源市人民医院及高新区门诊部

- 项目要求：

- 服务商按照院方要求所出现的设备、材料品牌需为设备的原装配件，否则不给予报帐。

- 服务商在维保期间，应严格遵守设备维保安全操作规则，严防由于操作不当而发生的事故，因服务商责任造成的停工、 返工、 材料、 器材损失等均由服务商承担。

- 服务商每次上门服务都需记录登记， 填写《维修记录登记表》 并交使用部门负责人确认签名如遇特殊情况，必须及时汇报。

- 如特殊情况需院方提供配件，服务商应无条件给予安装调试。

- 服务商应文明施工，统一着装，佩带工作证，并遵守维保现场的安全，维保过程中必须采取得当的安全防护措施，确保人身安全， 如在维保过程中发生事故、工作人员及其他人员受到意外伤害的由服务商负责，院方不负任何责任。

- 服务商应树立为医院，病人服务的思想，对病人及其家属态度和蔼，急病人所急，每次上门服务必须与使用部门负责人充分沟通，征得同意才可以实施，遇到维修暂时不能修复时， 维修人员要和使用部门负责人和病人解释原因、大概修复时间，征得使用部门和病人谅解，并尽快修复。

- 服务商应设有用户服务中心，提供24小时电话服务，完全受理，监督服务实施，收集所有服务过程文件，审核存档。认真答复用户在使用中发现的各种问题。

- 为最终用户免费提供对机电类维护、使用人员的使用培训，保证用户能够正常使用设备。

- 因工作需要，院方通知的其他临时工作内容。

- 10.修复时限：当服务商接到报修响应后，小修1小时内解决，中修6小时内解决，大修24小时内解决，如购买配件所需时间，需与院方管理人员协商同意。

- 项目人员要求：

- 人员要求：本项目维修人员持有具有相关专业技术能力及人员资质证书。

- 建立24h维保电话值班，工作日8:00—12:00、14:00—17:30，非工作时间必须保持电话畅通，随时接受应急响应维修服务。

- 服务商报价包含但不限于维保人员的薪酬（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、交通费、通讯费及各项工具等。