附件2：报价信息表

项目名称：河源市人民医院儿科门诊供气系统采购项目

采购咨询编号：CGZX-2026-14-SBK

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 |  | 数量 | 单位 | 最高限单价（元） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级减压箱 |  |  |  | 1 | 套 | 3700.00 |  |  |
| 2 | 氧气流量计 |  |  |  | 1 | 套 | 2600.00 |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 40 | 米 | 125.00 |  |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 96 | 米 | 80.00 |  |  |
| 5 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 12 | 米 | 60.00 |  |  |
| 6 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 70 | 米 | 50.00 |  |  |
| 7 | 氧气终端 |  |  |  | 8 | 只 | 218.00 |  |  |
| 8 | 负压终端 |  |  |  | 4 | 只 | 218.00 |  |  |
| 9 | 空气终端 |  |  |  | 13 | 只 | 218.00 |  |  |
| 10 | 截止阀 |  |  |  | 6 | 只 | 55.00 |  |  |
| 11 | 铜球阀 |  |  |  | 3 | 只 | 135.00 |  |  |
| 12 | 铜球阀 |  |  |  | 1 | 只 | 165.00 |  |  |
| 13 | 设备带 |  |  |  | 15 | 米 | 260.00 |  |  |
| 14 | 电源线 |  |  |  | 30 | 米 | 5.00 |  |  |
| 15 | 电源插座 |  |  |  | 6 | 只 | 19.00 |  |  |
| 16 | 辅材 |  |  |  | 1 | 项 | 800.00 |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签名确认：

公司名称：（公章）

年     月     日