## 1
附件1：
河源市人民医院全自动生化免疫流水线等医疗设备采购项目设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 全自动生化免疫流水线 | 1 | 1.全自动生化免疫流水线满足生化、免疫指标检测，包含肝功能、肾功能、血糖、血脂、心肌指标，炎症指标、甲状腺、性激素、肿瘤及特殊蛋白等项目的检测，仪器性能符合国家标准。 2.全自动生化免疫流水线主要由进出样单元、运输轨道、离心单元、开盖单元、生化分析单元、免疫分析单元、封膜或加盖单元、样本冷藏单元、电脑及系统软件等组成。 3.进出样单元：可以同时容纳样本≥600管，支持不同型号采血管、微量管和样本杯上样，处理速度≥800管/小时。 4.运输轨道：轨道运输样本，急诊样本优先。 5.离心单元：离心速度≥400管/小时/单元。 6.开盖单元：开盖速度≥800管/小时/单元。 7.生化分析单元：光学检测速度≥2000测试/小时/单元，电解质（含钾、钠、氯项目）检测速度≥600测试/小时。具有样本预稀释功能，可自动重检，综合检测速度≥6600测试/小时。自动稀释复查，试剂位具有冷藏功能。可进行黄疸、溶血、脂血样本的检测，提示溶血、黄疸和脂血对样品的干扰，保证检测结果的准确性。可检测肝功、肾功、血脂、血糖、离子、淀粉酶、脂肪酶、乳酸、铁代谢指标、同型半胱氨酸及特殊蛋白等项目。 8.免疫分析单元：化学发光法检测速度≥400测试/小时/单元，总检测速度≥800测试/小时。可检测肝甲功、肿瘤、性激素、感染等项目。试剂位具有冷藏功能，支持仪器不间断运行装载/卸载试剂等耗材。 9.封膜或加盖单元：原始样本管自动封膜或加盖功能，≥600管/小时/单元。 10.样本冷藏单元：容量≥10000管/单元，处理速度≥800管/小时/单元，具备低温储存功能。 11.支持LIS双向数据传输及后续功能拓展。 12.配备数据处理系统，能完成自动质控、自动重测等功能。 13.整体系统协同联动，数据互通，样本轨道无缝对接。 14.配置： 14.1.前处理系统（至少包含分拣、进样、离心、去盖及出样单元） 1套 14.2.轨道传输系统 1套 14.3.生化分析仪 3台 14.4.免疫分析仪 2台 14.5.后处理系统 1套 14.6.配套工作站（含数据管理软件，注明详细配置） 1套 14.7.配套纯水水机 1套 14.8.配套UPS电源 1套 14.9.电脑、打印机等按标准配套使用。
2 | 全自动凝血分析流水线 | 1 | 1、全自动凝血流水线由装载模块、线上离心模块、传输轨道、分配模块、检测分析单元及配套管理软件等组成，能实现凝血样本的全自动离心、扫描、分配、运输、检测等。 2、检测原理：≥3种，可提供凝固法、发色底物法、免疫比浊法(免疫分析法)等三种检测方法； 3、测试项目：包括PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP、ATⅢ、LA等； 4、检测速度：单模块检测速度≥300 T/H； 5、急诊检测：具备急诊通道，急诊样本可随时插入，优先处理； 6、试剂耗材容量：单模块试剂位需≥40个，可自动识别试剂信息；能容纳反应杯≥500个； 7、装载能力：进样模块可一次性装载≥200个样本管，离心机具备自动配平功能； 8、具备条码异常样本存放区，可将无法正常识别条码信息的样本单独存放，便于用户发现和检查。 9、数据管理：配备统一的数据管理系统，支持双向LIS（实验室信息系统）通讯，实现结果自动上传和指令接收； 10、配置： 10.1、样本前处理系统（包括装载模块、线上离心模块、传输轨道、分配模块等）：1套 10.2、全自动凝血分析仪：2台 10.3、数据管理系统：1套
3 | 全自动血液分析流水线 | 1 | 1.模块可拓展：全自动血液分析仪可连接同品牌的推片染色机、阅片机、特定蛋白分析仪等模块，实现一管血多项目联合检测。 2.检测速度和通量：单机分析模块下全自动细胞计数和分类检测速度≥100样本/小时，自动推片阅片速度≥30样本/小时。 3.检测项目和参数：白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定等功能，含散点图和直方图等图形。 4.样本类型：可处理静脉全血、末梢血，以及胸水、腹水、脑脊液等体液样本。 5.进样方式：支持自动批量进样和手动进样，并具备急诊插入功能。 6.性能指标：具有血小板聚集报警功能，性能验证指标符合国内核心行业标准。 7.数据管理：配备统一的数据管理系统，支持双向LIS（实验室信息系统）通讯，实现结果自动上传和指令接收； 7.配置： 7.1、样本前处理系统（包括装载模块、传输轨道、分配模块等）：1套 7.2、全自动五分类血液细胞分析仪:3台 7.3、全自动特定蛋白分析仪:1台 7.4、全自动推片染色机:1台 7.5、全自动细胞形态学分析仪（阅片机):1台 7.6、数据信息管理系统/中央控制电脑：1套
4 | 尿液分析仪流水线 | 1 | 1、配备理化检测单元：包括比重、颜色、浊度等； 2、一体化流水线：可实现干化学+尿有形成分（尿沉渣）+理学检查三合一联检； 3、进样方式：全自动进样、急诊优先，支持样本管封闭自动穿刺功能； 4、单模块测试速度：干化学：≥200测试/小时，尿有形成分≥100测试/小时； 5、干化学项目：≥11项，如GLU、PRO、BLD、NIT、LEU、SG、pH等。有形成分项目：可识别 ≥12类，如红细胞、白细胞、管型、结晶、细菌、上皮细胞等； 6、图像存储与溯源：能存储并显示有形成分的高清原始图像，支持结果复核和溯源； 7、数据管理：配备统一的数据管理系统，支持双向LIS（实验室信息系统）通讯，实现结果自动上传和指令接收； 8、配置： 8.1.尿干化学分析模块：2台+尿有形成分分析模块：2台 （或尿干化学有形成分一体机2台） 8.2.样本传输轨道：1套（长度根据场地定制） 8.3.数据管理系统：1套 8.4.前处理系统：1套