附件2：报价信息表

项目名称：河源市人民医院手术室二氧化碳管道集中供应改造项目

采购咨询编号：CGZX-2026-16-SBK

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 |  | 数量 | 单位 | 最高限单价（元） | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳汇流排 |  |  |  | 1 | 套 | 20500.00 |  |  |
| 2 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 16 | 米 | 80.00 |  |  |
| 3 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 106 | 米 | 60.00 |  |  |
| 4 | 脱脂紫铜管 |  |  |  | 130 | 米 | 50.00 |  |  |
| 5 | 二氧化碳终端 |  |  |  | 26 | 只 | 268.00 |  |  |
| 6 | 截止阀 |  |  |  | 13 | 只 | 55.00 |  |  |
| 7 | 球阀 |  |  |  | 1 | 只 | 80.00 |  |  |
| 8 | 铜球阀 |  |  |  | 3 | 只 | 135.00 |  |  |
| 9 | 设备带 |  |  |  | 8 | 米 | 260.00 |  |  |
| 10 | 辅材 |  |  |  | 1 | 项 | 800.00 |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签名确认：

公司名称：（公章）

年     月     日