## Sheet1
河源市人民医院ATP荧光检测仪拭子采购项目采购咨询报价表
（采购咨询编号：CGZX-2026-16-ZWK）
物资名称 | 规格/参数 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
ATP荧光检测仪拭子(固体表面拭子） | 【核心材质】医用级PP无菌套管，高密度预润湿海绵采样头，一体化预装稳定型裂解试剂； 【适配仪器】兼容海净纳Hygien手持ATP荧光检测仪； 【储存有效期】2-8℃避光干燥储存，有效期12个月； 【包装规格】20支/独立无菌包装； 【适用场景】医疗感控表面洁净度快速检测； 【使用规范】标准采样面积10×10cm，采样后直接上机检测 |  | 支 | 1500
合计(元) | [5 empty] | 0
备注：以上报价含税、运费、安装、调试及质保
报价单位（盖章）：
联系人及电话：