河源市人民医院帘类、轨道类、输液吊杆采购项目需求书

一、项目概况

河源市人民医院需进行帘类、轨道类、输液吊杆采购，以符合医院的使用要求。

- 二、项目说明

- （一）项目名称：河源市人民医院帘类、轨道类、输液吊杆采购项目（采购咨询编号：CGZX-2026-17-ZWK）

- （二）项目预算金额：人民币67725.00 元。具体金额以采购人根据实际订购数量进行结算

三、合格的投标人（响应供应商）

（一）具有独立承担民事责任的能力，且在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或事业法人登记证副本复印件等证明文件）。

（二）响应服务商营业执照中必须具有项目内容相应的经营范围等内容。

（三）未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单（在“信用中国”网站www.credtchina.gov.cn查询截图证明）。

（四）不同的服务商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目的竞争：

1.彼此存在投资与被投资关系的。

2.彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

3.法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（五）不接受联合体报名。

四、采购项目内容

| 序号 | 物资名称 | 规格、材质、参数 | 单位 | 预计采购量 | 最高限价单价（元） | 金额（元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 材质：轻奢棉、涤纶纤维，克重：约780克左右，遮光：≥ 85%。洗涤方式：水洗。 | 米 | 280 | 41.00 | 11480.00 |
| 2 | 窗帘轨道 | 1.截面尺寸：约23*18mm，厚度：1.2mm； 2.轨道技术参数： ①、采用U型滑槽高光电泳工艺铝合金材料、加大纳米滑轮、收拉轻巧流畅、静音顺滑，安全稳固。采用优质氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高。 ②、轨道封头采用ABS原生料一体注塑成型 | 米 | 180 | 23.00 | 4140.00 |
| 3 | 隔帘 | 1.阻燃性能：达到B1级标准，经向和纬向的续燃时间均为0秒，阴燃时间均为0秒，损毁长度经向20mm/纬向21mm 2.环保指标：甲醛未检出且无异味 3.物理特性：单位面积重量为248克/平方米 4.功能特性：具备抗菌效果 5.维护方式：支持水洗 | 米 | 280 | 41.00 | 11480.00 |
| 4 | 隔帘轨道 | 1.截面尺寸：约23*18mm，厚度：1.2mm； 2.轨道技术参数： ①、采用U型滑槽高光电泳工艺铝合金材料、加大纳米滑轮、收拉轻巧流畅、静音顺滑，安全稳固。采用优质氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高。 ②、轨道封头采用ABS原生料一体注塑成型 | 米 | 350 | 35.00 | 12250.00 |
| 5 | 百叶帘 | 百叶窗采用铝镁合金材料，防水耐磨、不掉色。 | 平方米 | 15 | 65.00 | 975.00 |
| 6 | 卷帘 | 材质：环保无异味加厚聚酯涤纶加PVC材料、防水、防霉。遮光度：涂白色全遮光率98%，有效地阻挡紫外线同时具备隔热效果。 | 平方米 | 500 | 46.00 | 23000.00 |
| 7 | 输液轨道 | 截面尺寸：约30*20mm，厚度：1.2mm ，承重：15Kg/m ; 1、规格：U型/直型铝合金输液轨道：1800mm*800mm*1800mm（适应场所：医院、门诊、诊疗室具体按病床实际要求）； 2.输液轨道技术参数： ①、采用铝合金材料，加厚轨道、收拉轻巧流畅，安全稳固。采用优质氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高； ②、轨道封头采用ABS原生料一体注塑成型，滑轮采用四轮滑轮，采用塑钢材质，静音滑轮，拆装清洗方便与轨道相辅相成，收拉流畅； | 米 | 120 | 12.00 | 1440.00 |
| 8 | 输液吊杆 | - 输液杆采用内外杆抽拉式，挂钩高度可无级调节，操作灵活、轻松方便； - 材质：长度：1000—1500mm内、外杆皆采用钛镁合金挂钩，外杆直径16mm×0.8㎜、内杆直径12.7㎜×0.4mm; 内管升降高度500㎜; 3.升降器上需配备4个可折叠式输液挂钩，挂钩材质为加粗瓶框架优质不锈钢材料，耐腐蚀； 4.手按式升降器，可单手操作，随意调节高度，升降器材质采用高强度塑料坚固耐用； 5.输液杆每个吊钩可承重5公斤，总承重可达20公斤； 6.输液滑车、纳米滑轮、收拉轻巧流畅、带有自锁装置，当吊杆承重时，滑车会即时锁止在轨道上，从而固定住吊杆的位置，使吊杆不会有滑动； | 套 | 80 | 37.00 | 2960.00 |
| 9 | 合计（元） |  |  |  |  | 67725.00 |

- 备注：以上物资需提供样品，要求如下：

- ①投标人提供的样品需封装好，封面处标明项目名称、采购咨询编号、投标人名称；密封口处加盖投标人公章或由授权代表签字。

- ②样品封面应标明样品序号（对应上表）、样品名称。

- ③样品退还：中标人需把上述样品提供给采购人封存，作为对其供货产品的重要验收标准。未中标人的样品将在结果公告发布满3个工作日后的2个工作日内退还，由投标人授权代表在上述时间段内到采购单位处办理退还手续，采购单位不再另行通知；逾期不办理退还手续的视为投标人放弃样品并同意由采购单位自行处理，采购单位无需向投标人作任何赔偿。

- 五、质量要求

## 1.中标供应商所提供的产品均为正规厂家生产的全新、合格以上、无侵权货物，符合国家有关质量、包装标准，具有良好的耐腐蚀性、耐磨性和强度。有使用有效期的货物其剩余有效期不少于标注有效期的60%。

## 2.中标供应商所提供的产品应符合国家规定的规格和尺寸，以确保使用过程中的顺利对接。同时，结构稳固、紧密，能承受一定的外力作用，保证使用安全。

## 3.中标供应商提供的货物应包括原厂配置的产品技术资料、使用说明书、出厂合格证，中标供应商不得擅自变更供应商品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等）。

## 4.中标供应商保证供应货物有包装，货物的包装完整清洁（无损、无污、无皱），如包装不整齐，已拆封的商品，采购人有权拒收，由此所产生的全部费用由中标供应商自行承担。

## 5.采购人发现供货货物出现损坏（包括表面损坏）或出现水渍、串味、受潮等导致货物性质改变的，中标供应商必须无条件退货或更换货物，由此所产生的全部费用由中标供应商自行承担。

## 6.中标供应商保证供应货物质量应符合国家环保要求，不含有毒有害物质，不对环境造成污染，抗菌抗过敏，在使用过程中不会造成任何不良反应风险，如因中标供应商供货质量造成中毒、人员伤亡的事件，所有法律责任及经济赔偿均由中标供应商负全责及赔付。

## 7.中标供应商提供样品颜色、型号、材质、经采购人认可签字

## 六、商务要求

## （一）服务期限：自合同签订生效之日起两年，如服务期满，合同自动终止或合同期内采购金额达到合同总额，合同自动终止（以先到者为准）。

## （二）服务地点：采购人指定地点并安装完成。

## （三）付款方式

## 1.按月结算，每月的结算金额=成交单价×每月的实际供货数量。

## 2.中标供应商每月月底前须将有效发票送至采购人总务科仓库，采购人每月核定货款后在30个工作日内以银行转账方式拨付给中标供应商。中标供应商应在付款前向采购人提供足额有效的发票，中标供应商未提供足额有效发票的，采购人有权拒绝付款并不承担任何逾期付款的法律责任。中标供应商未按约定向采购人提供结算资料的，采购人可以拒绝支付货款。中标供应商延迟提供结算资料的，付款时间相应顺延。如中标供应商提交的结算资料不符合约定，采购人有权将资料退回，由此导致货款延迟支付的采购人不承担违约责任。

## （四）履约保证金：收取合同款的3%。中标供应商在合同签订后7个工作日内，中标供应商向采购人提交金额为合同款的3%的履约保证金，中标供应商向采购人以转账方式或者金融机构、担保机构出具的保函形式提交。如中标供应商发生违约行为，相应罚款在履约保证金中扣除。开户行账号：中国农业银行股份有限公司河源分行44200101040004263，合同期满后在中标供应商无违约情况后20个工作日内无息退还履约保证金。

## （五）配送要求

## 1.中标供应商必须配备1—2人负责本项目，保证项目顺利实施，按采购人的订购计划在7天内将符合规定的货物运抵交货地点并安装完毕，紧急货物下订单后3天内交货（每次交货至少提前一天通知采购人，且需得到采购人同意后才可送货）。超过到货期限按违约处理。所有货物安装过程的一切材料及费用由中标供应商负责。中标供应商必须严格执行安全施工规范施工，对于工程质量达不到约定标准中标供应商应当根据采购人的指令要求进行修理、拆除、返工到符合约定标准及采购人要求。中标供应商若中途退场，采购人不支付供应商任何费用。

## 2.中标供应商按合同向采购人供货时，必须按照规定将货物送达采购人指定库房，并由科室指定管理人员和总务科仓库管理员验收并签字确认后，方视为送达。凡直接送到非采购人指定库房的，科室指定管理人员和总务科仓库管理员采购人一律不予认可，拒付所有货款。由此造成的一切损失均由中标供应商承担。

## 3.因供货货物在运输过程中损坏属于中标供应商责任，中标供应商应自行承担货物毁损、灭失的风险，由此所产生的全部费用由中标供应商自行承担。

## （六）验收

1.安装完毕，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，由此产生的费用由供应商承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定，鉴定费由中标供应商承担。

## 2.采购人对不符合质量、有效期、包装和数量未达到要求的货物，采购人有权拒绝接收，中标供应商应对不符合采购人要求的货物无条件及时进行免费更换，不得影响采购人使用。

## 3.货物到达采购人现场后，采购人有权委托相关质检单位进行抽样检测，抽样检测费用由中标供应商承担。

## （七）售后服务

## 1.中标供应商须提供 2年免费质保期（质保期的计算自货物安装调试到位并通过检测验收合格后开始）

## 2.中标供应商接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场。

## 3.质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则中标供应商最迟应在15日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。

## 4.在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格， 采购人有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由中标供应商承担。

## 5.免费质保期内，非采购人的人为原因而出现的产品质量及安装问题， 由中标供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.中标供应商免费提供一切小配件（如绑带、挂钩等）

## （八）违约责任及赔偿

## 1.中标供应商交付的货物不符合合同及采购人要求的，采购人有权拒收，并且中标供应商应向采购人支付合同总额5%的违约金，该违约金不足以弥补采购人损失的，以采购人实际损失为赔偿标准。中标供应商重新交付货物所需的时间，视为逾期的时间，逾期后果按下述第2款规定处理。

## 2.中标供应商未按本合同约定时间向采购人提供货物并安装调试完成的，每逾期一天，中标供应商应按合同总额的3‰向采购人支付违约金，逾期超过十五天的，采购人有权解除本合同，中标供应商应按合同总额的20％向采购人支付违约金，该违约金不足以弥补采购人损失的，以采购人实际损失为赔偿标准。

## 3.中标供应商未按合同及采购人要求足额向采购人提供货物的，中标供应商应在次日内补足，中标供应商在次日内无法补足的，采购人有权解除本合同，中标供应商应按合同总额的20％向采购人支付违约金，该违约金不足以弥补采购人损失的，以采购人实际损失为赔偿标准。

## 4.除采购人事先书面同意外，中标供应商不得部分或全部转让其应履行的合同项上的义务，否则，采购人有权解除本合同（合同自解除通知发出之日起即解除），中标供应商应向采购人支付合同总额20%的违约金，该违约金不足以弥补采购人损失的，以采购人实际损失为赔偿标准。

## 5.中标供应商在履行合同过程中造成己方或其他第三方人身、财产等损失，由中标供应商自行承担一切责任。采购人因此承担责任的，有权向中标供应商追偿和要求赔偿损失。

## 6.因中标供应商违约，导致采购人通过诉讼途径解决纠纷的，中标供应商应承担采购人因此支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、交通费等。

## 7.中标供应商基于本合同的规定应向采购人支付的违约金及赔偿，采购人有权直接从未支付给中标供应商的款项中抵扣，若不足以抵扣的，中标供应商应在采购人通知之日起10天内向采购人付清。

## 8.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。